|  |
| --- |
| 宝塔区人民医院高质量发展建设设备参数表 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 配套设备参数 |
| 1 | DIP监控软件 | 1套 | 医保结算清单管理、医保付费管理、医院运营管理、数据质控、质控分析、分组管理、绩效管理，整机质保三年。 |
| 2 | UPS电源 | 1套 | 一套60KW（其中UPS主机一台，蓄电池120块,各类辅材及调试一批），整机质保三年。 |
| 3 | UPS电源 | 1套 |  一套40KW（其中UPS主机一台，蓄电池30块，各类辅材及调试一批），整机质保三年。 |