护理型床位采购；数量128张，主要功能或目标:适应老年人护理需求；需满足的要求:外形尺寸：2050mm*1230mm*580mm，床头、床尾实木材质，单摇，可拆卸，床架、床脚为优质冷轧钢管焊接成型，床两边带护栏，带床垫。