政府采购项目

采购项目编号：SCZD2024-ZB-1938-001

榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置

（胃肠镜、血液透析机、准分子激光机、双能骨密度仪等）（二次）

招 标 文 件

四标段

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二四年十月

目  录

第一章  招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	2

三、获取招标文件	6

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	7

五、公告期限	7

六、其他补充事宜	7

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	7

第二章  投标人须知	11

（一）投标人须知前附表	11

（二）投标人须知	15

一、总  则	15

1.     采购人、采购代理机构及投标人	15

2.     资金来源	16

3.     投标费用	16

4.     适用法律	16

二、招标文件	16

5.     招标文件构成	16

6.     招标文件的澄清与修改	17

7.     投标截止时间的顺延	17

三、投标文件的编制	17

8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	17

9.     投标文件组成	18

10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	18

11.    投标报价	18

12.    投标保证金	18

13.    投标有效期	18

14.    投标文件的制作	19

四、投标文件的递交	19

15.    投标文件的加密	19

16.    投标截止	19

17.    投标文件的接收、修改与撤回	19

五、开标及评标	20

18.    开标	20

19.    资格审查及组建评标委员会	20

20.    投标文件符合性审查与澄清	21

21.    投标偏离	22

22.    投标无效	22

23.    比较与评价	23

24.    废标	23

25.    保密要求	23

六、确定中标	24

26.    中标候选人的确定原则及标准	24

27.    确定中标候选人和中标人	24

28.    发出中标通知书	24

29.    告知招标结果	24

30.    签订合同	24

31.    履约保证金	25

32.    预付款	25

33.    招标代理服务费	25

34.    政府采购信用担保及融资	25

35.    廉洁自律规定	28

36.    人员回避	30

37.    质疑的提出与接收	30

38.    不见面开标注意事项及流程	31

第三章  评标方法和标准	32

第四章  拟签订的合同文本	40

第五章  采购需求及要求	50

5.1采购需求一览表	51

5.2技术要求	52

第六章  投标文件格式	50

一、资格证明文件	61

第一部分  身份证明文件	61

第二部分  资格证明文件	64

二、商务及技术文件	68

投标函	68

开标一览表	69

投标分项报价表	70

所有设备配置清单	247

节能产品、环境标志产品明细表	73

技术偏离表	74

商务条款偏离表	75

中小企业声明函（货物）	76

投标人监狱企业声明函	77

残疾人福利性单位声明函	78

投标人参加政府采购活动承诺书	78

符合评分标准要求的商务文件	79

投标人须知第10条要求的所有技术文件	82

投标方案或技术方案	83

业绩一览表	84

投标人须知前附表要求的其他文件	85

第一章  招标公告

榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置

（胃肠镜、血液透析机、准分子激光机、双能骨密度仪等）（二次）

招标公告

###### 项目概况

迁建项目医疗设备购置（胃肠镜、血液透析机、准分子激光机、双能骨密度仪等）（二次）招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）使用CA锁获取招标文件，并于2024-11-05  13:30:00（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

- 项目编号：SCZD2024-ZB-1938-001

- 项目名称：迁建项目医疗设备购置（胃肠镜、血液透析机、准分子激光机、双能骨密度仪等）（二次）

- 采购方式：公开招标

- 预算金额：10,950,000.00元

- 采购需求：

- 合同包1（二标段）

- 合同包预算金额：4,550,000.00元

- 合同包最高限价：4,300,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他医疗 设备 | 榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（胃肠镜、血液透析机、准分子激光机、双能骨密度仪等）货物类项目 （二标段） | 1（批） | 详见采购文件 | 4,550,000.00 | 4,300,000.00 |

- 本合同包不接受联合体投标。

- 合同履行期限：合同签订后，在具备安装条件之日起15天。设备到场后，乙方需在30天内完成安装调试工作，并达到甲方要求的验收标准。

- 合同包2（四标段）

- 合同包预算金额：6,400,000.00元

- 合同包最高限价：5,700,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他医疗 设备 | 榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置（胃肠镜、血液透析机、准分子激光机、双能骨密度仪等）货物类项目 （四标段） | 1（批） | 详见采购文件 | 6,400,000.00 | 5,700,000.00 |

- 本合同包不接受联合体投标。

- 合同履行期限：合同签订后，在具备安装条件之日起15天。设备到场后，乙方需在30天内完成安装调试工作，并达到甲方要求的验收标准。

- 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1（二标段）落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本项目为非专门面向中小企业的项目

合同包2（四标段）落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本项目为非专门面向中小企业的项目

- 本项目的特定资格要求：

合同包1（二标段）特定资格要求如下:

3.1、投标人在投标文件递交截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

3.3、投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家的授权书；

3.4、法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章，并提供被授权代表的身份证复印件加盖公章，并提供授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）；

3.5、投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6、供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。

合同包2（四标段）特定资格要求如下:

3.1、投标人在投标文件递交截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

3.3、投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家的授权书；

3.4、法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章，并提供被授权代表的身份证复印件加盖公章，并提供授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）；

3.5、投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6、供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。

- 三、获取招标文件

- 时间：2024年10月16日至2024年10月22日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）

- 地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）使用CA锁

- 方式：在线获取

- 售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024-11-05  13:30:00

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统）企业端〗，在线提交。

开标地点：本项目将采用“不见面开标”形式。投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1、落实政府采购政策：

- 1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 1.2财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

- 1.3《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

- 1.4《财政部 国家发展改革委 信息产业部 关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）、《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（ 财办库〔2023〕52号）。

- 1.6《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）。

- 1.7《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）。

- 1.8《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

- 若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

- 2、采购文件获取方式：供应商在线上报名后可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行免费下载采购文件。

- 3、本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（供应商）、榆林不见面开标大厅供应商询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000；CA锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口,联系电话：0912-3515031。

- 4、请各供应商获取采购文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：榆林市中医医院

地址：榆林市榆阳区新明楼街道新建南路131号

联系方式：0912-3235287

2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路2号山西证劵大厦八楼

联系方式：029-88497916

3、项目联系方式

项目联系人：张锐 雷鹏 程燕

电 话：029-88497916

第二章  投标人须知

# （一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：榆林市中医医院 地 址：榆林市榆阳区新明楼街道新建南路131号 电 话：0912-3235287 |
| 1.2 | 采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市高新二路2号山西证券大厦八楼 联系人：张锐 雷鹏 电话：029-88497916 |
| 1.3.3 | 合格投标人的特定资格条件： 1、投标人在投标文件递交截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； 2、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证； 3、投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家的授权书； 4、法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章，并提供被授权代表的身份证复印件加盖公章，并提供授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）； 5、投标人不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 6、供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。 |
| 1.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：包2（四标段）双能骨密度仪、乳腺钼靶机、乳腺旋切设备、乳腺导管镜允许采购进口产品。 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否 |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 1.7 | 项目所属行业：工业 |
| 2.2 | 项目预算金额：10,950,000.00元。其中，包2（四标段）6,400,000.00元。 最高限价：10,950,000.00元。其中，包2（四标段）5,700,000.00元。 |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标2个包 |
| 12.1 | 本项目采用“投标信用承诺书”代替投标保证金，投标人须在投标截止时间前在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报投标信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。 各投标人注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写对应的投标信用（保证金）承诺书，并载明承诺事由，承诺事由为“项目名称及包号+项目编号”。如信用承诺公示迟报、漏报所产生的负面影响由投标人自行承担。 |
| 14.1 | 本项目以上传电子文件为准，无需提交纸质版投标文件。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2024-11-05 13:30:00 |
| 18.1 | 开标时间：2024-11-05 13:30:00 开标地点：本项目将采用“不见面开标”形式。投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。 |
| 19.2 | 信用查询时间:为招标文件发售时间至资格审查工作结束 |
| 20.5 | 核心产品：包2（四标段）：乳腺钼靶机。 |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量：3 |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 |
| 31.1 | 是否提交履约保证金：否 |
| 32.1 | 预付款比例为：60% |
| 33 | 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： ☑参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法（按标段）下浮10%收取， 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联 系 人：财务部 联系电话：029-85263975 |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |
| 37.4 | 联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联 系 人：综合办公室 联系电话： 029-85235014 |
| 39 | 不见面开标注意事项及流程 |
| 39.1 | 本项目为不见面开标： 须严格按照以下要求及内容进行执行，因供应商自身原因导致在开标现场无法顺利进行的，后果自负。 1采用不见面开标的方式进行； 1.1、供应商应于提交投标文件截止时间前任意时段登录交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗在线提交响应文件，逾期提交系统将拒绝接收。 1.2、供应商可登录榆林交易平台〖首页〉不见面开标〗在线参与开评标过程，详见招标文件以及交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（供应商）》 2、不见面开标流程相关注意事项如下： 2.1开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统。登录方式有以下几种： 2.2 IE浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login； 2.3在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入； 2.4在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。 2.5注：登录不见面开标系统请选择IE11浏览器 2.6供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束； 2.7开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子响应文件进行解密。解密时所用CA应与加密响应文件时所用CA相同；注：解密时间为30分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。 2.8相关技术问题，请咨询软件开发商： （1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 （2）榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（供应商）】进行下载。 |

# （二）投标人须知

## 一、总  则

### 1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3  符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4  若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5  若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

### 2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

### 4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二、招标文件

### 5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

### 6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

### 7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.     投标文件组成

9.1    投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

### 10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

### 11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项货物、伴随的服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

### 12.    投标保证金

12.1   本项目不收取投标保证金。

### 13.    投标有效期

13.1   投标有效期为提交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2   因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.    投标文件的制作

14.1   投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源电子化平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。

14.2   投标文件须由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 15.    投标文件的加密

15.1   投标人应按照全国公共资源交易中心平台（陕西省）的要求对投标文件进行加密。投标人应承担加密操作失误产生的任何后果。

### 16.    投标截止

16.1   投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.    投标文件的接收、修改与撤回

17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.3   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.4   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五、开标及评标

### 18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由投标人代表检查自己投标文件的加密情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众组织投标人各自解密投标文件，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

### 20.    投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

### 21.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

### 22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

- 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

### 24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六、确定中标

### 26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

### 27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

### 28.    发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起10日内，与采购人签订合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.    履约保证金

31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.    预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

### 33.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。

### 34.    政府采购信用担保及融资

34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

|  | 榆林市“政采贷”业务办理银行联系表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 贷款额度 | 贷款期限 | 贷款利率 | 办理时效 | 联系人 |
| 1 | 长安银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45% | 72小时 | 魏 众15109123951 |
| 2 | 中信银行 | 政采E贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45%起 | 24小时 | 李 靖15509125117 |
| 3 | 光大银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45% | 72小时 | 刘 波18809125468 |
| 4 | 交通银行 | 秦政贷 | 1000万元 | 1年 | 3.45% | 24小时 | 张 飞15291296886 |
| 5 | 中国银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45% | 72小时 | 李 浩18691230007 |
| 6 | 招商银行 | 政采贷 | 3000万元 | 1-3年 | 3.45%起 | 24小时 | 马 烨15596100007 |
| 7 | 浦发银行 | 政采E贷 | 2000万元 | 1年 | 3.8% | 72小时 | 朱 君15629169158 |
| 8 | 农商银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-2年 | 3.45%-5.8% | 24小时 | 王 璐15529875056 |
| 9 | 农业银行 | 政采贷 | 3000万元 | 1年 | 3.45%-3.85% | 24小时 | 杨 尧13325409313 |
| 10 | 民生银行 | 政采E贷 | 3000万元 | 1年 | 3.45%起 | 24小时 | 郝双双15991225850 |

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

业务流程简图如下：

### 35.    廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

### 36.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 37.    质疑的提出与接收

37.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2   质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

37.3   投标人提交质疑函的要求

37.3.1 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

### 38.    不见面开标注意事项及流程

详见投标人须知前附表。

第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

- 一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

- 二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价（分项限价）的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标内容出现漏项或数量与要求不符的。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

3.1 本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

- 三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除20%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、低于成本价不正当竞争预防措施

在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标阶段合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

7、中标候选人并列时的处理方式：

采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 附表一  资格审查标准

| 序号 | 审查项目 | 资格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1、投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2、供应商2023年度经审计的财务报表复印件，或本年度基本开户银行出具的资信证明及基本账户开户证明资料； 3、依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件； 5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件； |
| 2 | 资格条件 | 1、投标人在投标文件递交截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； 2、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证； 3、投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家的授权书； 4、法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章，并提供被授权代表的身份证复印件加盖公章，并提供授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）； 5、投标人不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 6、供应商须在全国公共资源交易中心平台（陕西省˙榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。 |

- 附表二  符合性审查标准

| 序号 | 审查项目 | 投标无效条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 签署、盖章 | 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 |
| 2 | 投标报价 | 投标人投标报价超出采购预算或最高限价 （分项限价）的 |
| 3 | 报价合理性 | 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的 |
| 4 | 投标内容 | 投标内容出现漏项或数量与要求不符的 |
| 5 | 其它情形 | 存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款 |

- 附表三  评审因素和指标

| 评标因素 | 权值% | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 节能、环境标志产品 | 2 | 关于投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品优先采购范围的情况。除政府强制采购的节能产品外： 1）节能产品：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（提供证书扫描件），每有一个产品得0.5分，最高不超过1分； 2）环境标志产品：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（提供证书扫描件），每有一个产品得0.5分，最高不超过1分。 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 |
| 投标产品技术指标评审内容 | 38 | 投标产品的技术指标评审：完全响应或优于得38分。“▲”号技术参数一项不满足扣2分，非“▲”号技术指标参数一项不满足扣1分，扣完为止（技术指标提供技术支持资料，未提供不得分。请在技术偏离表“说明”栏中标明页码）。 |
| 投标产品的可靠性评审 | 10 | 1、投标生产企业产品原材料、配件货源渠道正常，选材用料优良、有品质保证，提供相关证明材料，按其响应程度计0~5分。 2、投标生产企业有完善的产品质量检测保障体系，产品性能稳定，具有较好的使用效果，并符合国内相关标准。按其响应程度计0~5分。 |
| 供货能力、履约能力等 | 5 | 供应商对所投产品的供货计划、安装调试、安装方案及安装人员配备以保证采购人需求，根据具体承诺情况赋分计0～5分。 |
| 售后服务 | 10 | 1、针对该项目提供具体可行的售后服务计划、售后服务措施、故障响应时间等，以及其他附带产品服务承诺等，按其响应程度计0～5分； 2、具有可行的技术培训方案，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，列出详细的培训内容、培训方式等说明，按其响应程度计0～5分。 |
| 类似业绩 | 5 | 提供2021年1月1日（含）至今所投核心产品（同品牌同型号）厂家销售业绩，以合同为准，每份1分，最高不超过5分。 |
| 总分 |  | 100分 |

- 第四章  拟签订的合同文本

榆林市中医医院迁建项目医疗设备购置

（胃肠镜、血液透析机、准分子激光机、双能骨密度仪等）（二次）

（包2：四标段）采购合同

- 需方（甲方）:榆林市中医医院

- 供方（乙方）:

- 合同签订地点：榆林市中医医院

- 根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，就乙方向甲方供货事宜，双方本着平等自愿、友好协商的原则，在遵守招标文件、投标文件所有条款规定基础上，经双方协商一致同意签订本合同。

- 一、供货清单

| 序号 | 设备名称 （注册证名称） | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总金额（大写）： _______ (¥ 元）（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、1.交货地点：榆林市中医医院迁建院区（设备安装点）。

- 2.交货注意事项：交货前与院方主管科室、基建办、项目部等部门联系做好设备进场前期准备工作，进场时和进场后必须严格按照相关部门要求开展工作。

- 3.设备安装前需要主动与施工单位、项目设计单位及项目单位主管部门对接，协商安装事宜。

- 三、1.交货期：合同签订后，在具备安装条件之日起15天（如若生产厂家或中标单位在投标文件内体现交货期＜15天的以投标文件为准）。

- 2.安装期：设备到场后，乙方需在30天内完成安装调试工作，并达到甲方要求的验收标准。

- 四、合同价款

- 1.合同总价是投标产品在使用地点达到正常使用条件下所包含的所有费用，包括：新产品供应价、运杂费(含保险)、调试费、培训费及其它相关费用，进口设备包含海关税及附属税、手续费等所有税、费。

- 2.合同总价一次包死，在合同执行期间不受市场价变化的影响。

- 五、付款方式

- 1.合同签订30日后支付合同总价款的60%；

- 2.设备安装验收合格后，试运行满足甲方使用需求，90日内支付合同总价款的40%。

- 3.乙方指定收款银行账户信息:

- 1)公司名称：

- 2)开户行名称：

- 3)帐号：

- 4.甲方付款前，乙方应当按照甲方要求提供正规等额税票，否则甲方付款时间相应顺延；同时甲方内部报账付款流程期限导致不能按期付款的，付款时间相应顺延，不属于违约，无需承担违约责任。

- 六、运输

- 1.运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、装卸费、搬运费等全部费用。

- 2.运输方式：乙方自行选择。

- 七、售后服务

- 1.质保期:从设备安装验收合格之日为：1年，（如生产厂家或中标单位在投标文件内体现质保期＞1年的以投标文件为准。）质保期内设备需要进行无偿的、定期的维护和保养。

- 2.质保期内服务：在质保期内（质保期起始日期应为安装验收合格之日起），乙方在接到用户对所购设备进行维修的要求后，应在4小时内给予答复，并派出合格的维修人员在1个工作日内到用户现场进行维修服务。若因设备质量造成损害，全部费用由乙方自行支付；若需将产品送回生产厂维修，乙方还应支付维修设备所需的往返全部费用。

- 3.质保期外服务：在质保期后设备终身维修，维修时只收取零配件成本价格费用，免收其余一切费用。

- 4.大型设备应当提供维修维护手册、常用备件（包括耗材）与易损零部件的清单及价格表。

- 5.有故障代码和维修密码的设备应提供故障代码表及维修密码，带有软件的设备应提供软件备份。

- 八、质量保证

- 1.乙方设备及材料必须保证质量可靠、进货渠道正常、配置合理，满足标书要求。

- 2.所投产品必须是最新工艺生产的最新产品，产品因原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由乙方负责解决并承担全部维修、更换费用，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

- 3.乙方应保证合同项下所供设备是合同规定厂家制造的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的合格产品。

- 4.乙方应保证其设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

- 5.根据检验结果或者在质量保证期内，如果设备的数量、质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

- 6.乙方设备经过国家法定部门鉴定和注册。

- 7.乙方设备必须性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

- 九、检验和测试

- 1.甲方或其代表应有权检验和测试产品及其部件，以确认所供产品是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。甲方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试，以书面形式通知乙方。

- 2.检验和测试在甲方指定的地点或单位进行，以出具合格的检测报告为准。

- 十、技术服务

- 1.技术资料：提供产品合格证和使用说明书(中文)以及产品图纸（特种设备需提供全套的设计、制造、安装、施工等技术图纸）。

- 2.技术培训：

- 1)内容：应包括设备原理、使用操作、保养维修技术，使受训人员达到独立使用、熟练操作的程度。

- 2)地点：按照甲方要求。

- 3)人员：按照甲方要求。

- 4)费用：已包含在合同总价内，甲方不再另行支付。

- 十一、验收

- 1.设备到货后，乙方负责安装调试，达到正常运行条件后通知医院验收。需商检的进口设备，必须提供商检证明到当地商检部门登记或邀请当地商检部门的商检人员参加验收，所产生的一切费用由乙方负责。

- 2.甲方根据合同要求对设备进行验收、确认设备产地、规格、型号和数量。如有必要可通知招标代理机构并邀请有关专家验收。

- 3.验收合格后，甲乙双方填写设备安装验收单，并向使用单位提交设备所包含的所有资料。以便使用单位日后管理和维护。

- 4.验收依据：合同文本、招标文件、投标文件以及国内相应的标准、规范。

- 5.乙方提供《项目实施报告》且评价达到“满足”或“基本满足”。

- 6.负责办理国家规定的使用许可证或其他质检计量检定证书。

- 十二、安全责任

- 1.乙方在运输、装卸、安装调试设备时，应当注意严格按照安全规范操作，若发生人身损伤或者设备损坏等事件时，由乙方承担全部赔偿责任和法律责任。

- 2.本合同所约定的设备在交付甲方前，设备可能存在毁损、灭失等风险全部由乙方承担。

- 十三、违约责任

- 本合同履行过程中，乙方违反本合同任一条款时视为违约，乙方应当赔偿甲方因此造成的一切损失，并向甲方支付本合同总价款30%的违约金。乙方未按合同要求提供货品质量不能满足技术要求，甲方有权单方解除本合同，乙方应当赔偿甲方因此造成的一切损失，并向甲方支付本合同总价款30%的违约金。乙方逾期供货，每逾期一日，须向甲方承担合同总价款千分之一的违约责任，逾期供货超过3日的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方承担合同价款30%的违约责任。乙方发生其他违约行为时，甲方可以按照《民法典》的规定要求乙方承担相应的违约责任。

- 十四、争议解决方式

- 本合同在履行过程中若发生任何争议，双方均应友好协商解决，协商不成时，双方均同意向甲方所在地人民法院起诉解决。

- 十五、其他条款

- 1.本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商签订书面补充协议，补充协议为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 2.本合同自甲乙双方签字并加盖公章之日起生效。

- 3.本合同一式伍份，甲方持肆份，乙方持壹份，均具有同等法律。

- 需方（盖章）：                 供方（盖章）：

- 单位名称：榆林市中医医院       单位名称：

- 联系电话：0912-3360442         联系电话：

- 需方代表签字：                 供方代表签字：

- 签订日期：    年   月   日

- 附件：

廉洁购销承诺书

- 为了加强医院行业作风建设，进一步规范药品、设备、耗材、医疗物资等方面购销行为，防止发生各种牟取不正当利益的违法违纪行为，促进双方合作的公平、公正性，特此承诺：

- 1、本院和药品、设备、耗材、医疗物资等经销单位必须共同遵守招标采购相关政策及规章制度，未经招标采购的药品、设备、耗材、医疗物资一律不得进入本院。

- 2、经销单位提供给医院的药品、设备、耗材、医疗物资必须符合国家质量标准，及时配送，不得发生断货情况，因特殊原因无法供货时应提前30天与医院相关科室取得联系，如发现假劣或质量存在问题的，将立即进行停用并扣发该项产品货款。本院严禁发生断货不做计划、货到不给入库、入库不给出库等刁难供货商行为，如有发现严肃处理。

- 3、进入医院的药品、设备、耗材、医疗物资一律由各归口科室管理，经销单位不得将药品、设备、耗材、医疗物资直接委托临床医生进行销售，不得到归口管理科室及采购人员的家中洽谈业务，不得到门诊部或病区私下向临床医务人员进行任何形式的促销活动，不得以任何形式给临床医务人员促销费、开单费、提成费等好处。

- 4、药品经销单位的新药宣传推广工作，可通过医院药事委员会或分管领导批准后公开组织，不准药商代表个人在诊室及病区进行药品宣传和临床促销，干扰正常诊疗工作程序。

- 5、药品、设备、耗材、医疗物资经销单位或代理人在销售过程中存在商贿等不良行为，或给医务人员提出开方，统方等不合理要求的经调查情况属实的取消供货资格。

- 6、医院工作人员不得以任何借口向药品经销商家索要宣传费、开单费、回扣、提成等；不准借考察、学习、参观之名让药品经销单位报销应由医院、科室和医务人员开支的费用。

- 7、招标后药品、设备、耗材、医疗物资价格仍然较高时，医院将与经销单位进行二次议价，如议价未达成一致，院方将有权终止该项产品的招标使用。

- 8、各药品、设备、耗材、医疗物资经销单位如有违以上承诺，医院有权终止与其业务关系，经销单位要承担相应的法律责任，医务人员违反本承诺，药品经营单位和人员可向医院纪委反映举报，如情况属实，按有关规定给予处罚处理。

- 经销单位：                                 （盖章）

- 经销单位负责人：

- 榆林市中医医院纪委：                       （盖章）

- 日   期：     年   月    日

榆林市中医医院廉洁购销合同

- 甲方：榆林市中医医院             
乙方：             
    为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生领域医疗物资购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：
    一、甲乙双方在药品、医疗设备、医疗耗材、后勤办公用品等产品的购销行为时应严格遵照《民法典》进行。
    二、甲方应当严格执行购销合同验收、入库制度，对采购物资及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
    三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的财物，应予退还，无法退还的，应如实向医院纪检监察室反映情况后进行处理。
    四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。
    五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
    六、乙方指定        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、科室负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
   七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向上一级卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。
   八、本合同作与供货合同一并执行，具有同等的法律效力。
   九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，并从签订之日起生效。

- 甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：
法定代表人（负责人）：             法定代表人（负责人）：
经办人签名：                         经办人签名：
年      月      日                     年       月      日

| 政府采购项目货物验收入库报告单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 |  |  |  |
| 采购项目 |  |  |  |
| 项目编号 |  | 合同金额 | ¥: |
|  |  | 验收时间/地点 |  |
| 供货单位 |  |  |  |
| 开户行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 供货单位：（盖章） |  | 使用单位验收意见：（盖章） |  |
| 签字： |  | 签字： |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 采购内容 |  |  |  |
| 采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价 |  |  |  |

第五章  采购需求及要求

- 包2（四标段）：

- 需求一览表：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双能骨密度仪 | 台 | 1 | 170 | 允许采购进口产品 |
| 2 | 乳腺钼靶机 | 台 | 1 | 320 | 允许采购进口产品 |
| 3 | 乳腺旋切设备 | 台 | 1 | 50 | 允许采购进口产品 |
| 4 | 乳腺导管镜 | 台 | 1 | 30 | 允许采购进口产品 |
| 合计 |  | 台 | 4 | 570 |  |

- 技术要求：

- 一、双能骨密度仪

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 一、骨密度主机和扫描系统 |  |
| 1 X线源 |  |
| 1.1 | 双能X线发生方式 |
| 1.1.1 | 稳恒电压 |
| 1.1.2 | K缘过滤技术, 同时产生高低双能X线 |
| 1.2 | 双能的峰值范围： |
| 1.2.1 | 高能≥70Kev |
| 1.2.2 | 低能≤40Kev |
| 1.3 | 扫描线束：窄角扇形 |
| 1.4 | 采集成像方式：连续扫描式 |
| 1.5 | 自动智能扫描 |
| 1.5.1 | 无需预扫描，配置激光定位系统 |
| 1.5.2 | 在扫描采集中自动实时确定（无需人工手动干预确定）扫描中心和调节靶区扫描路径 |
| 2 探测器系统 |  |
| 2.1 | 直接数字化探测器，探测器材质CdTe |
| 2.2 | 具备直接能量转换技术 |
| 2.3 | 高能和低能X线的采集同一时刻同步实时进行 |
| 2.4 | 探测器通道数量：≥64个 |
| 3 扫描 |  |
| 3.1 | 适用于全身的扫描床 |
| 3.1.1 | 长度：≥280cm |
| 3.1.2 | 宽度：≥130cm |
| 3.1.3 | 病人最大承重：≥200kg |
| 3.2 | 最大有效扫描视野： |
| 3.2.1 | 长度：≥195cm |
| 3.2.2 | 宽度：≥60cm |
| 3.3 | ▲具备快扫模式，股骨扫描时间：≤10秒；腰椎扫描时间：≤10秒 |
| 3.4 | 全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等） |
| 3.5 | 具备激光定位灯 |
| 3.6 | 对腰椎质控模块扫描的精度(重复性误差)：≤1.0% |
| 3.7 | 多视角影像重建技术 |
| 3.8 | 具备ScanCheck计算机辅助异常检测功能，可以帮助用户检测脊柱 |
| 二、工作站和临床应用软件包 |  |
| 4 扫描部位及临床应用功能 |  |
| 4.1 | 具有正位腰椎扫描、评估功能 |
| 4.2 | 具有单侧股骨扫描、评估功能 |
| 4.3 | 具有双侧股骨自动扫描、评估功能 |
| 4.3.1 | 一次定位，自动完成双侧股骨扫描，同屏显示双侧髋关节影像 |
| 4.3.2 | 自动提供双侧股骨平均骨密度值以及差异分析功能并提供检测联合结果 |
| 4.4 | 前臂测量和分析 |
| 4.5 | 高级髋关节评估功能 |
| 4.5.1 | 自动髋关节中轴长度、颈干角、股骨颈及干皮质骨宽度测量评估 |
| 4.5.2 | 自动股骨颈上部骨密度测量评估 |
| 4.5.3 | 自动股骨颈最小横截面积及横贯力矩测量 |
| 4.5.4 | 自动髋关节强度指数（厂家提供临床图像和报告） |
| 4.6 | 具备TBS骨小梁评分软件，提供软件界面截图 |
| 4.7 | 具备经TBS校准的FRAX骨折风险评估功能 |
| 4.8 | 全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量 |
| 4.9 | 全身扫描具备多种扫描模式：全身、去除头部、去除头部和小腿 |
| 4.10 | ▲可进行全身肌肉/脂肪成分分析，具备中国人体成分参考数据库，并在CFDA注册证产品适用范围中明确标明该产品可适用于脂肪肌肉组织测量和分析 |
| 4.11 | WHO体重指数评估 |
| 4.12 | 自动腹臀区域脂肪分析，腹臀脂肪比 |
| 4.13 | 内脏脂肪组织（VAT）分析，可以定量检测分析腹部内脏脂肪组织、皮下脂肪的质量、面积和体积（提供软件界面截图） |
| 4.14 | 具备肌少症功能，提供单独的肌少症分析界面，提供亚洲肌少症工作小组、国际肌少症工作小组、欧洲肌少症工作小组等常用肌少症的定义公式，也可自定义肌少症公式（提供软件界面截图） |
| 4.15 | 提供独立的内脏脂肪报告和肌少症报告（提供报告模板） |
| 4.16 | 提供体成分（骨骼、肌肉、脂肪）彩色分布图谱，以及脂肪分布图谱 |
| 4.17 | 双能脊柱评估功能 |
| 4.17.1 | 双能脊柱VFA椎体骨折评估，评估椎体前后柱高度，判断椎体压缩程度 |
| 4.17.2 | 双能脊柱几何学评估，计算出椎体侧弯科布角角度（提供报告模板） |
| 4.17.3 | 同屏显示正位及侧位脊柱影像并定性对比评估 |
| 4.18 | 儿科软件，用于儿童骨密度扫描、评估（含脊柱、股骨、全身）及儿童身体成分分析 |
| 4.19 | 人工髋关节置换后的自动扫描、评估，人工髋关节周围划分的评估区个数：≥19个（厂家提供临床图像和报告） |
| 4.20 | 人工膝关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估 |
| 4.21 | 手部测量和分析 |
| 4.22 | 小动物软件 |
| 4.23 | ▲一键多扫，一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨及全身四个部位扫描检测功能（提供软件界面截图） |
| 5 临床应用软件包 |  |
| 5.1 | 骨密度仪中文操作软件及骨密度结果中文影像数据检测报告（非第三方汉化） |
| 5.2 | 国内权威机构建立的数据库：样本量≥11000 （请提供软件界面截图以及国内外核心期刊发表文章证明） |
| 5.3 | 自动确定骨边缘软件 |
| 5.4 | 异常骨密度区域或金属自动排除软件 |
| 5.5 | 体重/种族差异校正软件 |
| 5.6 | 检测质量控制系统（含质量检测程序，QA态势分析） |
| 5.7 | 检测结果趋势分析软件 |
| 5.8 | 多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估 |
| 5.9 | 自动化报告编辑书写软件 |
| 5.10 | DICOM 协议接口（存储、传输、检索/查询、Worklist、打印） |
| 5.11 | HL7协议接口 |
| 6 放射剂量 |  |
| 6.1 | 脊柱/股骨扫描放射剂量：≤0.15 mGy |
| 6.2 | 全身扫描放射剂量：≤3μGy |
| 6.3 | 操作者散射剂量：距扫描床130cm处外溢剂量≤5.3μSv/Hr |
| 7 计算机系统 |  |
| 7.1 | 主控计算机 |
| 7.1.1 | CPU类型：不低于Intel® Core™ i3，Windows10操作系统 |
| 8 | 配置防辐射衣男款一套、铅眼镜两副、铅帽子三个 |

- 二、乳腺钼靶机

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 全数字化乳腺X机，可用于乳腺疾病诊断、乳腺癌筛查 |
| 2 | 高压发生器 |
| 2.1 | 高压发生器类型：高频逆变式 |
| 2.2 | 功率：≥7kW |
| 2.3 | 最大曝光电压：≥49kV |
| 2.4 | 最小曝光电压：≤20kV |
| 2.5 | 曝光电压每档调节的大小：1kV微调 |
| 2.6 | 曝光mAs范围：3-500 mAs |
| 2.7 | mA范围：大焦点≥200mA |
| 2.8 | mA范围：小焦点≥50mA |
| 3 | X线球管组件 |
| 3.1 | 阳极材质：钨靶 |
| 3.2 | 阳极设计：双靶角，16°（大焦点），10°（小焦点） |
| 3.3 | 焦点：小焦点≤0.1mm，大焦点≤0.3mm |
| 3.4 | 阳极转速：≥9500RPM |
| 3.5 | 阳极热容量：≥300kHU |
| 3.6 | 滤过材料：铑/银/铍 |
| 3.7 | 准直器模式：自动和手动模式 |
| 3.8 | 准直器预设尺寸至少包含：24x29cm, 18x24cm，15x15cm 三种规格 |
| 4 | C型臂机架 |
| 4.1 | C型臂设计 |
| 4.2 | 最低高度≤70cm |
| 4.3 | 最高高度≥140cm |
| 4.4 | 摄影平台高度调节范围：≥70cm |
| 4.5 | 摄影臂旋转范围：≥340º |
| 4.6 | SID：≥68cm |
| 4.7 | 双功能脚踏板2个 |
| 4.8 | 脚踏板功能：可控制压迫板和C型臂升降 |
| 5 | ▲数字平板探测器（与主机同一品牌） |
| 5.1 | 探测器技术：基于TFT的直接转换技术 |
| 5.2 | X线吸收材质：非晶硒 |
| 5.3 | 探测器有效成像野：≥24×29cm |
| 5.4 | 高分辨率采集矩阵：≥3328×4096 |
| 5.5 | 探测器空间分辨率：≥7Lp/mm |
| 5.6 | 像素大小：≤70μm |
| 5.7 | 图像灰阶度：≥14bit |
| 5.8 | DQE≥50％ at 0.2lp/mm |
| 6 | 自动曝光功能 |
| 6.1 | 全自动曝光：根据乳腺厚度和密度全自动选择所有成像参数,有预曝光系统 |
| 6.2 | AEC手动设置位置有≥7个位置 |
| 6.3 | 手动设置曝光参数 |
| 6.4 | 曝光后参数显示：压力、SID、KV、mAs均有显示 |
| 7 | 手动曝光模式或自动曝光模式 |
| 8 | 压迫系统 |
| 8.1 | 压迫模式：电动/手动（最大压力200N） |
| 8.2 | 具有双重压迫模式 |
| 8.3 | 压力、压迫厚度显示 |
| 8.4 | 双功能压迫板： 标准压迫模式与柔性压迫模式一键转换 |
| 8.5 | 智能压迫系统：压迫板根据拍摄体位自动调整到位，无需手动操作 |
| 8.6 | 曝光后自动释放压迫板功能 |
| 8.7 | 可提供压迫板≥4块 |
| 8.8 | 放大台 |
| 8.9 | 具备放大摄影功能，同一放大装置可实现1.5倍放大摄影和1.8倍放大摄影 |
| 9 | 采集工作站 |
| 9.1 | 曝光参数控制和图像采集一体式操作界面 |
| 9.2 | 双显示屏采集工作站，分辨率≥1.2M包括：一个显示器用于显示2D与TOMO图像。另一个显示器用于进行患者设置与曝光参数设置 |
| 9.3 | 硬盘: ≥1TB |
| 9.4 | 内存：≥16GB |
| 9.5 | 多核 Intel CPU |
| 9.6 | 输出接口：Dicom 通用数字输出接口 |
| 9.7 | DICOM协议：Worklist, Print, Storage Commitment, Query/Retrieve |
| 9.8 | 采集工作站有DVD光盘刻录功能 |
| 9.9 | 图像存储容量：≥9000个病例，36000张图像 |
| 9.10 | 紧急压迫释放按钮 |
| 9.11 | 采集工作站配备UPS |
| 9.12 | 采集工作站配脚踏曝光开关 |
| 10 | 配置专业乳腺诊断工作站：可预览处理图像作临床诊断并有后处理功能 |
| 10.1 | 医用级灰阶显示器2个，要求分辨率：≥2K X 2.5K |
| 10.2 | 内存≥8GB |
| 10.3 | 硬盘≥1TB |
| 10.4 | Intel Core四核处理器，≥3.6GHz |
| 10.5 | 具有光盘刻录功能 |
| 10.6 | 浏览工作站图像后处理功能：放大、增强、反转、(距离、角度)测量、直方图、窗宽、窗位、多幅显示等各种处理分析软件 |
| 10.7 | 影像后处理工作站上可显示所有信息 |
| 11 | 数字乳腺三维断层摄影功能 |
| 11.1 | 三维断层功能获得FDA认证和CFDA认证 |
| 11.2 | ▲三维断层扫描角度范围：≤20° |
| 11.3 | 三维断层扫描角度间隔：≤1° |
| 11.4 | 三维断层扫描时间≤4秒 |
| 11.5 | 三维断层图像重建处理时间≤2秒 |
| 11.6 | 可在同一压迫位置下同时获取2D和3D图像 |
| 11.7 | 可伸缩分离式防护面罩：面罩不随球管移动而移动 |
| 12 | 乳腺三维立体定位活检装置 |
| 12.1 | ▲Z轴具有倾斜角度设计，≥10° |
| 12.2 | 成像野尺寸≥18 cm x 24 cm |
| 12.3 | 定位精度：≤1mm |
| 12.4 | 定位角度：+/-15° |
| 12.5 | ▲定位起始角度：-140°至 +180° |
| 12.6 | 定位软件内置于采集工作站内 |
| 12.7 | C臂自动旋转至定位角度（+/-15°），无需手动操作 |
| 12.8 | SID≥67cm，为活检提供充分操作空间 |
| 12.9 | 立体定位压迫板≥3块：标准活检压迫板，腋下活检压迫板，广式活检压迫板等 |
| 12.10 | 穿刺区域专用LED照明灯 |
| 12.11 | 压迫板开放区≥74 mm x 62 mm |
| 12.12 | 进针位置显示及方式： 液晶显示，垂直进针 |
| 12.13 | 介入活检方式：钢丝定位、粗针活检、真空旋切等 |
| 12.14 | 具备以定位靶点为中心，自动生成≥5个临近坐标靶点，无需手动多次选点功能，且定位点间距≤5mm |
| 12.15 | 具备三维数字乳腺断层成像立体定位功能 |
| 12.16 | 可以直接通过断层扫描图像进行乳房定位 |
| 12.17 | 采集工作站能够实现断层扫描图像下定位靶点的选择 |
| 12.18 | 采集工作站能够显示穿刺过程模拟图，可以显示穿刺针与病灶及探测器距离位置信息 |
| 12.19 | 定位图像上具备虚线框指示功能，用于指导医生穿刺区域，保障穿刺的顺利与安全 |
| 12.20 | 断层扫描定位角度≤+/-7.5° |
| 12.21 | 球管连续运动曝光，非步进式曝光 |
| 12.22 | 断层扫描曝光次数≤15次 |
| 13 | 管电压≥49kv |
| 14 | 具备combo模式，一次压迫下获得三种成像：低能2D图像，CE2D图像，Tomo图像 |
| 15 | 配置≥10兆或10兆以上医用显示器一台，内存≥32G，可自动切换阅片灯模式的功能。 |
| 16 | 配置专用女款防辐射衣一套，铅围脖两块，铅衣架一个。 |

- 三、乳腺旋切设备

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备用途：用于在组织学检查时用来获取组织乳腺异常图像的部分或者全部组织样品 |
| 2 | 真空负压≥28mmHg |
| 3 | 支持影像引导模式：超声、X线三维立体定位、核磁 |
| 4 | 控制主机具有持续的真空负压 |
| 5 | 具备脚踏板控制 |
| 6 | 活检穿刺方式：一次穿刺，多次连续的获取组织标本 |
| 7 | 主机支持超声、X线、核磁不同影像引导模式使用 |
| 8 | 手柄和探针满足在超声、X线、核磁引导下手术使用 |
| 9 | 驱动手柄和活检探针为一体化设计 |
| 10 | 手柄和活检探针为一次性使用 |
| 11 | 驱动手柄和活检探针总重量：≤320克 |
| 12 | 获取一条标本时间：≤ 5秒 |
| 13 | 旋切活检探针刀头为三棱式设计或刀片式 |
| 14 | 探针和手柄可以360度任意角度旋转进行切割手术 |
| 15 | 转速：≥3000转/分钟 |
| 16 | 具有标本收集栏，可自动收集标本 |
| 17 | 活检针规格：种类≥5种可选 |
| 18 | 旋切探针针槽口长度≥2种 |
| 19 | 活检探针长度可选≥2种 |
| 20 | 具备术中补充麻醉功能 |
| 21 | 可在不中断手术的前提下注入麻醉药 |
| 22 | 可在术中自动注入麻药至病灶位置 |
| 23 | 具有盐水灌洗功能，手术中持续冲洗活检腔、探针管路及标本。 |
| 24 | 术中出血处理：持续真空吸取和盐水冲洗双重方式处理 |
| 25 | 配置:主机1台；脚踏开关1个；负压桶1个；防水管路1个；配套耗材1箱 |

- 乳腺导管镜

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 硬管内窥镜 |
| 1.1 | 镜管外径：≤Φ0.8mm； |
| 1.2 | 手术通道内径：≤Φ0.2mm； |
| 1.3 | 镜管长度：≥80mm， 材质需金属材质 |
| 1.4 | 传光、传像束与工作通道一体，免拆装，具有检查、活检、治疗三个功能。 |
| 1.5 | 视场角：≥40° |
| 1.6 | 石英导像束：≥6000像元； |
| 2 | 内窥镜摄像光源系统 |
| 2.1 | 摄像机：最低照度：彩色0.2lx(F1.2/AGC48dB)，有效像素≥200万； |
| 2.2 | 具有锐化调整、逆光补偿功能 |
| 2.3 | 摄像光源与内窥镜连接无需转接口 |
| 2.4 | 光源配备氙灯光源和LED光源 |
| 2.5 | 氙灯光源：输出功率：22W、寿命≥450小时、色温：6000K，输出口光照度 ≥10000Lx； |
| 2.6 | LED光源：输出功率：5W，高亮度LED光源寿命≥30000h，输出口光照度 ≥10000Lx； |
| 3 | 内窥镜图像系统 |
| 3.1 | 内窥镜图像系统软件，具有独立注册证； |
| 3.2 | 模块化管理： |
| 3.2.1 | 图像采集模块：对采集的图像进行缩放、冻结操作；录制动态图像。 |
| 3.2.2 | 病例管理模块：可对病例进行查看、查找、删除、备份、统计操作。 |
| 3.3 | 报告生成模块：可通过手动输入或选择词条的方式填写报告的文字内容。 |
| 3.4 | 报告模板包含乳腺坐标图、镜下采集图像、临床症状、检查情况、诊断说明等。 |
| 3.5 | 具有乳腺坐标图 |
| 3.6 | 乳腺检查临床专业术语数据库，包含临床症状模板、乳导管检查术语模板。 |
| 3.7 | 内窥镜、摄像光源系统、图像系统为同一厂家注册和生产 |
| 4 | 计算机性能稳定，内置刻录光驱。CPU：六核，≥3.0G；内存≥8G；硬盘≥500G（固态）； |
| 5 | ≥18英寸监视器，采用医用LED面板 |
| 6 | 分辨率：≥600×600 dpi，彩色激光打印机 |
| 7 | 仪器车采用钢塑材料，静音万向轮。 |

第六章  投标文件格式

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

包    号：    包2（四标段）

投 标 人：

时    间：

### 目  录

- 资格证明文件

1、身份证明文件

2、资格证明文件

- 商务及技术文件

1、投标函（见投标文件格式一）

2、开标一览表（见投标文件格式二）

3、投标分项报价表（见投标文件格式三）

4、技术偏离表（见投标文件格式四）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：

6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）

7、投标人参加政府采购活动承诺书

8、符合评分标准要求的商务文件

9、投标人须知第10条要求的所有技术文件

10、投标方案或技术方案

11、业绩一览表

12、投标人须知前附表要求的其他文件

## 一、资格证明文件

### 第一部分  身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月   日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：                  电话：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

投标人（盖公章） ：

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电　　　　话：

注：自然人投标的仅需提供身份证

3、授权代表本单位证明

（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）

### 第二部分  资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；

（2）投标人2023年度经审计的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），或本年度基本开户银行出具的资信证明及基本账户开户许可证明（格式要求见附件6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）

（6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）

（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件6-8）

（8）证明投标人符合特定资格条件的证明材料；（格式见附件6-9）

要求：1、以上资格证明文件须提供加盖投标人红色公章的复印件。

6-1  投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2  2023年度经审计的财务报表

提供投标人2023年度经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）复印件或扫描件、所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或  6-2 本年度基本开户银行出具的资信证明及基本账户开户许可证明

6-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税和企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税和最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

6-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-6  投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-7  投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-8  投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-9  证明投标人符合特定资格条件的证明材料：1、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；2、投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家的授权书。

## 二、商务及技术文件

（投标文件格式一）

### 投标函

（采购人或采购代理机构名称）

根据贵方（项目名称、采购项目编号）项目的招标文件，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（名称）提交下述文件电子文档    份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）　　  元（￥：   元），其中联合协议或分包意向协议（如有）约定由小型和微型企业制造产品的价格为人民币（大写）　　  元（￥：   元），占投标总价的   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称（盖公章）：__________________________

地址：__________________________________________

开户银行：______________________________________

账号：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________

_____年_____月_____日

（投标文件格式二）

### 开标一览表

项目名称：　                采购项目编号：             包号：

| 投标总价（单位：元） | 交货期 | 安装期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注:此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的合计相一致。

（投标文件格式三）

### 投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

包号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

| 序号 | 产品 名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

所有设备配置清单

自拟

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）强制采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）优先采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占总价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

- 类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（投标文件格式四）

### 技术偏离表

项目编号：

项目名称：

包号:

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。

（投标文件格式五）

### 商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

包号:

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期（合同签订后，在具备安装条件之日起15天） |  |  |  |
| 2 | 安装期（设备到场后，乙方需在30天内完成安装调试工作，并达到甲方要求的验收标准） |  |  |  |
| 3 | 交货地点（榆林市中医医院迁建院区（设备安装点）） |  |  |  |
| 4 | 付款方式（1.合同签订30日后支付合同总价款的60%；2.设备安装验收合格后，试运行满足甲方使用需求，90日内支付合同总价款的40%） |  |  |  |
| 5 | 质保期（从设备安装验收合格之日1年） |  |  |  |
| 6 | 投标文件有效期（提交投标文件截止之日起90个日历日） |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（投标文件格式六）

### 中小企业声明函（货物）

（注（联合体）：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式七）

### 投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式八）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

日  期：

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式九）

投标人参加政府采购活动承诺书

### （一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1．我方所投产品的生产、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2．我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3．对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4．我方提供的货物、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### （二）参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的投标人，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1．不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2．不与其他投标人恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3．不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4．不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

5．不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6．不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7．不在提供商品、服务实施过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8．不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9．不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

企业名称（盖章）：

日期：

符合评分标准要求的商务文件

投标人须知第10条要求的所有技术文件

投标方案或技术方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：提供双方签订的合同复印件加盖公章。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 投标人须知前附表要求的其他文件

### 附件1：信用承诺书（须上传至信用中国（陕西榆林）附件中进行公示）

投标人信用承诺书

投标人：

统一社会信用代码：                             法人代表：

承诺有效期限：         年      月      日—         年      月      日

在        项目（包X：X标段）招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：                 投标人（盖章）：

承诺时间：       年     月     日

投标人委托代理人员信用承诺书

在    项目（包X：X标段）招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：        年     月     日—        年     月     日

投标人：

承诺人（签字或盖章）：

承诺时间：       年     月     日

## 投标信用承诺书

项目名称：

投标人：

统一社会信用代码：                               法人代表：

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：             投标人（盖章）：

承诺时间：       年     月     日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致