- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市孙家岔镇人民政府乔家塔、花石岩村天然气供气工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程名称：刘石畔村互助幸福院天然气供气工程（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 调压气安装 箱式调压器安装，DN50 |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 中压法兰阀门 DN50 |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)50 1.材质:涂塑无缝钢管 DN57*4 |  |  | m |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 室外管道安装 PE管（热熔、电熔连接）安装 管外径(mm以内)63 1.材质:PE管 外径63mm |  |  | m |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 室外管道安装 PE管（热熔、电熔连接）安装 管外径(mm以内)110 1.材质:PE管 外径110mm SDR11 |  |  | m |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | DN63套筒 |  |  | 个 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | DN110套筒 |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 钢塑转换 DN63*50 |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | DN57*300热缩套 |  |  | 个 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)50 |  |  | 副 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 中压法兰阀门 DN40 |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 法兰电动阀 公称直径(mm以内)40 |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 低压螺纹阀门 DN40 |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 低压阀门 螺纹阀门 公称直径(mm以内)25 |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 燃气表 G10超声波燃气表 |  |  | 块 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 报警控制器安装 多线制(壁挂式)32点以下 防爆型 |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 点式可燃气体探测器 防爆型 |  |  | 只 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 线槽配线 控制电缆4*2.5mm2 |  |  | m |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 自动报警系统装置调试 |  |  | 系统 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 电气配管 电线管 口径20mm |  |  | m |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)50 涂塑无缝钢管 DN50 |  |  | m |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)40 涂塑无缝钢管 DN40 |  |  | m |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 室外管道安装 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)25 涂塑焊接钢管 DN25 |  |  | m |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 低压碳钢对焊管件 DN40弯头 |  |  | 个 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 低压碳钢对焊管件 DN50弯头 |  |  | 个 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 低压碳钢对焊管件 DN50三通 |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 低压碳钢对焊管件 DN40三通 |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)40 |  |  | 副 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 管架制作安装 |  |  | kg |  |  |  |  | 67.46 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 涂塑钢管打磨区修补 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 定向钻DN200 |  |  | m |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 天然气管无缝探伤 |  |  | 张 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 警示带 |  |  | m |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 示踪线 |  |  | m |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 线路标志块 |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：刘石畔村互助幸福院天然气供气工程（土建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中压土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 水泥稳定土 1.厚度:30 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 5~20 2.厚度:28 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 土方开挖人工 |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 87.5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 土方开挖机械 |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 262.5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 机械回填 |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 人工筛细土回填 |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 拆除水泥砼路面 |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 7.56 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 拆除路面基层 |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 8.1 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：神木市柠条塔村委会天然气供气工程（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 调压气安装 箱式调压器安装，DN50 |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 中压法兰阀门 DN50 一体式 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | DN90PE球阀双放散 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)50 涂塑无缝钢管 DN57*4 |  |  |  | m |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 室外管道安装 PE管（热熔、电熔连接）安装 管外径(mm以内)90 |  |  |  | m |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | DN90套筒 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | DN63套筒 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 钢塑转换 DN63*50 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | DN57*300热缩套 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 低中压碳钢平焊法兰 DN50 |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 管架制作安装 |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3.06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 中压法兰阀门 DN40 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 法兰电动阀 公称直径(mm以内)40 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 低压螺纹阀门 DN40 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 低压阀门 螺纹阀门 公称直径(mm以内)25 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 燃气表 G10超声波燃气表 |  |  |  | 块 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 燃气表 G16超声波燃气表 |  |  |  | 块 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 报警控制器安装 多线制(壁挂式)32点以下 防爆型 |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 点式可燃气体探测器 防爆型 |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 线槽配线 控制电缆4*2.5mm2 |  |  |  | m |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 自动报警系统装置调试 |  |  |  | 系统 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 电气配管 电线管 口径20mm |  |  |  | m |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)50 涂塑焊接钢管 DN57*4 |  |  |  | m |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)40 涂塑焊接钢管 DN40 |  |  |  | m |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 室外管道安装 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)25 涂塑焊接钢管 DN25 |  |  |  | m |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 低压碳钢对焊管件 DN50弯头 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 低压碳钢对焊管件 DN40弯头 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 低压碳钢对焊管件 DN40*25三通 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 管架制作安装 |  |  |  | kg |  |  |  |  | 106.6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)40 |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 涂塑钢管打磨区修补 |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)50 |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 天然气管无缝探伤 |  |  |  | 张 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 警示带 |  |  |  | m |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 示踪线 |  |  |  | m |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 线路标志块 |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 定向钻DN200 |  |  |  | m |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：神木市柠条塔村委会天然气供气工程（土建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管沟土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 混凝土工作井 工作井、阀门井(井室净空尺寸1400mm×1400mm),井深2.0m |  |  |  | 座 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 人行道块料铺设 人行道板安砌 石灰土垫层，石灰土规格(cm),25×25×5 |  |  |  | m2 |  |  |  | 91.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 水泥稳定土 1.厚度:15 |  |  |  | m2 |  |  |  | 91.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 水泥稳定土 人机配合,厚度15cm 实际厚度(cm):30 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 5~20 2.厚度:28 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 土方人工开挖 |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 土方机械开挖 |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 2232 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 机械回填 |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 1278.5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 人工筛细土回填 |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 519.5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 拆除人行道板 |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 8.26 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 拆除路面基层 |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 13.77 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 拆除水泥砼路面 |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 85.68 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 拆除路面基层 |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 91.8 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：乔家塔互助幸福院天然气供气工程（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调压气安装 箱式调压器安装，DN50 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 中压法兰阀门 DN50 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 室外管道安装 PE管（热熔、电熔连接）安装 管外径(mm以内)90 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DN63套筒 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DN110套筒 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DN90套筒 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 钢塑转换 DN63*50 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DN57*300热缩套 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)50 |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 中压法兰阀门 DN40 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 法兰电动阀 公称直径(mm以内)40 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 低压螺纹阀门 DN40 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 低压阀门 螺纹阀门 公称直径(mm以内)25 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 燃气表 G10超声波燃气表 |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 报警控制器安装 多线制(壁挂式)32点以下 防爆型 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 点式可燃气体探测器 防爆型 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 线槽配线 控制电缆4*2.5mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 自动报警系统装置调试 |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 电气配管 电线管 口径20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)50 涂塑无缝钢管 DN50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)40 涂塑无缝钢管 DN40 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 室外管道安装 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)25 涂塑焊接钢管 DN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 低压碳钢对焊管件 DN40弯头 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 低压碳钢对焊管件 DN50弯头 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 低压碳钢对焊管件 DN50三通 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 低压碳钢对焊管件 DN40三通 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)40 |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)40 |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 管架制作安装 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 52.17 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 涂塑钢管打磨区修补 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 天然气管无缝探伤 |  |  |  |  | 张 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 警示带 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 示踪线 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 线路标志块 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 定向钻DN200 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：乔家塔互助幸福院天然气供气工程（土建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中压土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土方开挖人工 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 146.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土方开挖机械 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 439.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械回填 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 476 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工筛细土回填 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：孙家岔镇海湾张家沟村互助幸福院天然气供气工程（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调压气安装 箱式调压器安装，DN50 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 中压法兰阀门 DN50 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 室外管道安装 PE管（热熔、电熔连接）安装 管外径(mm以内)90 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DN63套筒 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DN90套筒 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DN110套筒 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 钢塑转换 DN63*50 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DN57*300热缩套 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)50 |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 中压法兰阀门 DN40 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 法兰电动阀 公称直径(mm以内)40 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 低压螺纹阀门 DN40 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 低压阀门 螺纹阀门 公称直径(mm以内)25 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 燃气表 G10超声波燃气表 |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 报警控制器安装 多线制(壁挂式)32点以下 防爆型 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 点式可燃气体探测器 防爆型 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 线槽配线 控制电缆4*2.5mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 自动报警系统装置调试 |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 电气配管 电线管 口径20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)40 涂塑无缝钢管 DN40 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 涂塑焊接钢管 DN50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 室外管道安装 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)25 涂塑焊接钢管 DN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 低压碳钢对焊管件 DN40弯头 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 低压碳钢对焊管件 DN50弯头 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 低压碳钢对焊管件 DN50三通 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 低压碳钢对焊管件 DN40三通 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊）公称直径(mm以内)40 |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)50 |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 管架制作安装 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 49.11 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 涂塑钢管打磨区修补 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 天然气管无缝探伤 |  |  |  |  | 张 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 警示带 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 示踪线 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 线路标志块 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：孙家岔镇海湾张家沟村互助幸福院天然气供气工程（土建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中压土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥稳定土 1.厚度:30 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 5~20 2.厚度:28 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 土方开挖人工 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 166.25 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 土方开挖机械 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 498.75 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 机械回填 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 人工筛细土回填 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 拆除水泥砼路面 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 10.08 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 拆除路面基层 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 10.8 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：孙家岔镇宏光村互助幸福院天然气供气工程（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调压气安装 箱式调压器安装，DN50 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 中压法兰阀门 DN50 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DN110PE球阀 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 室外管道安装 PE管（热熔、电熔连接）安装 管外径(mm以内)90 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DN63套筒 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DN110套筒 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 钢塑转换 DN63*50 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DN57*300热缩套 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)50 |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 中压法兰阀门 DN40 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 法兰电动阀 公称直径(mm以内)40 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 低压螺纹阀门 DN40 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 低压阀门 螺纹阀门 公称直径(mm以内)25 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 燃气表 G10超声波燃气表 |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 报警控制器安装 多线制(壁挂式)32点以下 防爆型 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 点式可燃气体探测器 防爆型 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 线槽配线 控制电缆4*2.5mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 自动报警系统装置调试 |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 电气配管 电线管 口径20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)40 涂塑无缝钢管 DN40 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 涂塑焊接钢管 DN50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 室外管道安装 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)25 涂塑焊接钢管 DN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 低压碳钢对焊管件 DN40弯头 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 低压碳钢对焊管件 DN50弯头 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 低压碳钢对焊管件 DN50三通 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 低压碳钢对焊管件 DN40三通 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊）公称直径(mm以内)40 |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)50 |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 管架制作安装 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 21.84 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 涂塑钢管打磨区修补 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 定向钻DN700 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 天然气管无缝探伤 |  |  |  |  | 张 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 警示带 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 示踪线 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 线路标志块 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：孙家岔镇宏光村互助幸福院天然气供气工程（土建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中压土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥稳定土 1.厚度:30 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 5~20 2.厚度:28 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 砌筑检查井 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 土方开挖人工 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 239.5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 土方开挖机械 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 718.5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 机械回填 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 778 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 人工筛细土回填 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 拆除水泥砼路面 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 7.56 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 拆除路面基层 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 8.1 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：孙家岔镇马莲湾村互助幸福院天然气供气工程（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调压气安装 箱式调压器安装，DN50 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 中压法兰阀门 DN50 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DN110PE球阀 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 室外管道安装 PE管（热熔、电熔连接）安装 管外径(mm以内)110 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DN63套筒 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DN110套筒 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 钢塑转换 DN63*50 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DN57*300热缩套 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)50 |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 中压法兰阀门 DN40 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 法兰电动阀 公称直径(mm以内)40 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 低压螺纹阀门 DN40 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 低压阀门 螺纹阀门 公称直径(mm以内)25 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 燃气表 G10超声波燃气表 |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 报警控制器安装 多线制(壁挂式)32点以下 防爆型 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 点式可燃气体探测器 防爆型 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 线槽配线 控制电缆4*2.5mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 自动报警系统装置调试 |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 电气配管 电线管 口径20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)40 涂塑无缝钢管 DN40 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 涂塑焊接钢管 DN50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 室外管道安装 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)25 涂塑焊接钢管 DN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 低压碳钢对焊管件 DN40弯头 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 低压碳钢对焊管件 DN50弯头 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 低压碳钢对焊管件 DN50三通 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 低压碳钢对焊管件 DN40三通 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊）公称直径(mm以内)40 |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)50 |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 管架制作安装 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 21.84 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 涂塑钢管打磨区修补 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 天然气管无缝探伤 |  |  |  |  |  | 张 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 警示带 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 示踪线 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 线路标志块 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：孙家岔镇马莲湾村互助幸福院天然气供气工程（土建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中压土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌筑检查井 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 土方开挖人工 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 土方开挖机械 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 699 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 机械回填 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 757 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 人工筛细土回填 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：孙家岔镇燕家塔村互助幸福院天然气供气工程（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调压气安装 箱式调压器安装，DN50 |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 中压法兰阀门 DN50 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PE球阀 DN63 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)50 |  |  |  |  | m |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 室外管道安装 PE管（热熔、电熔连接）安装 管外径(mm以内)63 |  |  |  |  | m |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DN63弯头 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DN63套筒 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DN100套筒 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 钢塑转换 DN63*50 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DN57*300热缩套 |  |  |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)50 |  |  |  |  | 副 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 中压法兰阀门 DN40 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 法兰电动阀 公称直径(mm以内)40 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 低压螺纹阀门 DN40 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 低压阀门 螺纹阀门 公称直径(mm以内)25 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 燃气表 G10超声波燃气表 |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 报警控制器安装 多线制(壁挂式)32点以下 防爆型 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 点式可燃气体探测器 防爆型 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 线槽配线 控制电缆4*2.5mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 自动报警系统装置调试 |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 电气配管 电线管 口径20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)40 涂塑无缝钢管 DN40 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 室外管道安装 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)25 涂塑焊接钢管 DN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 低压碳钢对焊管件 DN50弯头 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 低压碳钢对焊管件 DN40弯头 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 低压碳钢对焊管件 DN50三通 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)40 |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)50 |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 管架制作安装 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 36.87 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 涂塑钢管打磨区修补 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 天然气管无缝探伤 |  |  |  |  | 张 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 警示带 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 示踪线 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 线路标志块 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：孙家岔镇燕家塔村互助幸福院天然气供气工程（土建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中压土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥稳定土 1.厚度:30 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C35 5~20 2.厚度:28 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 土方开挖人工 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 土方开挖机械 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 机械回填 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 人工筛细土回填 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 拆除混凝土路面 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 7.56 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 拆除路面基层 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 8.1 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：孙家岔镇朱概塔村互助幸福院天然气供气工程（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调压气安装 箱式调压器安装，DN50 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 中压法兰阀门 DN50 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DN90PE球阀 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 室外管道安装 PE管（热熔、电熔连接）安装 管外径(mm以内)90 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DN63套筒 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DN90套筒 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DN110套筒 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 钢塑转换 DN63*50 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DN57*300热缩套 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)50 |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 中压法兰阀门 DN40 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 法兰电动阀 公称直径(mm以内)40 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 低压螺纹阀门 DN40 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 低压阀门 螺纹阀门 公称直径(mm以内)25 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 燃气表 G10超声波燃气表 |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 报警控制器安装 多线制(壁挂式)32点以下 防爆型 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 点式可燃气体探测器 防爆型 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 线槽配线 控制电缆4*2.5mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 自动报警系统装置调试 |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 电气配管 电线管 口径20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)40 涂塑无缝钢管 DN40 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 涂塑焊接钢管 DN50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 室外管道安装 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)25 涂塑焊接钢管 DN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 低压碳钢对焊管件 DN40弯头 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 低压碳钢对焊管件 DN50弯头 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 低压碳钢对焊管件 DN50三通 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 低压碳钢对焊管件 DN40三通 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)40 |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)50 |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 管架制作安装 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 42.99 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 涂塑钢管打磨区修补 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 天然气管无缝探伤：12张 |  |  |  |  | 张 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 警示带 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 示踪线 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 线路标志块 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：孙家岔镇朱概塔村互助幸福院天然气供气工程（土建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中压土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥稳定土 1.厚度:30 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 684 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 5~20 2.厚度:28 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 684 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 砌筑检查井 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 土方开挖人工 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 385.75 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 土方开挖机械 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 1157.25 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 机械回填 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 1253 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 人工筛细土回填 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 拆除水泥砼路面 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 191.52 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 拆除路面基层 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 205.2 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：孙家岔镇互助幸福院天然气供气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调压气安装 箱式调压器安装，DN50 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 中压法兰阀门 DN40 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 法兰电动阀 公称直径(mm以内)40 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 低压螺纹阀门 DN40 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 低压阀门 螺纹阀门 公称直径(mm以内)25 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 燃气表 G10超声波燃气表 |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 报警控制器安装 多线制(壁挂式)32点以下 防爆型 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 点式可燃气体探测器 防爆型 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 线槽配线 控制电缆4*2.5mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 自动报警系统装置调试 |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 电气配管 电线管 口径20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)40 涂塑无缝钢管 DN40 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 涂塑焊接钢管 DN50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 室外管道安装 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)25 涂塑焊接钢管 DN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 低压碳钢对焊管件 DN40弯头 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 低压碳钢对焊管件 DN50弯头 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 低压碳钢对焊管件 DN40三通 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)40 |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)50 |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 管架制作安装 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 36.87 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 涂塑钢管打磨区修补 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：孙家岔镇花石岩村天然气供气工程（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调压气安装 箱式调压器安装，DN50 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 中压法兰阀门 DN50 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)50 |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 室外管道安装 PE管（热熔、电熔连接）安装 管外径(mm以内)63 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DN63套筒 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DN90套筒 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 钢塑转换 DN63*50 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DN57*300热缩套 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)50 |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 管架制作安装 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12.24 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 涂塑钢管打磨区修补 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 天然气管无缝探伤 |  |  |  |  | 张 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 警示带 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 示踪线 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 线路标志块 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：孙家岔镇花石岩村天然气供气工程（土建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中压土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥稳定土 1.厚度:30 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C35 5~20 2.厚度:28 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 土方开挖人工 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 997.5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 土方开挖机械 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 2992.5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 机械回填 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 3240 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 人工筛细土回填 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 拆除水泥砼路面 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 7.56 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 拆除路面基层 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 8.1 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：孙家岔镇三卜树村互助幸福院天然气供气工程(安装) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调压气安装 箱式调压器安装，DN50 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 中压法兰阀门 DN40 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 中压法兰阀门 DN50 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 法兰电动阀 公称直径(mm以内)40 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 低压螺纹阀门 DN40 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 低压阀门 螺纹阀门 公称直径(mm以内)25 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PE双放散球阀DN90 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 燃气表 G10超声波燃气表 |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 报警控制器安装 多线制(壁挂式)32点以下 防爆型 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 点式可燃气体探测器 防爆型 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 线槽配线 控制电缆4*2.5mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 自动报警系统装置调试 |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电气配管 电线管 口径20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)50 涂塑无缝钢管 DN57*4 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 室外管道安装 PE管（热熔、电熔连接）安装 管外径(mm以内)90 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DN90套筒 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DN63套筒 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 钢塑转换 DN63*50 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | DN57*300热缩套 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 低中压碳钢平焊法兰 DN50 |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 管架制作安装 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12.24 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)50 涂塑焊接钢管 DN57*4 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)40 涂塑焊接钢管 DN40 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 室外管道安装 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)25 涂塑焊接钢管 DN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 低压碳钢对焊管件 DN50弯头 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 低压碳钢对焊管件 DN40弯头 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 低压碳钢对焊管件 DN40*25三通 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)50 |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)40 |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 管架制作安装 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 52.12 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 涂塑钢管打磨区修补 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 热水间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 调压气安装 箱式调压器安装，DN50 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 中压法兰阀门 DN50 一体式 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 中压法兰阀门 DN25 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 螺纹电磁阀 公称直径(mm以内)50 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 低压螺纹阀门 DN50 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 燃气表 G40超声波燃气表 |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 报警控制器安装 多线制(壁挂式)32点以下 防爆型 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 点式可燃气体探测器 防爆型 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 线槽配线 控制电缆4*2.5mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 自动报警系统装置调试 |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 电气配管 电线管 口径20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)50 涂塑焊接钢管 DN57*4 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 室外管道安装 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)25 涂塑焊接钢管 DN25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 低压碳钢对焊管件 DN50弯头 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 低压碳钢对焊管件 DN25弯头 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)50 |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)25 |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 管架制作安装 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 66.67 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 涂塑钢管打磨区修补 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 天然气管无缝探伤 |  |  |  |  | 张 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 警示带 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 示踪线 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 线路标志块 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：孙家岔镇三卜树村互助幸福院天然气供气工程（土建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管沟土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土工作井 工作井、阀门井(井室净空尺寸1400mm×1400mm),井深2.0m |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水泥稳定土 1.厚度:30 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C35 5~20 2.厚度:28 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 土方人工开挖 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 土方机械开挖 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 483 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 人工筛细土回填 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 土方机械回填 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 237.78 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 拆除水泥砼路面 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 55.44 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 拆除路面基层 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 29.4 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：主管道共有部分（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PE球阀 DN110 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外管道安装 PE管（热熔、电熔连接）安装 管外径(mm以内)110 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 6750 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 警示带 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 6750 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 示踪线 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 6750 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 线路标志块 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：主管道共有部分（土建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中压土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌筑检查井 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水泥稳定土 1.厚度:30 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水泥混凝土路面 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 5~20 2.厚度:28 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 地貌恢复 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 18840 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 土方人工开挖 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 4070.12 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 土方机械开挖 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 11969.26 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 土方人工筛细土回填 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 3045.01 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 土方机械回填 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 15096.45 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 拆除水泥砼路面 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 75.9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 拆除路面基层 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 定向钻DN200 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：乔家塔互助幸福院热水间天然气供气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 中压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)25 |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 螺纹电磁阀 公称直径(mm以内)25 |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 低压阀门 螺纹阀门 公称直径(mm以内)25 |  | 个 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 低压螺纹阀门 |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 燃气表 G6超声波燃气表 |  | 块 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 报警控制器安装 多线制(壁挂式)32点以下 防爆型 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 点式可燃气体探测器 防爆型 |  | 只 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 线槽配线 控制电缆4*2.5mm2 |  | m |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 自动报警系统装置调试 |  | 系统 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 电气配管 电线管 口径20mm |  | m |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 隔膜/膜片式压力表 |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)50 涂塑焊接钢管 DN50 |  | m |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 室外管道安装 室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)25 涂塑焊接钢管 DN25 |  | m |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 低压碳钢对焊管件 DN50弯头 |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 低压碳钢对焊管件 DN25弯头 |  | 个 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 低压碳钢对焊管件 DN25三通 |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 低压法兰 碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径(mm以内)40 |  | 副 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 管架制作安装 |  | kg |  |  |  |  | 20.9 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 涂塑钢管打磨区修补 |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |