- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市栏杆堡镇人民政府訾大庄村2023年和美乡村试点项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程名称：彩钢屋面、外墙 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 010701002001 | 型材屋面 1.型材品种、规格、品牌、颜色:0.8厚仿古彩钢顶 2.骨架材料品种、规格:钢骨架 | m2 | 1976.85 |
| 2 | 020506001001 | 抹灰面油漆（外墙） 1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 | m2 | 2500 |
| 3 | 020507001001 | 刷喷涂料（外墙） 1.刮腻子要求:防水腻子两遍 2.涂料品种、刷喷遍数:丙烯酸无光外墙乳胶漆 | m2 | 3245 |
| 4 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:围墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆 | m2 | 2756 |
| 工程名称：拆除、土方、围墙及厕所 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 围墙 |  |  |
| 1 | 010302001002 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:红砖 2.墙体类型:围墙 3.墙体厚度:240mm | m3 | 322.65 |
| 2 | 010302001005 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:红砖 2.墙体厚度:1.5m | m3 | 53 |
| 3 | 010701001001 | 围墙仿古瓦（含钢骨架） | m | 758.3 |
| 4 | 040305001002 | 挡土墙 1.材料品种:片石 | m3 | 3074.3 |
|  |  | 羊舍 |  |  |
| 5 | 010302001003 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:红砖 2.墙体厚度:240 | m3 | 176.64 |
|  |  | 厕所 |  |  |
| 6 | 010301001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:240粉煤灰砖 | m3 | 2.53 |
| 7 | 010302001004 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:240粉煤灰砖 2.墙体类型:清水墙砌筑 3.墙体厚度:240 | m3 | 19.2 |
| 8 | 020406002001 | 金属平开窗 1.框材质、外围尺寸:断桥铝合金窗 2.扇材质、外围尺寸:400*600 | 樘 | 8 |
| 9 | 020402001001 | 金属平开门 1.门类型:断桥铝合金门 2.框材质、外围尺寸:800*2000 | 樘 | 8 |
| 10 | 030804012001 | 大便器 1.材质:蹲式大便器 | 套 | 8 |
| 11 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:太阳能吸顶灯 20W | 套 | 8 |
| 12 | 010701002001 | 型材屋面 1.型材品种、规格、品牌、颜色:单层彩钢板 2.骨架材料品种、规格:钢檩 | m2 | 42.34 |
| 13 | 020108003001 | 水泥砂浆台阶面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 5. 索土夯实 | m2 | 7.8 |
| 14 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 A饰面：1、涂料 B基层：1、6厚1∶2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、10厚1∶3水泥砂浆打底 | m2 | 12.68 |
| 15 | 020101001001 | 水泥砂浆楼地面 1、40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2、60厚C15混凝土垫层 3、150厚3:7灰土 4、素土夯实 | m2 | 21.6 |
| 16 |  | 机械挖土方 | m3 | 55449.64 |
| 17 |  | 机械土方回填 | m3 | 12071.1 |
| 18 |  | 拆除旧窑洞并外运 | m3 | 7344 |
| 19 |  | 拆除毛石挡土墙 | m3 | 360 |
| 20 |  | 1.5m3钢化玻璃化粪池 | 个 | 8 |