旬阳市人民医院项目采购需求明细表

| 项目名称 | 彩超维保服务（两台，外加更换一把心脏探头） | 采购金额 | 预算金额 | 42万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属科室 | 功能科 |  | 最高限价 | 院长办公会确定40万元 |
| 服务期 | 三年 |  |  |  |
| 资格要求 | 基本资格要求 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
|  | 一般资格要求 | 1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照等相关证明，自然人参与的提供其身份证明； 2.投标供应商应授权合法的人员参加投标：法定代表人直接参加投标，须出具法定代表人身份证复印件；法定代表人授权代表参加投标，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证复印件（非法人投标供应商参照执行）； 3.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明； 4.供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（网站截图加盖公章） 4.本项目不接受联合体磋商。 5.具有医疗器械经营许可证 |
|  | 特殊资格要求 | 营业执照经营范围需包含医疗器械维修 |
| 商务要求 | 质保要求 | 三年 |
|  | 供货要求 | 设备发生故障后24小时内解决问题，年开机率保证98%/365天为358天，延迟一天扣罚两千元 |
|  | 售后要求 |  |
|  | 付款方式 | 按年支付维保费，合同签订后一月内付第一年 |
|  | 其他要求 |  |
| 科室负责人意见及签字： 日期： 年 月 日 |

注：

1.各科室负责人需如实填报以上相关数据用以采购环节相关资料制作。

2.各个科室可根据各自项目实际需求情况对本表格进行增加，无要求可填写“/”

3.采购清单内容请另附。

Affiniti50两台设备3年保修内容：

1、每年初制度出设备维护保养计划

2、每年定期4次常规维护保养（出具报告）

3、不限次数免费人工服务

4、两台主机及7把探头3年内不限次数免费维修（探头如无法维修需更换新探头）。

5、处理好目前4把探头问题（更换三把相同规格新探头，维修好一把高频探头）

6、开机率保证98%/365天为358天，延迟一天扣罚两千元

7、每年维保服务结束后需出具该年度完整报告书