政府采购项目

招标文件

项目名称：   商洛市气象局设备及系统平台建设项目

项目编号：            ZCTH2024-06-042

采 购 人:              商洛市气象局

合 同 包：               合同包1

采购代理机构：陕西中诚天和项目管理有限公司

日        期：    二零二四年七月

目   录

第一章  投标邀请书	1

第二章  投标人须知	5

第三章  招标要求及技术参数	24

第四章  评标方法	43

第五章  商务及合同主要条款	47

第六章  投标文件格式	52

# 第一章  投标邀请书

项目概况 商洛市气象局设备及系统平台建设项目的潜在投标人应在陕西省西安市高新区锦业一路52号宝德云谷国际B座14层1406-6室获取招标文件，并于2024年08月15日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZCTH2024-06-042

项目名称：商洛市气象局设备及系统平台建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：9960167.80元

采购需求：

合同包1(商洛市气象局防灾减灾两个能力提升城市淹没预警系统（三合一平台）建设项目):

合同包预算金额：3788867.80元

合同包最高限价：3788867.80元

| 品目号 | 品目 名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 淹没预警系统 | 1批 | 详见采购文件 | 3788867.80 | 3788867.80 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后90天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(商洛市气象局防灾减灾两个能力提升城市淹没预警系统（三合一平台）建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，不属于专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(商洛市气象局防灾减灾两个能力提升城市淹没预警系统（三合一平台）建设项目)特定资格要求如下:

3.1具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证；

3.2法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书、被授权人提交被授权人身份证原件；

3.3财务状况报告：提供2023年度经审计完整的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3.4税收缴纳证明：提供投标文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的纳税证明或完税证明（任意税种）；依法免税的投标人应提供相关文件证明；

3.5社会保障资金缴纳证明：提供投标文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

3.6提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺；

三、获取招标文件

时间：2024年07月26日 至 2024年08月01日 ，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

途径：陕西省西安市高新区锦业一路52号宝德云谷国际B座14层1406-6室

方式：现场获取

售价：300元

四、响应文件提交

截止时间：2024年08月15日 14时30分00秒（北京时间）

地点：西安市高新区泰维智链中心二期T1栋16楼天际会议室

- 开启

时间：2024年08月15日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：西安市高新区泰维智链中心二期T1栋16楼天际会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.领取采购文件需携带有效期内的单位介绍信原件、经办人身份证原件及加盖公章的复印件。

2.请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

3.需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知-财库[2020]46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知-财库〔2014〕68号

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发〔2007〕51号

（4）《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》-（财库[2019]9号）

（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》-（财库〔2019〕18号）

（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》-（财库〔2019〕19号）

（7）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-（财库〔2017〕141号）

（8）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》-（财库〔2021〕19号）

（9）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

（10）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》-（陕财办采〔2018〕23号）

（11）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》-（陕财办采〔2020〕15号）

（12）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》-（陕财办采〔2021〕29号）

（13）《陕西省财政厅、中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》-（陕财办采〔2023〕5号）

（14）其他需要落实的政府采购政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：商洛市气象局

地址：商洛市商州区移动路通信巷

联系方式：18909140589

2.采购代理机构信息

名称：陕西中诚天和项目管理有限公司

地址：陕西省西安市高新区锦业一路52号宝德云谷国际B座14层1406-6室

联系方式：029-81882499

3.项目联系方式

项目联系人：黄静宜

电话：029-81882499

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同包1名称 | 商洛市气象局防灾减灾两个能力提升城市淹没预警系统（三合一平台）建设项目 |
|  | 合同包1预算 | 3788867.80元 |
|  | 公告媒体 | 陕西省政府采购网 |
| 2 | 采购人 | 1.名称：商洛市气象局 2.地址：商洛市商州区移动路通信巷 3.电话：18909140589 |
| 3 | 采购代理机构 | 1.名称：陕西中诚天和项目管理有限公司 2.地址：陕西省西安市高新区锦业一路52号宝德云谷国际B座14层1406-6室 3.电话：029-81882499 4.联系人：黄静宜 |
| 4 | 投标人资格条件 | 符合《政府采购法》第二十二条的规定： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证； （2）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书、被授权人提交被授权人身份证原件； （3）财务状况报告：提供2023年度经审计完整的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； （4）税收缴纳证明：提供投标文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的纳税证明或完税证明（任意税种）；依法免税的投标人应提供相关文件证明； （5）社会保障资金缴纳证明：提供投标文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明； （6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺； 备注： 1.本项目不接受联合体投标。 2.采购人、采购代理机构可以通过互联网或相关信息系统查询的信息，可不提供纸质文件； 3.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。 4.同一法人下不同分支机构，不得同时参加本项目投标活动。 5.投标文件正、副本中附上述资格条件的复印件加盖投标人公章，缺项或未按要求响应的即视为无效投标。 |
| 5 | 信用查询 | 1.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”（ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道。 2.查询截止时点 ：开标截止时间。 3.查询记录和留存方式：投标人在开标截止时间前自行查询并且在声明函中进行声明；采购人或者采购代理机构应当在评标现场进行复查，所有记录以复查结果为准，查询记录随其他采购文件一并保存。 4.使用规则：如果投标人在开标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其响应无效。处罚期限届满的除外。 |
| 6 | 交付的时间、地点、付款方式等 | - 1.交付的时间：合同签订后90天 - 2.交付的地点：商洛市气象局指定地点 3.项目质保期： 软件维保一年、硬件质保一年。 第三章部分硬件要求质保期3年及以上的产品，须满足产品质保要求。 |
| 7 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 8 | 样品 | 不要求提供 |
| 9 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 10 | 采购进口产品 | 拒绝进口产品参加投标 |
| 11 | 政府采购优先采购： 农副产品 | 不涉及 |
| 12 | 政府采购强制采购： 节能产品 | 否 |
|  | 政府采购优先采购： 节能产品 |  |
|  | 政府采购优先采购： 环境标志产品 |  |
| 13 | 支持中小企业发展 | 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： 1.对小型和微型企业的价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：10%。 2.采购人应当根据政府采购有关规定和采购项目的实际情况，确定拟采购项目属性。享受中小企业扶持政策的投标人应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。 |
|  | 支持监狱企业 | 1.非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：10%。 2.监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 14 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：扣除10%；但应满足下列条件： 1.残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
|  |  | 中小企业融资相关规定 1.《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021)431号） 2.西安市财政局关于印发《关于调整西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单的通知》（市财发〔2015〕4号） |
|  | 本项目采购标的对应的中小企业所属行业为 | 工业 |
| 15 | 投标人须提供的其他资料 | 投标人根据实际情况填写(如案例证明材料、人员投入情况、供货承诺等) |
| 16 | 澄清或者修改时间 | 1.对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在原刊登招标公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。 2.澄清或修改的内容有可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，如果澄清或者修改时间距本章投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间。 3.澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。 |
| 17 | 供应商的询问和质疑 | 1.投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出。 投标人法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书和必要的证明材料原件；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章和必要的证明材料原件。 2.质疑函应当包括下列内容： （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （2）质疑项目的名称、编号； （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （4）事实依据； （5）必要的法律依据； （6）提出质疑的日期。 备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3.质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理： （1）未按规定程序和渠道提出质疑的； （2）超过法定质疑期限的； （3）书面质疑的形式和内容不符合上述要求的； （4）提出的质疑事项已经明确答复的； （5）法律法规规定的其他不予受理的条件。 4.采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。 接收质疑函的方式：书面形式 联系部门：招标部 联系人：刘欣欣 联系电话：029-81882499 邮 箱：871813730@qq.com 通讯地址：陕西省西安市高新区锦业一路52号宝德云谷国际B座14层1406-6室 |
| 18 | 投标保证金 | / |
| 19 | 投标保证金退还 | / |
| 20 | 履约保证金 | / |
| 21 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止时间起90日（日历日） |
| 22 | 响应文件份数 | 正本壹份，副本贰份。 |
| 23 | 电子版文件要求 | 1.投标人须提供与纸质投标文件正本一致的PDF格式电子版文件，载体为：U盘，且盖章、签字处必须扫描并清晰可辨； 2.电子文档表面需标明项目编号、投标人名称等信息。 |
| 24 | 响应文件封套上应载明的信息 | 项目投标文件（正本、副本、U盘） 项目编号：ZCTH2024- - 在2024年*月*日*时*分之前不得启封 投标人名称： |
| 25 | 法定代表人授权书签字盖章要求 | 所有要求法定代表人签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，也可以法定代表人名章代替签名。 |
| 26 | 提交投标文件的截止时间、地点 | - 投标文件递交地址: 西安市高新区泰维智链中心二期T1栋16楼天际会议室 2.投标文件递交截止时间:2024-08-15 14：30 3.投标文件接收人:陕西中诚天和项目管理有限公司 |
| 27 | 开标时间和地点 | 开标时间: 2024-08-15 14：30 开标地点: 西安市高新区泰维智链中心二期T1栋16楼天际会议室 |
| 28 | 唱标内容 | 开标一览表（包括但不限于：投标人名称、投标总报价、交货期、质保期） |
| 29 | 报价组成 | 投标报价是指设备到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括完成通过合同验收并正常运行所必须的交货安装、调试、集成、试运行、验收、培训、技术支持、售后服务及按国家现行税收政策征收的一切税费等。以投标文件的内容和要求作为响应依据。 |
| 30 | 定标原则 | 1.采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。 2.中标候选人并列的，由采购人确定中标人。 |
| 31 | 采购代理服务费 | 1.参照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定，由中标单位支付采购代理服务费。 2.支付方式：中标人应在领取通知书的同时，向陕西中诚天和项目管理有限公司交纳本项目采购代理服务费。 3.采购代理服务费按差额定率累进法计算： 服务类型/费率/中标金额（万元）; 货物 招标; 服务 招标; 工程 招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-500; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 例如：某货物成交金额为678.2万元，采购代理服务费计算如下： 100万元*1.5%=1.50万元 (500-100)*1.1%=4.40万元 (678.2-500)*0.8%=1.4256万元 服务费=1.50+4.40+1.4256=7.3256万元。 - 本项目项目属性：货物类招标。 注：代理服务费不足陆仟元整按陆仟元整收取。 |
| 32 | 有关说明 | 每个投标人可以参与多个合同包投标，但最多只能中一个合同包。已经中标合同包的，可以参与其他合同包打分，最后不推荐为前三名。 |
| 33 | 其他 | 正文与前附表表述不一致时，以投标人前附表为准。 |

投标人须知正文

一、定义

- 采购人：商洛市气象局。

- 监督机构：商洛市财政局及采购人监督部门。

- 采购代理机构：集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

- 投标人：响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- 评标委员会：依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

- 中标人：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人。

二、合格的投标人

1.合格的投标人

1.1合格投标人条件：

1.1.1具有独立承担民事责任的能力

1.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

1.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

1.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

1.1.6法律、行政法规规定的其它条件

1.2参加本次投标的投标人不得直接或间接地与采购人（包括陕西中诚天和项目管理有限公司、采购人及用户）有任何关联，亦不得是采购人的附属机构。如果投标人在招标中隐瞒了上述关系，其投标文件按照无效处理。

1.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的投标。如果投标人在招标中隐瞒了上述关系，其投标文件按照无效处理。

1.4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。如果投标人在招标中隐瞒了上述事实，其招标文件按照无效处理。

2.投标人信用记录查询

2.1根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。

2.2信用记录查询渠道

“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)为投标人信用记录的查询渠道。

2.3信用记录的使用及时间截点

如果投标人（包含法定代表人）被查实在投标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效投标。从名单中被移出或期限届满的，则可参加政府采购活动。

3.投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4.投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

三、招标文件

1.招标文件

1.1招标文件规定了要求提供的货物和服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 招标要求及技术参数

第四章 评审方法

第五章 商务及合同主要条款

第六章 投标文件格式

2采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知-财库[2020]46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知-财库〔2014〕68号

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发〔2007〕51号

（4）《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》-（财库[2019]9号）

（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》-（财库〔2019〕18号）

（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》-（财库〔2019〕19号）

（7）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-（财库〔2017〕141号）

（8）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》-（财库〔2021〕19号）

（9）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

（10）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》-（陕财办采〔2018〕23号）

（11）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》-（陕财办采〔2020〕15号）

（12）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》-（陕财办采〔2021〕29号）

（13）《陕西省财政厅、中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》-（陕财办采〔2023〕5号）

（14）其他需要落实的政府采购政策。

2.招标文件的澄清及修改

2.1采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出，具体详见投标人须知前附表。

3.招标文件的购买

投标人必须从采购代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件；招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

4.评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5.解释权归属

本招标文件的解释权归采购代理机构。

四、招标要求

1.招标内容

本次招标为：商洛市气象局防灾减灾两个能力提升城市淹没预警系统（三合一平台）建设项目。投标人可根据自身的资质情况和经营范围对包进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以包为单位进行。

2.投标人资格要求：应当符合投标人须知前附表中规定的资格条件要求。

3.投标文件的编制

投标文件必须根据招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

3.1按照格式要求填写的投标函；

3.2开标一览表、分项报价表和技术指标偏差表；

3.3法定代表人授权委托书；

3.4按要求出具的资质证明文件；

3.5投标人的投标方案：

3.5.1投标人企业简介。

3.5.2商务及合同主要条款响应说明。

3.5.3投标人完成项目的组织机构、实施计划。

3.5.4投标人完成项目保障能力。

3.5.5投标项目的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

3.5.6投标人认为有必要说明的问题。

3.6投标人承诺书。

4.投标报价

4.1投标报价是指完成本项目的所有费用。以投标文件的内容和要求作为响应依据。

4.2投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明所投产品的总报价；任何有选择的报价不予接受；

4.3投标货币：人民币；单位：元（精确到小数点后两位）；

4.4开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；

4.5投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

4.6凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

4.7最低报价不是中标的唯一依据；

4.8当评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.投标保证金：投标保证金的缴纳详见投标人须知前附表中规定的要求。

5.1投标保证金退还:

5.1.1 未中标人：根据所提供的《投标保证金退还信息表》（见附件），招标结束后，将根据所提供信息退还各投标人保证金，无需亲自前来办理；

5.1.2 中标人：在采购合同签订并按规定交纳代理服务费后五个工作日内退还。（办理退保证金需携带：单位介绍信、单位账户信息、经办人身份证、合同原件及复印件一份）。

5.2发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

5.2.1投标人提供虚假材料的；

5.2.2投标人有围标、串标行为，经查证属实的；

5.2.3中标人不按规定支付中标服务费的；

5.2.4投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

5.2.5中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

5.2.6中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

5.2.7中标人拒绝履行合同义务的；

5.2.8由于中标人的原因导致中标无效的；

5.2.9投标人有严重违反政府采购法律、法规及有关规定禁止行为的；

5.2.10中标人在规定期限内未提交履约保证金；

5.2.11法律、法规规定的其他情形；

6.投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起算九十（90）个日历日；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

7.投标文件的签署及规定

7.1投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；

7.2投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样；

7.3投标文件份数，本次招标需提交投标文件共肆份，其中正本壹份，副本贰份，电子版投标文件（U盘）壹份；在封面标明“正本”、“副本”及“电子版投标文件”字样，“副本”可为“正本”复印件；

7.4 投标人在投标文件中指定的页面的落款处，按招标文件要求加盖公章或签字；

7.5投标人名称应填写全称，同时加盖公章；

7.6投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

7.7投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7.8为响应国家环保号召，投标文件建议采用双面打印。

8.文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

9.联合投标（本项目不接受联合体投标）

五、投标文件密封、递交

1.投标文件的密封及标记

1.1投标文件的封装：

1.1.1投标人应将投标文件的正本、副本、电子版投标文件（U盘），用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版投标文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章。投标文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖投标人公章；投标文件副本中的资质证明文件为复印件加盖投标人公章。

1.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记的投标文件、误投或过早启封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

2.投标文件递交

2.1投标人必须在招标文件规定的开标时间和地点，将全部投标文件递交至开标现场；

2.2采购代理机构项目负责人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

2.3采购代理机构在宣布递交投标文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的投标文件；

2.4无论投标人中标与否或者废标，其投标文件恕不退还。

3.投标截止时间

3.1投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。

3.2因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面（或传真）的形式,通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4.投标文件的修改和撤回

4.1投标文件递交后，如果投标人提出书面修改、补充和撤回投标文件要求，在投标截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

4.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按招标文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为投标文件的组成部分；

4.3撤回投标文件应以书面（或传真）的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标文件的正式招标文件；撤回投标文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

4.4在投标截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件；

4.5投标人在投标文件递交截止时间后，不得对其投标文件做任何修改。

六、开标、评标、定标

1.开标

1.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标；开标大会由采购代理机构主持、采购人参会人员、投标人代表及有关工作人员参加，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。评标委员会成员不得参加开标活动；

1.2为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表及有关专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

1.2.1要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

1.2.2审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

1.2.3按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致；

1.2.4要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

1.2.5要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

1.2.6对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

1.2.7对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

1.2.8配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

1.2.9配合财政部门处理投诉工作。

1.3开标时，由监督人（若有）和投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，以公开唱价的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，宣布投标人名称、投标价格和招标文件中规定的需要宣布的其他内容，采购代理机构指定专人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后并存档备案；

1.4开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

1.4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

1.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

1.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

1.4.5投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

1.4.6多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；

1.4.7文字与图表不符时以文字为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

1.5公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

2.投标文件的初审

初审为资格性审查和符合性审查。资格性审查由采购人或采购代理机构审查，若采购代理机构对资质有疑问的可由评标委员会协助审查；符合性审查由评标委员会审查；

2.1资格性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2符合性审查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。出现下列情况之一者（但不限于），不得进入评审环节：

2.2.1投标人的投标报价超过采购预算或最高限价的；

2.2.2投标文件是否按招标文件要求的数量、语言、计量单位、报价货币及签字盖章；

2.2.3无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

2.2.4投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

2.2.5投标产品的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；

2.2.6投标文件未实质性响应招标文件要求的；

2.2.7不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2.3投标人出现下列情况之一（但不限于），按无效文件处理：

2.3.1必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

2.3.2投标人未经过正常渠道购买招标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称不符的；

2.3.3无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

2.3.4投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

2.3.5投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

2.3.6投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

2.3.7投标人前期参与了本次招标项目方案设计的；

2.3.8在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

2.3.9当评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；

2.3.10投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

2.3.11招标文件中标注“*”为主要技术指标，对主要技术指标的任何负偏离或不响应的；第三章招标要求及技术参数要求中若标注“*”，则以“*”为主，未标注“*”的，则由评标委员会进行判断，负偏离指标是否影响设备质量或使用需求，若影响设备质量或使用需求的则按无效文件处理；

2.3.12提供虚假技术性能指标。

2.3.13投标人主体存在失信记录的。

2.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

2.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

2.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

2.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2.4.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.4.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.询标

3.1评标委员会有权就投标文件中含混之处向上述步骤初审合格的投标人提出询问或澄清要求；投标人将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；

3.2招标文件、投标文件作为评标的依据，澄清、补正、说明的内容只作为评标参考。询标澄清时投标人只作说明和解释，不得借此对投标报价、交货期、主要技术指标等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件；

3.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标报价及实质内容。

4.定标

4.1采购代理机构在评标结束后1个工作日内将评标结果报告送达采购人，采购人在收到评标结果报告后4个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选单位顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

4.2采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，同时向中标人发出“中标通知书”。

七、签订合同

1.定标后，中标人在收到中标通知书后二十五（25）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，招标文件及中标人投标文件均作为合同的组成部分；

2.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

3.根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

4.陕西省财政厅政府采购管理处在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八、中标服务费

详见投标人须知前附表中规定的要求

九、其它事项

1.投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

2.招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

3.招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

4.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 第三章  招标要求及技术参数

一、招标要求

1.合同包名称：商洛市气象局防灾减灾两个能力提升城市淹没预警系统（三合一平台）建设项目

2.交付期：合同签订后90天

3.交付地点：商洛市气象局指定地点

4.质保期： 软件维保一年、硬件质保一年；第三章部分硬件要求质保期3年及以上的产品，须满足产品质保要求。

二、项目概况

该项目建设需融合商洛市国家站、区域站、生态站等全面的监测数据、预警信号、格点预报数据、灾害历史数据、雷达、卫星、气象服务材料、防汛办数据（水情、雨情、水位、水量）、地质灾害点自动监测数据、视频数据、空气质量数据、各类应急预案、各类防灾减灾责任人手机信息、其他基础数据（气象站、避灾撤离点、地质灾害点）等多源数据，形成商洛市气象防灾减灾综合观测数据中心，整合生态监测设备、气象观测设备、视频监测设备等监测方式，构建全天候、全方位、多维度的气象防灾减灾数据体系，将各类监测数据全面接入，确保数据的完整性和可用性；同时，在全面的实时监测数据和历史数据基础之上，紧密结合商洛市气候特征和防灾减灾实际需要，坚持“人民至上、生命至上”的理念，有力推动以气象灾害预警信息为先导的联防联动机制规范化、制度化，进一步强化多部门间信息纵横贯通，确保实现四个共享，即：

1.共享应急部门的资料：包括防汛办的雨情、应急资源信息等；

2.共享水利部门的资料：包括水旱灾害的资料。如水库、河道的视频监控、雨量信息、库容、汛线数位等；

3.共享自然资源和生态环境的资料：重点监控、地灾点信息、滑坡体自动监测数据、空气质量数据等；

4.共享其他相关部门的相关资料信息：包括雪亮工程视频、智慧城管视频、道路交通视频、内涝点视频等；

5、以上共享数据采购人协调相应职能部门提供。

全市包括洛南县、丹凤县、商南县、山阳县、镇安县、柞水县6个县区、1个市本级需要进行本地化建设和部署及系统硬件环境支持系统建设。

三、技术参数

### 1.软件系统设计与本地化实现（6个县区、1个市本级）

| 序号 | 系统 | 功能 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度指挥 系统 | 预警信号 | 基于气象局发布的暴雨预警信息，在GIS地图上实现预警信号的展示。每个预警信号对应其防御措施，可以直观的查看该预警信号将要采取的应急措施。 |
|  |  | 站点监测 | 对于易发的、重点关注的并容易引发灾害的降水、温度、大风三个要素进行统计分析，以表格、文字的形式进行展示。 |
|  |  | 实况监测 | 实况监测主要对水库、地质灾害、雷达云图进行监测。 |
|  |  | 综合监测 | 以商洛市地形、河流、交通线路等地理信息数据绘制商洛市地形图，将气象实况信息、防汛办、水利部门、自然资源和生态环境及其他部门的监测数据结合基础背景地图，如行政边界图层、交通、水系、地形等地理要素进行叠加显示，从而直观地看出兴趣点的监测信息。 |
|  |  | 趋势分析 | 结合降水实况及预报数据，对商洛市过去及未来一段时间内的降水趋势、地质灾害趋势、内涝风险进行分析，分析结果在GIS图上以等值面和格点值的形式展示。 |
|  |  | 灾害分析 | 在GIS地图上默认展示威胁对象信息和应急资源信息，当有灾害发生时，会自动分析出该灾害引发的次生灾害，同时通过在地图上画圈、面等形式圈定范围后，自动计算该范围的威胁对象、应急资源等信息。 |
|  |  | 资源调度 | 在GIS地图上默认展示应急队伍信息和应急物资信息，通过在地图上画圈、面等形式圈定范围后，自动计算该范围的防汛指挥员、应急队伍、应急资源、应急人员等信息。 |
|  |  | 指令下达 | 当有灾害发生时，市气象局联合应急局、水利局、资源局等部门进行会商研判，将研判结果、防御建议等防汛指令生成文件后下发到各部门。 |
|  |  | 调度反馈 | 指令下达后，各部门会实时收到指令文件，并进行查看反馈，将反馈结果进行展示。 当有灾害发生时，市气象局会协同应急部门快速以短信的形式将预警信息发送给应急人员，确保预警信息会第一时间收到。短信发送成功与否，会实时进行反馈。 |
| 2 | 调度管理系统 | 应急管理 | 应急管理主要包括应急人员管理、应急排班管理、应急物资管理、应急预案管理等功能。 |
|  |  | 应急资源 | 应急资源主要包括应急专家、应急安置点、卫星电话、抢险队伍、物资仓库等功能。 |
|  |  | 重点监控 | 重点监控主要包括水库、地质灾害点、尾矿库、易涝点、学校、医院、重点企业、加油站等功能。 |
|  |  | 调度发布 | 调度发布主要包括调度指挥命令、调度命令反馈、调度信息监控、防汛情况通报等功能。 |
| 3 | 电子沙盘系统 | 综合展示 | 综合展示包含六部分内容：气象观测站统计、防汛指挥、人员转移统计、生态观测站统计、常住人口基本信息、资源展示。 |
|  |  | 观测站网 | 观测站网包含六部分内容：站点统计、气象站统计、站网布局、观测站介绍、探测布局、观测站统计。 |
|  |  | 综合监测 | 将气象实况信息、防汛办、水利部门、自然资源和生态环境及其他部门的数据结合商洛市地形、河流、交通线路等地理信息数据，在三维地图上进行叠加显示，从而直观地看出兴趣点的监测信息。 |
|  |  | 预报预警 | 结合智能网格预报，在三维地图上显示未来3天逐小时的降水、温度、能见度、风、相对湿度等要素数据，主要以格点值和等值面的形式进行展现。选取商洛市任一位置，以图表的形式显示该点未来3天逐小时的要素预报情况及未来7天逐日的预报情况。 |
|  |  | 灾害推演 | 首先收集相关的灾害数据和资料，包括历史灾害记录、灾害过程数据、灾害风险评估报告、地形地貌数据等，进行分析和处理。 然后建立推演模型：根据收集的数据和分析结果，建立推演模型，包括防抢撤情况、影响范围、灾害损失、受灾情况等。 最后进行推演模拟：利用推演模型进行模拟，模拟灾害事件的发生、发展和影响，生成推演结果。 |
| 4 | 城市内涝系统 | 综合监测 | 综合监测包含六部分内容：降水监测、积涝监测、水库监测、视频监控、积水告警、综合评估。在三维地图上叠加地形数据、河流数据、内涝点数据显示。 降水监测：对商洛市所有气象观测站的降水数据实时统计分析，主要包括全市平均、最大面雨量监测，最大降水站点及降水量监测。同时以图表的形式显示各县区的面雨量数据。 积涝监测：对商洛全市所有的内涝点实时监测，主要监测内涝点过去1h、3h、6h、12h的降水量数据。以表格的形式进行展示，在GIS地图上显示最新的降水信息。 水库监测：包括全市所有水库的实时降雨数据、实时流量、水位数据、水库库容、水库等级、水库视频等信息。 视频监控：主要接入商洛全市的视频监控数据，主要包括数据视频、生态视频、城建视频等。并可以进行实时播放，便于业务人员查看视频，及时分析城市内涝情况。 积水告警：对商洛全市所有的内涝点进行积水告警，主要对内涝点的降水量数据分析，结合内涝模型，实时计算积水告警信息，主要包括积水深度、积水时长。以表格的形式进行展示，在GIS地图上显示最新的积水告警信息。 综合评估：主要包括降水强度指数和内涝风险指数。其中降雨强度指数的大小不仅与降雨量有关，还与降雨历时、降雨类型等因素有关。风险内涝指数用来评估一个地区或城市内涝灾害风险的综合指标。 |
|  |  | 内涝预报 | 内涝预报包含六部分内容：降水预报、积涝预报、积水预报。在三维地图上叠加地形数据、河流数据、内涝点数据显示。 降水预报：对商洛市所有内涝点的降水预报数据进行统计分析，主要包括未来3h全市平均、最大面雨量监测，最大降水站点及降水量预报。同时以图表的形式显示各县区的面雨量预报数据。 积涝预报：对商洛全市所有的内涝点进行预报，主要预报内涝点未来1h、3h、6h、12h的降水量数据。以表格的形式进行展示，在GIS地图上显示最新的降水信息。 积水预报：对商洛全市所有的内涝点进行积水预报，主要对内涝点的降水预报数据分析，结合内涝模型，实时计算积水预报信息，主要包括积水深度、积水时长。以表格的形式进行展示，在GIS地图上显示最新的积水预报信息。 |
|  |  | 内涝模拟 | 内涝模拟是一种基于城市的地理信息数据、降雨数据和排水系统数据，对城市内涝情况进行模拟和预测的技术。通过内涝模拟，建立数值模型，模拟不同降雨条件下的积水情况，预测可能出现的内涝风险区域，并提供相应的预警信息。 |
| 5 | 数据监控系统 | 数据监控 | 数据监控主要包含八部分内容：行业数据、气象数据、采集任务、访问监控、站点运行监控、链路监控、服务器监控、信息发布监控等内容。 行业数据主要是对水库降水数据、水库库容数据、防汛办雨量数据、负氧离子数据、空气质量数据、产品制作数据的数据库存储量进行监控统计。 气象数据主要是对分钟数据、小时数据、雷达数据、卫星数据、小时预报、日预报的数据库存储量进行监控统计。 对气象数据、行业数据、统计数据、绘图数据等采集任务进行实时监控，统计正在运行中的任务、失败任务、成功任务的数量，便于业务人员及时发现任务的使用状态。 对系统的在线人数、访问量、访问人数进行实时监控分析，访客在进入系统后使用的所有功能情况进行统计分析，可以清楚看到每个功能的使用情况。 对商洛市所有的气象站点、防汛站点、水库站点、生态站点、环境站点的数据到报率情况进行监控分析。 本地中心库的数据是来自不同的业务系统或接口，通过对网络或微服务系统中的链路进行监控，实时关注网络连通性。通过PING命令，可以分析监控连通性和质量。 通过对服务器的运行状态进行实时监测和分析，以确保服务器的稳定性和高可用性。通过监控服务器，运维团队可以及时发现并解决服务器故障，提高故障处理的效率和准确性。监控的性能指标包括CPU使用率、内存占用率、磁盘空间使用率等。 信息发布监控主要是对短信群组、服务产品、短信发布条数、发布人数进行统计分析。 |
| 6 | 业务服务平台 | 综合监测 | 通过气象实况信息、防汛办、水利部门、自然资源和生态环境及其他部门的监测数据结合基础地图，如行政边界图层、交通、水系、地形等地理要素进行叠加显示，从而直观地看出兴趣点的监测信息。 1.防汛办的雨情数据查询及统计，结果在GIS地图上显示并以表格形式展示； 2水库的降水、蓄水量、库水位数据、视频数据，河道的水位数据、视频数据； 3.生态负氧离子数据、空气质量数据查询，结果在GIS地图上显示并以表格形式展示； 4.地质灾害点、学校、医院、易涝点、安置点数据叠加在地图上显示； 5.降水、温度、风、能见度、气压、湿度等站点数据进行查询及统计结果在GIS地图上显示并以表格形式展示；云图、雷达数据在GIS地图上显示。 |
|  |  | 数值预报 | 数值预报主要包括秦智预报、NCEP_GFS预报、GRAPES_GFS预报、ECMWF_HR预报、国家智能网格预报指导产品等。 每种类型的格点预报在地图上显示未来3天逐小时的降水、温度、能见度、风、相对湿度、云量等要素数据，主要以格点值和等值面的形式进行展现。选取商洛市任一位置，以图表的形式显示该点未来3天逐小时的要素预报情况及未来7天逐日的预报情况。 |
|  |  | 气候资料查询 | 气候资料查询主要包含气候背景、气候数据查询、气象数据统计、部门数据统计、历史整编资料、灾害普查等模块。 气候背景主要是对气温及降水进行历史数据统计分析。通过选择一段时间，统计气温平均值、10年气温同期值、30年历史同期值、同期对比值及气温历史排位；统计降水累计值、10年降水同期均值、30年降水同期均值、同期对比值及降水历史排位。 气候数据查询主要包含快速查询、单站多要素数据查询、多站单要素数据查询等模块。 其中快速查询主要是对降水、极大风、最高温度、最低温度、能见度等气象要素进行近10分钟、近1小时、近3小时、近12小时、近24小时的数据统计。 单站多要素数据查询主要是对气象小时数据、日数据通过选择单站、多要素进行查询展示，主要以表格、图表的形式展现。 多站单要素数据查询主要是对气象小时数据、日数据通过选择多站、单要素进行查询展示，主要以表格、图表的形式展现。 气象数据统计主要包含气温统计、降水统计、大风统计等模块。 部门数据统计主要包含水库数据查询、防汛办雨量查询、负氧离子查询、空气质量查询等模块。 历史整编资料主要包含30年日数据查询、30年侯数据查询、30年旬数据查询、30年月数据查询、30年年数据查询等模块。 灾害普查主要将商洛市历史灾害普查数据以word或PDF文档形式进行上传，上传后可以实时进行预览及下载。 |
|  |  | 历史灾害个例 | 历史灾害个例主要包括灾害个例统计和灾害个例查询两个模块。 灾害个例统计主要通过选择一段时间统计大风、暴雨、高温、寒潮等灾害天气逐月的出现站次及各类预警信号发布的数量统计。 灾害个例查询主要通过选择一段时间、灾害类型查询历史灾害个例数据。选中某个历史灾害个例数据，可以对灾害天气过程进行复盘，如主要起始过程的雷达回波、卫星云图、雨量极值、降水落区、数值预报、服务情况材料。 |
|  |  | 网络数据监控 | 网络数据监控主要包含站点监控、服务器监控、库房监控、网络监控、视频监控等功能。 站点监控主要包含分钟数据监控、小时数据监控、水库数据监控、防汛办雨量监控、负氧离子数据监控、空气质量数据监控等功能。 服务器监控主要是对商洛市气象局部署服务器的使用情况进行监控，主要监控指标有CPU、内存、硬盘等使用率情况。 库房监控主要是将商洛市气象局及县区气象局的气象备件情况进行入库保存，便于业务人员查看库房备件情况。 网络监控主要是对全市气象局的网络线路进行监控，当有线路异常时，会进行告警显示。 视频监控主要是对水库、景区、城建等视频监控点的视频数据进行实时查看。显示方式主要包括一分屏、两分屏、三分屏、四分屏。 |
|  |  | 服务产品 | 服务产品主要包括服务产品查询、服务产品统计、服务产品配置、服务产品制作等模块。 服务产品查询主要查询全市及各县区气象局上传及制作的服务产品，并可以进行预览展示。 服务产品统计主要包括各县区服务产品数量统计、产品类型数量统计、预警信号统计、行业类型统计、预报产品统计等内容，显示方式主要以图表的形式展现。 服务产品配置主要包括服务人员配置、温度配置、产品类型配置、抄报送配置等功能。 服务产品制作主要包括短期预报、短时预报、24小时灾害性预报、雨情专报等服务产品的制作。 短期预报包括未来三天预报、07时天气预报、4-7天天气预报、一周预报等预报产品的制作。 雨情专报包括雨情快报、雨情通报、天气实况通报等实况产品的制作。 |
|  |  | 流程化管理 | 流程化管理主要包含值班操作、值班排班、值班流程、值班人员等功能。 值班操作主要是对商洛市气象局及各县区气象局每日的值班情况进行实时跟踪并记录。 气象局需要制定合理、科学的排班计划，确保每日都有值班人员值守岗位。通过制定详细的排班计划，包括值班时间、主班人员、副班人员、值班领导等，确保汛期每日有合适的人员负责。 值班流程主要是对商洛市气象局及各县区气象局每日的值班时间段需要干的工作进行分解，通过流程设置，确定气象值班流程。 收集全市气象局及县区值班人员数据，录入值班人员数据库，在系统中进行展示，可以进行增删查改操作，人员信息包括姓名、职务、电话等信息。 |
|  |  | 发布管理 | 发布管理包括产品发布、信息发布、人员列表、模板设置等功能。 产品发布主要通过上传产品，然后以FTP、共享等方式进行一键快速发送。 信息发布主要通过填写短信内容或选择模板消息，然后选择短信群组，快速一键发送，将信息快速发送到群组人员。 收集全市气象局及县区短信人员、FTP、共享地址数据，录入人员数据库，在系统中进行展示，可以进行增删查改操作。 模板设置主要是对降水、温度、大风等各类天气需要发送的内容模板提前设定好，只需要在短信发送时，可以快速调用。 |

### 2.系统硬件环境支持系统

建设包括：第一部分为基础设备配置系统，包括UPS系统、配电柜系统、精密空调系统、机柜系统，第二部分为防静电系统和综合布线系统，第三部分为气体灭火消防系统，第四部分为工作站等。

2.1基础设备配置清单

| 系统 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.机柜系统 | H系列服务器机柜体 | 约600mm×1200mm×2000mm 机柜机构：一次成型整体焊接框架(立柱折弯不小于7折),框架厚度不低于1.5mm 原材料：优质冷轧钢板 内含：机框、前后门、顶板、底板、PDU安装板 前门：高密度六角蜂窝网孔单开平板网孔门 后门：高密度六角蜂窝网孔双开网孔门 顶板：机柜后方左右侧分别设计80×200截面积的进线孔，配过线盖板 底板：不含底板，可选配 走线方式：机柜可实现上下走线 最大开启角度≥120度 机柜侧板：（机柜报价不含两侧门） 通风率： ＞70% 表面处理: 表面水洗、脱脂、磷化、静电喷塑 | 14 | 台 |
|  | H系列机柜底板 | 优质冷轧钢板可拆卸底板 | 14 | 个 |
|  | H系列侧板 | 优质冷轧钢板表面水洗、脱脂、磷化、静电喷塑处理一侧两块，一个机柜四块 | 4 | 侧 |
|  | 垂直理线板 | 配42U高机柜.用于服务器机柜后部理线.（一个机柜配两块） | 14 | 套 |
|  | NP系列24位国标32A标准PDU | 32A输入，20位10A新国标五孔+4位16A国标三扁孔输出，带电源指示灯，带接线盒 | 28 | 条 |
| 2.冷通道系统 | 两侧带柜 全玻璃自动移门 | 移门采用左右平移开门方式，顶部安装高强度铝合金自动门轨道，活动门为全高钢化玻璃，玻璃厚度 10mm，可视面积占活动门 98%。门两侧带固定框，活动门开启后玻璃藏入门盒内。备注：含电机组，不含门禁和开门按钮。 | 1 | 套 |
|  | 600宽固定金属天窗 | 全钣金结构，功能天窗带天窗支架（安装在冷通道两端位置） | 2 | 个 |
|  | 600宽单翻转玻璃天窗 （内嵌灯） | 封闭通道组件顶盖设计为镜框式结构，保证90%以上的透光率；含5mm钢化玻璃、12V磁力锁、固定龙骨、支撑板、安装配件螺丝、线缆等。 封闭冷通道顶部具备消防联动顶盖自动翻转功能。内嵌人体感应T5灯组件 每相对的机柜用一套 | 7 | 套 |
|  | 服务器机柜后档围板 | 适用于600mm宽、高度300的高端服务器机柜后门方向，保持通道与机柜的一致性、美观性 | 18 | 套 |
|  | M型桥架 | 适用于600mm宽的高端服务器机柜，规格尺寸599*315*175mm(长*宽*高)（双槽道，带中间隔板） | 18 | 个 |
|  | 梯形跨列桥架 | 用于通道两端强弱电布线，适配1200mm通道，400*100*1600mm（宽*高*长），2.0厚度 | 2 | 个 |
|  | 控制箱 | 19英寸安装；翻转天窗消防联动控制系统、氛围灯控制,前后门状态感应含200w 50w开关电源;电源线长2米,国标插头。 | 1 | 个 |
|  | 安装辅材 | 按一条通道计算，含密封条、紧固螺丝、螺母，内部强弱电电缆、PVC线槽等（不含外接电缆） | 1 | 套 |
| 3.配电系统 | 智能配电列头柜 | UPS输入：160A/3P*2，防雷器，输出32A/1P*36 配置7寸显示屏，主支路监测 柜体尺寸600*1200*2000 | 1 | 台 |
| 4.精密空调系统 | 列间风冷精密空调 | 制冷方式：风冷、恒温恒湿带加热加湿；电源选型：380V/50Hz,总制冷量：40KW，显冷量：40KW、加热量：6KW、加湿量：3KW，最大运行电流48A。压缩机数量：1台、风机风量：8800m³/h、连接管尺寸：气管19mm、液管16mm（30米内管径）室内机组尺寸及：600mm×1200mm×2000mm(W*D*H)。 | 3 | 台 |
| 5.环控系统 | 监控主机 | 1U机架式，支持双电源输入，支持交直流输入（150V~250V）；带LCD液晶显示；2路RJ45以太网口，1个内置天线口 标准化接口，2个DB9形态RS232串口，2个RJ45形态RS485串口 2条各4个RJ45口独立RS485监控扩展总线 8个RJ11形态干接点输入、2个USB | 1 | 台 |
|  | 监控软件 | B/S架构、支持Modbus TCP/SNMP北向接口便于第三方监控系统的集成需要；可 提供标准的3D可视化管理功能，实时展现模块化机房的3D可视化；本地APP监控管理（安卓系统）；支持电子邮件、短信、电话语音报警、声光等报警方式 | 1 | 套 |
|  | 4G全网通通讯模块（内置） | 安装于主机内，使主机增加具备短信报警功能），支持全网通3/4G信号。客户提供手机卡 | 1 | 套 |
|  | 声光告警模块 | LED声光报警器 | 1 | 个 |
|  | 温湿度传感器 | 温度测量范围-20~70℃；湿度0~100％RH（有效检测范围5~95%），液晶显示；准 确 度：温度：±0.5℃（25℃时），湿度：±4.5％RH (20~80%RH 25℃)；DC10~28V，≤0.5W；RS485 | 2 | 台 |
|  | 烟雾传感器 | 4线制，工作电压12V；指示灯：红色LED灯；报警音量：＞85dB | 2 | 个 |
|  | 非定位式漏水检测器 | 感应灵敏度无极可调，继电器输出形式常开常闭同时共存，可自由选择 | 3 | 个 |
|  | 非定位漏水感应绳 | 长5米，线缆小巧轻便，柔韧性高，易于安装；由防腐、少烟、无毒的材料制成，符合环保要求。 | 3 | 个 |
|  | 交换机 | 1、网络标准：IEEE802.3at（POE+）、IEEE802.3af 2、端口：24个10/100Mbps RJ45端口，2个10/100/1000Mbps RJ45端口 3、POE供电：24个10/100Mbps RJ45端口支持POE供电，整机最大供电功率为180W，每个端口最大供电功率为30W，工作模式：标准交换、视频监控、VLAN隔离 | 1 | 台 |
|  | 摄像头 | 200万红外半球网络摄像机，1/2.7" CMOS ，镜头4mm，采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m | 2 | 个 |
|  | 网络硬盘录像机 | 2盘位8路网络硬盘录像机，支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流，支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放 | 1 | 台 |
|  | 2TB硬盘 | 2TB监控硬盘，硬盘缓存256M，转速5400转，接口类型SATA6Gb/s | 1 | 块 |
|  | 人脸识别一体机 | 多光谱智能人脸识别终端，具有快速读取、动态识别的功能；支持用户数10000人，指纹容量10000枚，面部容量10000张，记录容量10万条；5寸TP彩屏显示，支持TCP/IP通讯方式 | 1 | 个 |
|  | 开门按钮 | 通道开关按钮 | 1 | 个 |
|  | 显示屏 | 约10.1寸电容触摸屏，用于模块化机房数据展示； - CPU: Intel 酷睿i3； - ≥4G内存； - 3、≥128G硬盘； | 1 | 套 |
|  | 电源模块 | AC220V转DC12V模块 | 1 | 个 |
| 6.UPS系统 | UPS系统 | 模块化UPS，单模块为50KVA，支持热插拔，机框容量200KVA，标准机架尺寸，高度为2U，输出功率因数为1，整机效率96%，标准支持D级防雷，含维护旁路开关；电池128块，100AH/12V，铅酸蓄电池。 UPS主机至电池间电线：BVR-70mm² 100米 空调电源线：YJV4*16+1*10mm² 空调线 50米 主电源主电缆：ZRYJV(4*120+1*70mm²） 150米 | 1 | 台 |
| 7 | 工程督导、安装调试费及运杂费 |  | 1 | 项 |

2.2防静电系统及布线配置清单

| 序号 | 名 称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶面吊顶基层龙骨 | 75轻钢龙骨框架 | 85 | 平方 |
| 2 | 顶面防尘处理 | 两遍防尘漆处理 | 85 | 平方 |
| 3 | 顶面机房专用微孔铝扣板 | 300*300微孔铝扣板，厚度1.0 | 85 | 平方 |
| 4 | 灯具 | 38W光源SMD，300*600 | 60 | 个 |
| 5 | 开关及底盒 | 品牌86 | 1 | 个 |
| 6 | 灯具线缆 | 西电电缆，PVC阻燃线管，BV2.5 | 1 | 项 |
| 7 | 墙面轻钢龙骨基层龙骨 | 75轻钢龙骨隔墙基层 | 130 | 平方 |
| 8 | 防火岩棉 | 5mm厚防火岩棉 | 130 | 平方 |
| 9 | 墙面彩钢板 | 墙面定制彩钢板M6 | 130 | 平方 |
| 10 | 阴阳角条 | 定制阴阳角条 | 40 | 米 |
| 11 | 5孔插座 | 品牌 | 8 | 个 |
| 12 | 插座线缆 | 西电电缆、pvc阻燃管、BV4 | 1 | 项 |
| 13 | 墙面人工费 | 墙面板材安装 | 130 | 平方 |
| 14 | 地面找平 | 地面水泥自流平3CM厚 | 85 | 平方 |
| 15 | 地面防尘处理 | 前提地面已经找平处理过 | 85 | 平方 |
| 16 | 静电地板 | 国标600*600*40瓷砖10mm面层 | 85 | 平方 |
| 17 | 地板支架 | 支架厚度(mm):上3/下2，横梁厚度（mm):0.8 | 85 | 平方 |
| 18 | 不锈钢踢脚线 | 定制成品金属踢脚线 | 50 | 米 |
| 19 | 双开门踏步 | 定制规格 | 1 | 个 |
| 20 | 静电泄露网 | 0.3mm*30cm静电泄漏网 | 85 | 平方 |
| 21 | 接地铜排 | 3mm*40mm接地铜排 | 50 | 米 |
| 22 | 绝缘端子 | 30*30、M6螺纹绝缘端子 | 50 | 个 |
| 23 | 地面保温棉 | 10mm*1600mm橡塑保温棉 | 85 | 平方 |
| 24 | 机柜散力架 | 40角铁定制 | 1 | 项 |
| 25 | 网格桥架 | 200*50网格桥架 | 40 | 米 |
| 26 | 钢化玻璃隔档 | 12mm玻璃格挡 | 50 | 平方 |
| 27 | 玻璃隔档基层 | 方钢结构基层、不锈钢外包20CM高 | 1 | 项 |
| 28 | 双开门门禁 | 玻璃门专用电插锁，人脸识别、指纹门禁 | 1 | 套 |
| 29 | 钢制双开防火门 | 甲级钢制防火门1400*2100 | 1 | 樘 |
| 30 | 接地连接 | 防雷接地连接 | 1 | 项 |
| 31 | 辅材 | 安装用辅材 | 1 | 项 |

2.3气体灭火系统配置清单

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1. 分布智能型；2. 电子编码；3. 内置CPU；4. 指示灯360度可见。 | 只 | 8 |
| 2 | 点型感温火灾探测器（A2R） | 4. 指示灯360度可见； | 只 | 8 |
| 3 | 编址型声光警报器 | 3. 发出强烈声光报警。 | 只 | 6 |
| 4 | 探测器底座 | 烟感温感专用连接线用 | 只 | 22 |
| 5 | 气体灭火控制器 | 1. 壁挂式；2. 二灭火分区；3. 自带6路多线联动；4. 带联网功能；5. 含备电；6. 连接紧急启停按钮、放气指示灯、手自动开关等；7. 具有气体灭火控制功能。 | 台 | 1 |
| 6 | 手自动转换盒 | 1. 气体灭火系统配接设备；2. 可切换手动或自动模式。 | 只 | 1 |
| 7 | 紧急启停按钮 | 气体灭火系统配接设备；紧急情况启动或停止气体灭火主机输出电流 | 只 | 3 |
| 8 | 气体释放警报器（气体释放灯） | 1. 外形尺寸：300mm长 ×120mm高×26mm厚；2. 放气提示作用，红色闪光 | 只 | 3 |
| 9 | 柜式七氟丙烷灭火装置（120柜实115KG药剂）机房 | 1. 含喷嘴组件、高压金属软管，电磁驱动器、压力表、柜体、抱箍、压力信号反馈装置 | 台 | 2 |
| 10 | 柜式七氟丙烷灭火装置（40柜实36KG药剂）UPS机房 | 1. 含喷嘴组件、高压金属软管，电磁驱动器、压力表、柜体、抱箍、压力信号反馈装置 | 台 | 1 |
| 11 | 机械式泄压口 |  | 套 | 2 |
| 12 | 模块箱 |  | 个 | 1 |
| 13 | 辅材 | 管材、线材 | 项 | 1 |

2.4工作站及其他硬件

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GIS服务器 | 2颗CPU ：≥2.1GHz，≥12核；≥64G DDR4 3200内存条；硬盘容量≥4T SATA*2；配置2GE+2*10GE网卡，RAID5,支持1+1冗余电源≥900W。 集成BMC管理模块，板载iBMC管理模块，支持IPMI、SOL、KVM Over IP、虚拟媒体等管理特性，对外提供1个10/100Mbps RJ45管理网口,无光驱，含导轨。 | 台 | 2 |
| 2 | 应用服务器 | 2颗CPU ：≥2.1GHz，≥12核；≥64G DDR4 3200内存条；硬盘容量≥4T SATA*2；配置2GE+2*10GE网卡，RAID5,支持1+1冗余电源≥900W. 集成BMC管理模块，板载iBMC管理模块，支持IPMI、SOL、KVM Over IP、虚拟媒体等管理特性，对外提供1个10/100Mbps RJ45管理网口,无光驱，含导轨。 | 台 | 2 |
| 3 | 数据库服务器 | 2颗CPU ：≥2.1GHz，≥12核；≥256G DDR4 3200内存条；硬盘容量≥8T SATA*2；配置2GE+2*10GE网卡，RAID5,支持1+1冗余电源≥900W. 集成BMC管理模块，板载iBMC管理模块，支持IPMI、SOL、KVM Over IP、虚拟媒体等管理特性，对外提供1个10/100Mbps RJ45管理网口,无光驱，含导轨。 | 台 | 2 |
| 4 | 数据采集服务器 | 2颗CPU ：≥2.1GHz，≥12核；≥256G DDR4 3200内存条；硬盘容量≥8T SATA*2；配置2GE+2*10GE网卡，RAID5,支持1+1冗余电源≥900W。 集成BMC管理模块，板载iBMC管理模块，支持IPMI、SOL、KVM Over IP、虚拟媒体等管理特性，对外提供1个10/100Mbps RJ45管理网口,无光驱，含导轨。 | 台 | 2 |
| 2 | 电子沙盘信号源 PC | i5-13400F 32G 1T固态 RTX4060 8G 单主机无键鼠 带23.8寸显示器定制 | 台 | 2 |
| 3 | 存储阵列 | 双控制器2U 12盘位, 标配64GB缓存，标配BBU+Flash，本地复制（快照、卷镜像、卷克隆、卷备份、迁移）、自精简、QoS、DRAID功能；标配8个1Gb iSCSI主机接口，可扩展FC、万兆、千兆、FCOE主机接口，4*8T SAS，3年原厂保修 | 台 | 2 |
| 4 | 交换机 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率51/126Mpps，无风扇静音款 | 台 | 3 |
| 5 | 路由器 | 1*GE COMBO WAN, 4*GE LAN, 1*USB 2.0，带机量250台PC | 台 | 2 |
| 6 | 防火墙 | (2*GE WAN+8*GE Combo+2*10GE SFP+,1交流电源,含SSL VPN 100用户)。支持并配置240G固态1块。 | 台 | 2 |
| 7 | 硬盘录像机 | 8个400万像素摄像头，8T,16路录像机。支持 HDMI+VGA 同源输出。包含配套材料。 | 台 | 1 |
| 8 | KVM | 1. 4 合 1 一体机，结合了显示器、键盘、鼠标、切换器的功能，可直接连接 8 台电脑或服务器。 2. 17 英寸液晶显示屏，支持完支持完整的 DDC2B 功能 | 台 | 1 |
| 9 | 辅助材料 |  | 批 | 1 |

### 3.其他要求

3.1 项目交付时间要求

须在合同签订后90日内，通过采购人对该项目组织的验收，完成项目交付。

3.2 性能要求：

保证系统可以满足通常业务的数据流量和响应时间要求，系统能够承载峰值时的最大负荷。具体如下：

1.可靠性：系统具有故障自动恢复能力的高可用性（99.99%），满足7*24的不间断服务需求；

2.查询响应：一般数据查询响应时间<3秒，复杂海量数据查询响应时间<10秒；

3.数据库并发：数据库支持超过500个用户/秒的并发访问能力；

4.满足高可用的性能需求，必须兼容IE10以上、Firefox和 Chrome等主流浏览器，提升用户的使用体验，避免系统卡顿，不流畅带来的负面影响，并发500，QPS1000以上，响应时间<=500ms；

5.业务监控状态<1分钟内更新；故障发生延迟<1分钟内告警；

6.系统打开时间不超过 2 秒；

7.系统应该具有简单便捷的扩展性，功能和性能扩展都不会影响原系统的架构和稳定性，既可动态添加新的服务节点，扩充系统功能，又可动态添加负载节点，扩充系统性能；

8.系统应具有一定的容错和抗干扰能力，在非硬件故障或网络联通故障时，系统不会瘫痪。系统应提供完善的日志记录，便于故障定位和业务的及时恢复。在获取的数据信息有误时，具有一定的容错能力，并能够记录错误信息，方便信息的回溯，查询和纠错。

3.3 交付内容及知识产权要求：

1.交付内容包括所有程序源代码、各子系统的设计文档、安装包、操作手册。

2.系统建设产生的技术产权归采购人所有。

# 第四章  评标方法

一、评标方法

1.按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法--投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2.单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。遵照前款规定处理。

3.评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位分别推荐一至三名中标候选单位；评标委员会根据评标结果写出评标报告。

4.评审指标分值构成  （总计100分）

| 投标 报价 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 计算分数时四舍五入取小数点后两位 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术 评审 （65分） | 硬件产品技术参数 （15分） | 一、评审标准 投标产品的技术参数、配置和功能需求。评审依据相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）及投标产品技术参数偏离表等；完全响应招标文件要求，满足采购需求、技术参数没有负偏离，计基本分15分；参数负偏离每项扣1分，扣完为止；文件中不满足参数的视为负偏离。 |
|  | 整体建设方案 （25分） | 一、评审内容 针对本项目提供具体可行的整体建设方案，包括但不限于①具体详细的整体建设方案；②详细的建设进度计划；③明确的项目如期完工交货的条件支撑方案④整体建设技术路线与设计理念先进、符合使用逻辑，便于后续的扩展和维护⑤提供企业资质证明如：集成资质证明、集成工程企业资质证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001 信息安全管理体系认证证书、信息安全服务资质-安全集成（CCRC）证书资质、信息技术服务运行维护标准符合性证书 (ITSS)、信息系统建设和服务能力等级证书 CS4、信息系统服务交付能力、数据安全治理能力等级证书等。 二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述5项评审内容全部满足评审标准得25分，前4项每有一个评审内容缺项或缺陷扣0-5分，扣完为止；提供的公司资质证明每有一个计1分，最高得5分，未提供不得分。 说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 |
|  | 实施 方案 （6分） | 一、评审内容 针对本项目提供具体可行的实施方案，包括但不限于①总体实施规划方案；②具有完善备货、运输措施；③具有健全产品验收方案。 二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述3项评审内容全部满足评审标准得6分，每有一个评审内容缺项或缺陷扣0-2分，扣完为止。 说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 |
|  | 保障 措施 （3分） | 一、评审内容 供应商针对本项目提供保障措施，包括但不限于①风险预见与控制能力②质量保证（提供但不限于制造厂商授权、销售协议等）及措施③安全保证措施完善。 二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述3项评审内容全部满足评审标准得3分，每有一个评审内容缺项或缺陷扣0-1分，扣完为止。 说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 |
|  | 应急措施及合理化建议 （3分） | 一、评审内容 根据本项目特点制定应急方案，方案应包括但不限于①有突发问题的应急保障措施（包括、调换货方案等）②针对大型活动，有针对性网络保障预案③针对本项目实施建设提出的合理化建议。 二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述3项评审内容全部满足评审标准得3分，每有一个评审内容缺项或缺陷扣0-1分，扣完为止。 说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 |
|  | 人员 安排 （7分） | 一、人员组成 1、评审内容 针对本项目有完整的项目人员组成，包括但不限于：①组织结构合理、岗位分工明确；②人员配备满足项目要求及日常管理制度健全；③负责本项目的负责人需具有 5 年以上的相关领域工作经验且有相关资质证书，提供人员社保证明，拟派人员资质证书齐全有效。（包括但不限于 CISP 注册信息安全工程师、工程师、云架构师等与本项目有关的证书）。 2、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述3项评审内容全部满足评审标准得7分，前2项每有一个评审内容缺项或缺陷扣0-2.5分，扣完为止。提供的人员资质证明每有一个计1分，最高得2分，未提供不得分。 说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 |
|  | 售后服务及培训方案 （6分） | 一、评审内容 针对本项目提供具体可行的售后服务方案及承诺，包括但不限于①针对本项目的质量服务方案及承诺；②具有建全的售后保障组织机构、健全的售后服务管理体系、配备专职售后人员，承诺售后服务具体时限与优惠措施；③详细的培训方案，保障使用单位能熟练操作维护和正常使用（包括但不限于培训形式、培训时间、培训内容等）。 二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述3项评审内容全部满足评审标准得6分，每有一个评审内容缺项或缺陷扣0-2分，扣完为止。 说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 |
| 业绩 (5分) | 供应商提供2021年1月至今（以合同签订日期为准）类似项目业绩，每提供1份有效业绩得1分，最高得5分。备注：业绩证明以合同为准，须在投标文件中附合同的扫描件并加盖投标人公章，原件备查，弄虚作假者，取消其中标资格。 |  |

# 第五章  商务及合同主要条款

商洛市气象局防灾减灾两个能力提升城市淹没预警系统（三合一平台）建设项目

交 付 合 同

招标编号：

甲  方：商洛市气象局

乙  方：

XXXX年 XXX月

交 付 合 同

甲方：商洛市气象局

住所地：商洛市商州区移动路通信巷

法定代表人：

联系方式：18909140589

乙方：

住所地：

法定代表人：

联系方式：

见证方：

住所地：

法定代表人：

联系方式：

商洛市气象局（以下简称甲方）所需本合同项目下的系统平台建设及设备，确定XXXXXXXXXXXXXXXXXX（以下简称乙方）为成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及招标文件、中标供应商投标文件正本和澄清表（函）、中标通知书，经甲、乙双方协商确认，达成如下条款。

一、合同标的物内容及数量（以投标文件正本和澄清表〈函〉为准，标的物规格标准详见附件一、附件二）

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）             （¥       元）。

（二）合同总价包括：服务期间所有费用。

（三）合同总价为固定总价，不受市场价格等其它因素的影响,除合同总价外，甲方不再另行支付其他费用。

三、款项结算

（一）1.1合同签订生效后15日内支付合同总价30%的合同款作为项目预付款；

1.2项目交付验收合格后10日内支付65%货款；

1.3剩余5%于质保期满后一次支付。

（二）支付方式：银行转账。

（三）甲方付款前，乙方应向甲方提供全额增值增税专用/普通发票，否则甲方有权拒绝付款，且不承担延迟付款责任。

四、交付条件：

（一）交付地点：商洛市气象局指定地点。

（二）交付期：

1、交付期：合同签订后90天，不得延期。

2、交付地点：甲方指定地点。

3、质保期：本合同约定的软件维保一年、硬件质保一年，自   年   月   日起至   年   月   日止；第三章部分硬件要求质保期3年及以上的产品，须满足产品质保要求，自   年   月   日起至   年   月   日止。

五、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点至交货地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

（三）因运输产生的一切风险及质量问题均由乙方承担。

六、质量保证

乙方所供产品必须执行下列条款：

（一）保证技术指标先进、产品全新、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足招标文件要求。

（二）符合国家有关规范要求和标准，确保达到最佳运行状态，对于由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）自安装、调试正常运行并验收合格之日起：

1、维修保养服务：提供免费质保**年（提供保修协议），同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用的，甲方有权立即要求乙方免费更换同型号、同规格的产品，服务响应时间及解决方案按照本合同第七条“售后服务”中的约定执行；若乙方未按照上述约定期限内及时解决问题,造成甲方损失扩大的,乙方应就损失扩大部分承担全部赔偿责任。终身免费维护。

2、30天内，如出现质量问题，甲方可以选择换货或退货；

3、7天内，如出现质量问题，甲方可选择换货。

4、软件系统提供免费质保1年，硬件质保一年；第三章部分硬件要求质保期3年及以上的产品，须满足产品质保要求。

（五）保证设备后期可与甲方各类信息化网络系统免费无缝链接

七、售后服务

乙方为所供产品提供以下售后服务：

（一）维修保养服务期内：

1、发生质量问题，接到甲方通知后，应于2小时内派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担由此产生的一切费用；

2、每年四次派技术人员到现场走访，给予检查维护；

3、排除故障的期限不超过24小时。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担，直接从维修保养服务费用中扣除，此项费用已付或无法支付全部维修费用的，超出部分由乙方另行承担。

（二）服务期结束前，乙方进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行。

八、技术与服务

（一）技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、其它资料。

（二）培训：乙方须在设备安装调试完成后对甲方操作人员进行完整使用、保养等培训，是否完成培训视为货物验收必备条件之一；

（三）服务承诺：以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。

九、验收

（一）产品到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行验收，确认是否与招投标文件一致。甲乙双方需在约定的时间和地点共同开箱检验。

（二）货物安装、调试过程中，属于国家计量法规定需要检测的设备及配件，乙方需提供计量检测部门的检测报告，属于特种设备的，乙方需办理注册登记和使用许可，而后能够正常使用时书面通知甲方。

（三）乙方向甲方提交原厂质保证明文件，要求覆盖乙方所承诺的全部原厂维修保养服务期限。

（四）甲方确认接收乙方的自检内容后，进行验收，验收合格后，由乙方对甲方操作人员进行培训，完成培训后，甲方填写验收单作为对货物的最终认可。

（五）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（六）验收依据：

1、本合同及合同附件。

2、国家相应的标准、规范。

3、招标文件、投标文件、澄清表（函）。

十、违约责任

（一）按《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供产品、维保服务或质量不能满足招标文件要求，在约定的条件下，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，提供维保服务，否则，甲方有权解除合同，解除合同书面通知书到达乙方之日视为合同已解除，并按以下两种方式追究乙方的违约责任：

1、乙方赔偿甲方解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按规划交付使用可能产生的租赁费用及其它由此造成的甲方对第三方的违约损失）；

2、乙方支付甲方违约金，违约金计算方法：以合同总价为基数，支付甲方合同总价的30%为违约金，同时，对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

十一、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同生效

本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，本合同自甲方、乙方双方签字盖章之日起生效，服务期结束后，自动终止（但合同的服务承诺除外）。

十三、其他事项

（一）商洛市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（三）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经见证方确认后，签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

（四）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，有法律规定的按照法律规定，除合同约定外，由甲乙双方再行协商，协商一致前，原合同或条款继续履行。

（五）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（六）本合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲  方（公章）                       乙  方（公章）

单位名称：商洛市气象局               单位名称:

地  址：                             地  址：

法定代表人：（签章）                 法定代表人：（签章）

开户银行:

账   号：

签订日期： 年  月  日                签订日期： 年  月  日

# 第六章  投标文件格式

投标人应按照招标文件要求编制投标文件，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于评标委员会评审）。

政府采购项目

（正本或副本）

项目

投标文件

项目编号：

合 同 包：

投 标 人：

日     期：            年          月          日

目    录

第一部分   投标函

第二部分   开标一览表（报价表）

分项报价表

技术指标偏差表

第三部分   法定代表人证明书与授权书

- 投标人资质证明文件

第五部分   投标方案说明

第六部分   投标人承诺书

第七部分   附件

小型微型企业声明函

监狱企业、福利企业相关资格证明文件

第一部分   投标函

陕西中诚天和项目管理有限公司：

我单位收到贵公司            号招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1.按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2.如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3.我方提交的投标文件共   份，其中正本   份，副本    份及电子版投标文件（U盘）壹份。

4我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

5.同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

6.我方的投标文件在开标大会之日起计算有效期为 90 天。

7.所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

投标人：（公章）

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

第二部分 开标一览表（报价表）

项目名称：

项目编号：

投标人：                                                          单位：元

| 报价内容 投标内容 | 投标总报价 | 交付期 | 维保、质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价：人民币（大写） ¥ 元 |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |

注：请供应商单独密封“开标一览表”一份与投标文件同时递交。

投标人（公章）：                    法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

附表1

分项报价表

项目名称：

投标人：                                                     共   页，第   页

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表中的“总报价”与“开标一览表”中的“投标总报价”一致。各子项分别报价

投标人（公章）：                    法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

附表2

技术指标偏差表

项目名称：

投标人：

| 序号 | 名称 | 招 标 要 求 技 术 指 标 | 投 标 响 应 技 术 指 标 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请按所投项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“招标要求及技术参数”中的技术要求认真填写本表。如有漏报、瞒报招标文件要求的技术指标，将视为没有实质性响应招标文件。偏离情况填写：优于、等于或低于；偏离说明对偏离情况做出详细说明；如果未填写偏离情况或偏离说明的，则该项指标视为不响应技术要求。

投标人（公章）：                   法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

第三部分   法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

| 致：陕西中诚天和项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |  |
|  | 机构代码证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （粘贴处） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

（法定代表人直接投标，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书

陕西中诚天和项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为    天。

投标人：    （公章）                  法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人姓名（签字）：              性别：       职务：

联系地址：

联系电话：                  传真：

法定代表人/被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |

说明：

1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

第四部分  投标人资质证明文件

详见投标人须知前附表

附件1

具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：                （采购代理机构）：

（公司）于  年  月  日在中华人民共和国境内（详细注册地址）合法注册并经营，公司主营业务为（），营业（生产经营）面积为（）。现有员工数量为（），其中与履行本合同相关的专业技术人员有（专业能力、数量），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称(公章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件2

参加本次政府采购活动书面承诺

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位无以下不良信用记录情形：

1.我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

2.我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

3.我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位成交资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

特此声明！

投标人名称(公章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

备注：投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

第五部分  投标方案说明

格式自定，参照招标文件第四章《评标方法》各条款的要求，结合第三章《招标要求及技术参数》编制投标方案。

第六部分  投标人承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

致：陕西中诚天和项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1.参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2.尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3.依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好，保证为正品。近三年因项目质量问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4.作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5.近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6.参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7.积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8.认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

承诺单位：（盖章）

法定代表人/被授权人：（签字或盖章）

地址：

邮编：

年  月  日

投标人无重大违法记录的书面声明格式

致：     （采购人名称）    ：

（-------公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（盖章）：         （单位全称）

法定代表人（签字或盖章） ：

日期：   年     月    日

第七部分  附件

特别提醒：

仅当服务商属于中小微企业、或残疾人福利性单位、或监狱企业参与投标时才需填写相应的声明函，否则应当将其留空或直接删除。服务商性质将随成交结果一同公布，接受社会监督。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

- 中小企业参加政府采购活动的，应填写本表，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业所属行业为               。

供应商名称（盖章）：

日  期：

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖单位章）：

日  期：    年   月  日

说明：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附件3：

监狱、戒毒企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：      年     月     日

备注：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

陕西中诚天和项目管理有限公司

地    址：陕西省西安市高新区锦业一路52号宝德云谷国际B座14层1406-6室

邮    编：710075

电    话：029-81882499

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安高新自贸区支行

银行账号：61050110066700001164