# **采购内容及技术要求**

**一、工程概况**

（一）项目位于陕西省西咸新区上林街道渔王村（沙岭村），丰宁路以北、上林路南段以东、尚航五路以西、咸阳宏建混凝土有限公司以南，预计清运垃圾方量约为50000立方米，治污减霾涉及约90亩集体土地（以上均为暂定数据，最终数量以甲方委托的第三方中介单位有效技术报告所载明数据为准）；

（二）工作内容包括但不限于：对项目地块内现有垃圾进行清运，场地自然平整，与上述内容相关的安全生产、治污减霾、场地看护等工作。

(三）工期：自合同签订之日起30日历天。

**二、工程量计算**

1.垃圾清运量：合同暂定量按照前期摸底垃圾方量计算，最终清运量以甲方委托的第三方中介单位有效技术报告所载明清运方量为准。

2.治污减霾：合同暂定量按照前期摸底占地面积计算，最终工程量以甲方所委托第三方中介单位提供的有效技术报告所载明项目实际覆盖面积据实结算。

3.建筑垃圾清运基准单价包含10公里基准运距及有关开挖、装载、垃圾清理、场内及场外运输、倾倒、填埋处置、环境保护、管理费、规费、增值税等费用；超过10公里基准运距后，每增加1公里运费增加1元/立方米，最高增加不超过40元/立方米，运距由西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室和甲方共同确认。