西安市市级单位政府采购中心

招标文件

项目名称：西安市中医医院南院区后勤社会化托管服务项目

项目编号：XCZX2024-0195

2025年4月

目　　录

第一章　投标邀请函	1

第二章　供应商须知	4

第三章　招标内容及要求	36

第四章　合同文本	88

第五章　投标文件构成及格式	92

第一章　投标邀请函

西安市市级单位政府采购中心受西安市中医医院的委托，经政府采购监管部门批准，按照政府采购程序，对西安市中医医院南院区后勤社会化托管服务项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需服务的供应商参加投标。

一、项目基本信息：

项目名称：西安市中医医院南院区后勤社会化托管服务项目

项目编号：XCZX2024-0195

备案编号：ZCBN-西安市-2024-06159

二、项目性质：非专门面向中小企业的采购项目

三、采购预算：三年共42000000元（最高限价42000000元）

四、采购内容和要求：西安市中医医院南院区后勤社会化托管服务项目。本项目累计服务期为三年。详见招标文件第三章〈招标内容及要求〉。

详见第三章「招标内容及要求」。

五、供应商的资格条件：

详见第二章「资格性审查表」。

六、执行的其他政府采购政策：

1．《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

2．《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3．国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

4．《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号），陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

5．详见第二章「关于政府采购政策」。

七、获取招标文件的时间及方式：

1．获取时间：自招标公告发布之日起5个工作日内。

2．获取方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（简称西安市公共资源交易平台，门户链接：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招 标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投 标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。

3．友情提示：

（1）本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投 标指南》。

（2）制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。

（3）提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

八、提交投标文件截止时间及方式：

1．提交投标文件截止时间：2025年4月24日10:30，逾期提交的，系统将拒绝接收。

2．提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响 应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。

九、开标时间、地点及形式：

1．开标时间：2025年4月24日10:30

2．开标地点：本集采机构虚拟开标室5。

3．开标形式：本项目将采用“不见面开 标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开 标大厅供应商操作手册》。

十、联系方式：

1．采购人：西安市中医医院

地址：西安市未央区凤城八路69号

联系人：薛老师

联系电话：029-89626819

2．采购代理机构：西安市市级单位政府采购中心

地址：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座

总机：029-86510091/86510092/86510093

标书联系人及分机号：冯老师（80846）

开标联系人及分机号：苏老师（80837）

第二章　供应商须知

### 『前附表』

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 西安市中医医院南院区后勤社会化托管服务项目 |
|  | 项目编号 | XCZX2024-0195 |
|  | 项目性质 | ☑非专门面向中小企业 ☐专门面向中小企业 ☐专门面向小微企业 |
|  | 项目总预算 | 三年共42000000元（最高限价42000000元） |
|  | 是否接受联合体 | ☐接受 ☑不接受 |
|  | 是否允许进口产品 | ☐允许 ☑不允许 |
|  | 投标保证金 | 免交 |
|  | 履约保证金 | ☑不收取 ☐占合同总价的___%，由采购人自行收退 ☐占合同总价的___%，由西安市公共资源交易中心代收代退 |
|  | 代理服务费 | 0.00元 |
|  | 纸质投标文件份数 | 投标供应商无需提供纸质投标文件； 中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副。 |
|  | 政府采购信息发布媒体 （采购公告、采购结果公告、变更公告） | 1．陕西省政府采购网：仅提供项目公告。 官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。 2．全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。 官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/ |
|  | 询问 | 见第一章「投标邀请函」中的联系方式 |
|  | 质疑 | 1．采购人受理方式 见第一章「投标邀请函」中的联系方式 2．集采机构受理方式 受理部门：本集采机构综合业务组 联系电话：029-86510166/86510167转80706 |
|  | 投诉 | 受理单位：西安市财政局政府采购管理处 联系电话：029-89821846 地址：西安市未央区西北国金中心A座18层 |
|  | 信用信息查询截至时点 | 同提交投标文件截止时间 |
|  | 开标形式 | ☑不见面开标： 供应商的法定代表人或其授权代表无需到达开标现场，直接在线参加开标大会。 ☐见面开标： 供应商的法定代表人或其授权代表应当持有效身份证件在提交响应文件截止时间前抵达开标现场，并签到确认。 |
|  | 评标形式 | ☑暗标盲评 ☐明标 详见本章「评审方法和程序」有关内容。 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为物业管理 |
|  | 中标通知书 | 领取时间及方式见中标公告。 |
|  | 电子化政府采购系统技术支持（国泰新点软件股份有限公司） | 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 驻场技术人员：徐工 联系电话：029-86510166/86510167转80310 |
|  | 办理数字认证证书（CA） | 1．CA办理方式 ① 到陕西省公共资源交易中心大厅进行现场办理 地址：陕西省西安市碑林区长安北路14号 ② 到西安市公共资源交易中心二楼大厅现场办理 地址：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座 ③ 下载“陕公共资源交易服务”APP，通过APP进行线上业务办理。 4．各CA客服热线： ① 陕西CA客服热线：4006369888 ② 天威CA客服热线：15002930121、029-86510029 ③ 西部CA客服热线：15389081371、15389081372 ④ 北京CA客服热线：4001390123、029-86510029 |

一、有关定义

1．采购人：依法进行政府采购的西安市市级机关、事业单位或团体组织。

2．政府采购监管部门：本项目特指西安市财政局政府采购管理处。

3．供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4．法定代表人（负责人）：指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，包含企业法人的法定代表人、个人独资企业的投资人、分支机构的负责人、合伙企业的执行事务合伙人（委派代表）、个体工商户业主、农民专业合作社的法定代表人等。

5．西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。

6．企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin。

二、供应商注意事项

（一）供应商投 标流程

1．办理注册登记（针对初次使用电子化政府采购系统的用户）：

（1）办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，供应商应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；

（2）办理数字认证（CA锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA办理及售后服务由第三方机构负责（见本章「前附表」）。

（3）绑定和激活CA：将数字证书与诚信库中的供应商账户进行绑定。

2．下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，在〖招 标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖项目确认〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！

3．制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投 标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密。详见本章「投标文件」一节相关内容。

4．提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；

5．在线参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开 标”系统，收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密投标文件时使用的CA锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。相关技术问题，请咨询软件开发商。

6．等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。在主持人宣布评审结束前，供应商请勿擅自离席；否则，由此造成的不利后果，由供应商自行承担。

7．中　标（成　交）供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中　标（成　交）公告前，中　标（成　交）供应商还应预先在陕西省政府采购网上完成注册。

（二）关于询问、质疑和投诉

1．询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表）的询问请向采购人提出。

2．质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中　标（成　交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

采购文件由供应商到采购人、采购代理机构指定的地点领取的，领取之日为“应知其权益受到损害之日”；采购文件以网上公告方式发出，并由潜在供应商自行下载的，质疑时效期间的起算日期为采购文件公告期限届满之日。

（2）质疑方式：

① 在线质疑：

登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

② 书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供 应 商质疑函范本》进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

质疑函范本下载地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托授权代表提出质疑的，应当同时提交供应商签署的委托授权书。

（4）在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

（5）有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中　标（成　交）结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（委托授权代表提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的委托授权书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3．投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向同级政府采购监管部门提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

投诉书范本下载地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip

4．恶意质疑、投诉的法律后果

（1）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（三）关于保证金

1．投 标保证金

按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条规定，供应商参与西安市政府采购活动时，免交投 标保证金。

2．履约保证金

采购文件要求中　标（成　交）供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含纸质保函、电子保函）等非现金形式提交。

（1）「前附表」注明“由采购人自行收退”的，供应商可通过上述非现金形式提交给采购人。

（2）「前附表」注明“由交易中心代收代退”的，可选择以下途径提交给西安市公共资源交易中心：

① 采用支票、汇票、本票、网上银行支付形式时，应将履约保证金足额提交至以下账户：

户　名：西安市公共资源交易中心保证金户

账　号：9558853700001663476

开户行：中国工商银行股份有限公司西安曲江支行

② 采用纸质保函形式时，应将履约保函原件递交至西安市公共资源交易中心保证金业务室：

业务咨询电话：029-86510166/86510167转80206

业务受理时间：（法定节假日除外）上午9:00-12:00、下午13:30-17:30

业务受理地点：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座二层206室

③ 采用电子保函形式时，可登录交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，即可选择电子履约保函申请（点击申请后系统将自动跳转至电子保函业务平台，选择对应金融机构后，按要求填写相应信息进行申请）和入账查询。

（3）采用履约保函形式时应注意以下事项：

① 履约保函的受益人为采购人，供应商未能按合同规定履行其义务时，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

② 履约保函的内容包括但不限于保函申请人、项目名称（如分标段，还应写明所投 标段）、担保金额、保函有效期（履约保函的有效期至少应覆盖至合同验收之日，履约保函有效期不足的，供应商应向履约保函签发机构办理担保续期手续）；

③ 担保金额不少于本章「前附表」中规定的履约保证金金额；

④ 保函申请人须与供应商名称一致。若供应商为联合体形式，原则上可由联合体任意一方或多方作为保函申请人，然而对于电子保函，目前只能由下载电子招标文件的一方作为保函申请人。

（4）退还履约保证金

在采购项目验收合格后，中　标（成　交）供应商持政府采购项目验收单，到履约保证金原收取人处办理退还手续，5个工作日内无息退还（针对支票、本票、汇票、网上银行等支付形式）\当场返还（针对纸质保函）\当场注销（针对电子保函）。

（四）关于进口产品

1．根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，应当在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，依法开展政府采购活动。采购人采购进口产品时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2．根据《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）有关规定，财政部门审核同意购买进口产品的，招标文件将明确载明“允许进口产品参与”，此时满足招标文件要求的国产产品仍然可以参与竞争；否则，视为拒绝进口产品参与，供应商以进口产品参与投标时，将作无效投标处理。

（五）关于政府采购政策

1．对中小企业的扶持政策

（1）中小企业的界定

指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合以下条件的，视同中小企业（小型、微型企业）：

① 根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

② 根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

③ 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

中小企业具体划型标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

① 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

② 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③ 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（3）落实中小企业扶持政策的具体措施：

① 针对非专门面向中小企业的采购：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格评审优惠幅度为10%~20%（具体扣除比例见本章「评审要素及分值一览表」），用扣除后的价格参加评审。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

② 针对专门面向中小企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，投标无效。

③ 针对专门面向小型、微型企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的小型企业、微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，投标无效。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2．节能、环保产品采购政策

（1）根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

（3）《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件。

（4）《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件。

（5）“国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

3．政府采购信用担保及信用融资政策

（1）陕西省中小企业政府采购信用融资办法

根据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）及《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。陕西省政府采购信用融资平台：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/

（2）西安市政府采购信用担保及信用融资政策

根据西安市财政局《关于做好西安市政府采购信用融资工作的通知》（市财发〔2023〕1538号，链接地址：http://xaczj.xa.gov.cn/ztzl/zfcg/cgfg/1707310573956952066.html）的规定，为有融资需求的中标（成交）中小企业提供政府采购信用融资及增信担保服务。政府采购信用融资方式分为线上和线下两种模式。1.线上模式。财政部门提供了两个电子操作平台，一个是陕西省政府采购综合管理平台的陕西省政府采购信用融资平台，另一个是中国人民银行征信中心应收账款融资服务平台（简称中征平台）。政府采购中标（成交）供应商和银行机构通过平台办理融资业务。2.线下模式。是采用书面形式进行确认的政府采购信用融资过程。

（六）关于同一品牌产品的处理

1．采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2．使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3．非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算。

（七）关于知识产权和保密事项

1．所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2．由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次采购活动以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（八）关于信用记录的查询和使用

1．根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【信用中国】（https://www.creditchina.gov.cn/）和【中国政府采购网】（http://www.ccgp.gov.cn/）对供应商的信用情况进行甄别。

2．对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3．供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

4．信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。

（九）关于现场踏勘和集中答疑

本章「前附表」中载明组织现场踏勘或标前集中答疑活动的，各供应商应在招标文件约定的时间，派技术、预算等相关人员进行现场踏勘、参加标前集中答疑，需答疑的问题各供应商可以口头或书面形式做出。集中采购机构、采购人将共同对各供应商提出的问题进行答复，并对供应商书面提出的问题形成答疑纪要，在网上发布公告。答疑纪要与招标文件中不一致的内容，以答疑纪要为准。凡未参加现场踏勘或集中答疑的供应商，由此造成的偏差由各供应商自行负责。

（十）关于联合体

1．本章「前附表」中明确注明接受联合体的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2．联合协议及牵头方：联合体各方之间应当签订联合协议，明确载明各方承担的工作和义务，并由各方共同签署。联合协议必须指定牵头方，授权其代表所有联合体成员负责投　标和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体提交的投标文件、澄清、说明或补正由联合体牵头方的法定代表人（负责人）或其授权的代表签字或盖章（采购文件另有约定的从其约定），并对联合体各方负责。联合协议作为资格证明文件的一部分，随投标文件一并提交；进行资格预审的项目，联合协议应当在提交资格预审申请文件时一并提交。

3．联合体资质：以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应当具备《政府采购法》第二十二条规定的基本条件。采购人根据项目特点设定的特定资格条件，按照联合协议承担特定工作的供应商应满足对应的资质要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4．联合体信用记录：资格审查时，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5．商务响应的评审：采购项目以业绩、奖项作为加分或中标条件时，联合体成员中只要有一方具有相应的业绩、奖项即可。联合体成员间出现同一业绩或同一奖项的，不重复计算。

6．联合体可享受的中小企业优惠政策：

（1）对于预留份额专门面向中小企业的采购项目（或采购包），以联合体形式参加采购活动的，联合体中中小企业承担的部分应达到采购文件规定的比例。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，投标无效。

（2）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，当联合协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上时，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7．联合体出现下列情形之一的，投标无效：

（1）联合体没有提交有效的联合协议的；

（2）进行资格预审的项目，资格预审后联合体增减、更换成员的；

（3）联合协议签订后，联合体成员单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的。

（十一）其他重要事项

1．招标文件内所附网络链接仅供参考，不保证其长期有效性。

2．供应商参加本次采购活动的费用自理。

三、招标文件

（一）招标文件的解释权

本项目招标文件的解释权归采购代理机构，评标委员会成员应根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评审方法、标准进行评审。

（二）招标文件主要内容

第1章　投标邀请函

第2章　供应商须知

第3章　招标内容及要求

第4章　合同文本

第5章　投标文件构成及格式

（三）招标文件的检查及阅读

供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，在投标文件中对招标文件做出全面响 应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，采购代理机构将重新编制、发布新的招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

（四）招标文件的修改、澄清

1．提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

3．澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。供应商应及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

4．请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉西安市〗；

（2）【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

四、投标文件

（一）投标文件的式样

1．组成及格式

供应商依照招标文件第五章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。项目分标段的，应按所投 标段分别准备投标文件。

2．语言

招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

3．计量单位

投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

（二）投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起不少于90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（三）投标报价

投标报价是供应商响 应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。

1．供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

2．供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响 应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

3．投标报价货币：人民币；单位：元。

4．因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

（四）电子投标文件的制作、签章及加密

1．电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投 标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html

2．编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3．电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投　标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

4．在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密（开标时还须使用同一把CA锁进行解密）。

（五）电子投标文件的提交

供应商可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响 应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

出现下述情形的，电子投标文件将被系统拒收：

1．误投的；

2．逾期提交电子投标文件的；

3．使用旧版电子招标文件制作电子投标文件的。

（六）电子投标文件的撤回、补充及修改

供应商在提交投标文件截止时间前，可以对已提交的电子投标文件进行撤回、补充及修改。对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧投标文件，再重新提交新文件。

中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，并与电子投标文件保持一致，不得再进行补充和修改。

（七）关于电子投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会（谈判小组、询价小组、磋商小组）在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视同“投标文件由同一单位或者个人编制的”情形。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会（谈判小组、询价小组、磋商小组）结合项目情况综合判定。

（八）投标文件出现下列情形时，视同供应商串通投标，其投标无效：

1．不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；

2．不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

3．不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

4．不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

5．不同供应商的响应文件相互混编或混装的。

五、开标程序

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。本项目采用“不见面开标”形式，供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html

（一）基本流程

1．供应商登录：开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。

2．主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

3．解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该电子投标文件时使用的CA锁（必须是同一把锁）”完成电子投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

4．唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

5．开标结束：进入评审环节。供应商请保持在位，评审期间评标委员会可能会要求供应商对投标文件做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

（二）开标环节出现以下情形之一的，投标文件将被视为无效：

1．供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

2．因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

3．上传的电子投标文件无法正常打开的；

4．政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（三）突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

六、资格审查

开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招 标投 标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查，并对供应商信用记录进行核查。资格审查小组由3人以上单数组成，采购人应出具书面授权函，并指定组长。

供应商提供的资格证明文件缺少任何一项或有任何一项不满足，都将被视为无效投标。供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。

合格供应商不足3家的，不得评标。

#### 『资格性审查表』

| 序号 | 资格性审查项 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本资格条件 |  |
| 1 | 有效的注册登记证明文件 | 在中华人民共和国境内注册，并有效存续的营业执照（含电子营业执照）\事业单位法人证书\民办非企业单位登记证书\非企业专业服务机构执业许可证等。 |
| 2 | 财务状况报告（任选其一） | 1．2024年度或2023年度经审计的财务会计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； 2．提供供应商基本存款账户信息及开标日期前90日内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。 |
| 3 | 社保资金缴纳证明 | 自2024年7月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，缴费种类至少包括养老保险。单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。 |
| 4 | 税收缴纳证明 | 自2024年7月1日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，税种为增值税或企业所得税。纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。 |
| 5 | 无重大违法记录声明 | 参加本次政府采购活动前三年内（以自然日计）在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。 |
| 6 | 法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明 | 法定代表人（负责人）委托授权代表参加投标时，应提供法定代表人（负责人）委托授权书；法定代表人（负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（负责人）身份证明书。 |
| 二 | 落实政府采购政策需要满足的资格条件 |  |
| 1 | 无 |  |
| 三 | 特定资格条件 |  |
| 1 | （1）自行招用保安员的投标人，须出具承诺书（承诺书形式不限），承诺自承接本项目之日起30日内向采购人所在地设区的市级人民政府公安机关备案。 （2）从保安服务公司购买保安服务的投标人，需提供该保安公司的《保安服务许可证》及投标人与保安服务公司签订的保安服务合同，明确规定服务的项目、内容以及双方的权利义务。 |  |
| 注意事项： 1．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 2．除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与本项目时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。 3．依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与本项目时，只须提供身份证复印件。 4．《基本存款账户信息》、《无重大违法记录声明》、《法定代表人委托授权书》\《法定代表人身份证明书》应按第五章《响应文件构成及格式》中给定的格式填写，并按要求签字、盖章。 5．按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人将对供应商的信用记录进行核查，出现采购文件第二章中「关于信用记录的查询和使用」所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。 |  |  |

七、评审方法和程序

（一）评标方法

本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

（二）评标形式

1．关于技术标“暗标盲评”

根据西安市发展和改革委员会《关于印发〈西安市深化公共资源交易平台整合共享行动方案〉的通知》（市发改发〔2021〕71号）要求，推动交易平台智慧化转型，西安市公共资源交易平台运用人工智能、云计算、大数据等前沿信息技术，建设模块化、智能化辅助评标系统，实现清标、批量评审、暗标评审等功能，使得评审结果更公正、真实。

所谓“暗标盲评”，是指隐匿或不公开投标单位名称，由评标系统将各投标单位进行随机编号，并将其提交的投标文件乱序后交由评标委员会进行评审，评审结果确定后，再由评标系统归类汇总各投标单位得分，确定中标候选人。暗标盲评不仅是对评审方法的一种创新，而且是对政府采购当事人行为的一种有效规范。

2．“暗标盲评部分”编制要求

暗标盲评部分应按如下要求编制，否则，将依据财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十三条第六款的规定，视为无效投标。

（1）不得出现任何可直接识别投标服务商身份的字符或徽标，包括文字、符号、图案、标志、标识、人员姓名、投标服务商独有的企业标准名称或编号等。

（2）签章要求：暗标部分不得进行签章。

暗标部分评审时出现争议的，评标委员会按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（三）评标程序

1．组建评标委员会

为了确保评标工作的公平、公正，依据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令），组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从省级政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

2．投标文件的符合性审查

供应商资格性审查通过后，评标委员会对符合资格条件的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

#### 『符合性审查表』

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件与本项目的一致性 | 至少以下三处的项目名称、项目编号、采购包与「投标邀请函」中的相一致： （1）投标文件封面 （2）投标函 （3）法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明 |
| 2 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下部分： （1）投标函 （2）开标一览表 （3）资格证明文件 （4）实质性条款响 应 （5）投标方案 （6）供应商概况 |
| 3 | 签章 | 签章均符合招标文件要求，且无遗漏。 注意：暗标部分不得进行签章。 |
| 4 | 语言和计量单位 | 符合招标文件的要求 |
| 5 | 投标文件有效期 | 符合招标文件的要求 |
| 6 | 投标报价 | 同时满足以下条款： （1）货币单位符合招标文件要求 （2）报价符合唯一性要求 （3）未超出采购预算或最高限价 （4）符合《开标一览表》的填报要求 |
| 7 | 实质性条款响 应 | 完全响 应招标文件第三章标注了“★”的各项实质性条款。 （招标文件未设置实质性条款时请忽略此项） |
| 8 | 合同条款响 应 | 完全理解并响 应招标文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 9 | 电子投标文件雷同性分析 | 电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。 |
| 10 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。 |

3．投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4．综合比较与评价

评标委员会按「评审要素及分值一览表」中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，供应商投标无效：

（1）投标文件报价出现本章第四小节“投标报价”所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的；

（2）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

#### 『评审要素及分值一览表』

| 项别 | 总分值 |  | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项最高分值 |  |  |
| 价格 | 10 |  | 有效服务商最低报价作为基准价，各服务商的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价）×10%×100分 |  |
| 技术（服务）暗标盲评部分 | 30 | 12 | 总体服务方案： 1、评审内容： ①物业管理服务的整体思路和服务理念 ②物业服务目标及计划安排 ③进退场交接方案 ④本项目重点、难点分析 2、评审标准： ①完整性：方案须全面，对招标文件中的各项要求有详细描述及说明； ②可实施性：方案科学合理，可操作性强； ③针对性：方案能紧扣本项目实际情况，满足本项目各项具体要求。 3、赋分标准：（满分12分） ①物业管理服务的整体思路和服务理念：每满足一项评审标准得1分，满分3分； ②物业服务目标及计划安排：每满足一项评审标准得1分，满分3分； ③进退场交接方案：每满足一项评审标准得1分，满分3分； ④本项目重点、难点分析：每满足一项评审标准得1分，满分3分。 | 按照本章“七、评审方法和程序”的“（二）评标形式”中的暗标盲评部分的响应要求进行编制，否则，其投标视为无效 |
|  |  | 12 | 分项服务方案： 1、评审内容： ①环境保洁服务方案 ②中央运送服务方案 ③秩序维护服务方案 ④工程设施设备日常运行及维修维护服务方案 2、评审标准： ①完整性：方案须全面，对招标文件中的各项要求有详细描述及说明； ②可实施性：方案科学合理，可操作性强； ③针对性：方案能紧扣本项目实际情况，满足本项目各项具体要求。 3、赋分标准：（满分12分） ①环境保洁服务方案：每满足一项评审标准得1分，满分3分； ②中央运送服务方案：每满足一项评审标准得1分，满分3分； ③秩序维护服务方案：每满足一项评审标准得1分，满分3分； ④工程设施设备日常运行及维修维护服务方案：每满足一项评审标准得1分，满分3分。 |  |
|  |  | 6 | 应急预案： 1、评审内容： 供应商针对本项目可能出现的突发情况， 制定针对性的突发应急预案措施，预案内容包括： ①火灾、水浸、停水停电等其他突发事件紧急响应 ②暴雨、暴雪、沙尘暴等极端天气紧急响应 ③突发公共卫生事件如重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒，以及其他严重影响公众健康事件的紧急响应 ④节假日、各类临时性活动、各类大型检查等其他事件的紧急响应 2、评审标准： ①完整性：方案须全面，对招标文件中的各项要求有详细描述及说明； ②可实施性：方案科学合理，可操作性强； ③针对性：方案能紧扣本项目实际情况，满足本项目各项具体要求。 3、赋分标准：（满分6分） ①火灾、水浸、停水停电等其他突发事件紧急响应：每满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； ②暴雨、暴雪、沙尘暴等极端天气紧急响应：每满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； ③突发公共卫生事件如重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒，以及其他严重影响公众健康事件的紧急响应：每满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； ④节假日、各类临时性活动、各类大型检查等其他事件的紧急响应：每满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分。 |  |
| 商务评审部分 | 60 | 11 | 人员配置情况： 1、项目经理（共4分）： （1）具有本科及以上学历，得1分，具备大专学历，得0.5分，须提供学历证书扫描件及学信网查询报告。 （2）年龄在50岁及以下，至少具有五年同类物业项目管理工作经验，提供身份证扫描件，工作履历证明并加盖服务单位公章（证明包含姓名、工作起止时间、工作岗位等信息），得1分，在五年经验的基础上每增加一年加0.5分，最多加2分，本项满分3分。 备注：除上述赋分依据外，还须提供供应商为上述人员缴纳的近一年以来至少连续三个月的社保缴纳证明材料（成立时间至提交投标文件截止时间不足六个月的投标人，可提供成立后任意一个月的社保缴纳证明材料），不提供或缺漏项本项不得分。 2、工程设施主管2人（共3分）： （1）以上2人具备电气类专业（不限于电气工程及其自动化、电气工程与智能控制）专业，本科及以上学历，每提供1人的学历证书扫描件及学信网查询报告得0.5分，满分1分。 （2）以上2人需年龄在50岁及以下，至少具有五年同类物业项目管理工作经验，提供身份证扫描件，工作履历证明并加盖服务单位公章（证明包含姓名、工作起止时间、工作岗位等信息）的证明材料，每提供一人的证明材料得0.5分，其中有人在五年经验的基础上每增加一年加0.5分，最多加1分，本项满分2分。 备注：除上述赋分依据外，还须提供供应商为上述人员人缴纳的近一年以来至少连续三个月的社保缴纳证明材料（成立时间至提交投标文件截止时间不足六个月的投标人，可提供成立后任意一个月的社保缴纳证明材料），不提供或缺漏项本项不得分。 3、环境保洁主管1人、中央运送主管1人、秩序维护主管2人（4分）： （1）以上四人具备大专及以上学历，每提供1人的学历证书扫描件及学信网查询报告得0.5分，满分2分。 （2）以上四人具备三年及以上同类物业项目管理工作经验，需提供身份证扫描件，工作履历证明并加盖服务单位公章（证明包含姓名、工作起止时间、工作岗位等信息）的证明材料，每提供一人的证明材料得0.5分，满分2分。 备注：除上述赋分依据外，还须提供供应商为上述人员人缴纳的近一年以来至少连续三个月的社保缴纳证明材料（成立时间至提交投标文件截止时间不足六个月的投标人，可提供成立后任意一个月的社保缴纳证明材料），不提供或缺漏项本项不得分。 |  |
|  |  | 9 | 管理制度： 1、评审内容： 供应商提供针对本项目的管理制度，方案内容包含： ①岗位职责：包含岗位工作标准、服务质量标准、现场质量控制体系、组织架构图； ②内控制度：包含保密制度、管理组织机构、问责机制、监督机制、自查制度、档案管理制度（包含档案保管措施及档案的归档、移交、备案登记、保存和销毁）； ③人员管理制度：包含员工日常管理办法、请销假制度、奖惩措施、激励机制、仪容仪表制度。 2、评审标准： 1、完整性：方案须详细全面，表述清晰完整，完全满足招标文件要求； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 3、赋分标准：（满分9分） ①岗位职责：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ②内控制度：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ③人员管理制度：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； |  |
|  |  | 2 | 管理体系认证证书： 提供供应商有效的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，信息安全管理体系认证证书，每提供一个得0.5分，满分2分。提供证书扫描件。 |  |
|  |  | 3 | 物资装备及耗材配置： 1、评审内容： ①服务商拟投入的工程用具及设备，保洁设施设备、工具、消耗材料，安保用品等； ②服务商拟投入的劳保用品、物业服务人员服装、用具、办公设备。 2、评审标准： （1）服务商拟投入的工程用具及设备，保洁设施设备、工具、消耗材料，安保用品等： ①完整性：工具配置清单齐全完整，能完全满足并提供评审内容中的各项要求； ②实用性：设备工具质量有保障、使用率高、安全性能强； ③针对性：设备工具能紧扣项目实际情况，配置合理科学。 ④先进性：设施设备先进，能满足本项目各项要求。 （2）服务商拟投入的劳保用品、物业服务人员服装、用具、办公设备： ①完整性：配置清单齐全完整，能完全满足并提供评审内容中的各项要求； ②针对性：紧扣项目实际情况，配置合理科学，保洁人员服装统一。 3、赋分标准：（满分3分） ①服务商拟投入的工程用具及设备，保洁设施设备、工具、消耗材料，安保用品等：每满足一项评审标准得0.5分，满分2分 ②服务商拟投入的劳保用品、物业服务人员服装、用具、办公设备：每满足一项评审标准得0.5分，满分1分。 注：供应商须提供设备及用具清单，至少包含名称、型号、用途、生产厂家、已服役年限，属于自购的附发票复印件，属于租借的附相关证明材料。 |  |
|  |  | 6 | 培训考核方案： 1、评审内容： 根据本项目制定详细、可行的培训考核方案，保证上岗人员的专业素质、服务质量符合采购人要求，方案内容包括： ①培训师资 ②针对一线员工的培训方案 ③针对管理岗的培训方案 ④培训后的考核及奖惩措施 2、评审标准： ①完整性：方案全面，对招标文件中的各项要求有详细描述； ②可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； ③针对性：方案能够紧扣本项目实际情况，内容科学合理。 3、赋分标准： ①培训师资：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ②针对一线员工的培训方案:每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ③针对管理岗的培训方案:每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ④培训后的考核及奖惩措施:每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 |  |
|  |  | 1 | 特色化服务方案： 提供具有针对性、提升性的服务，有助于提升整体服务水平，并且适用于采购单位情况，服务内容详细，便于实施，得1分；无针对本项目的特色，或无增值服务，不得分。 |  |
|  |  | 8 | 后勤信息化服务平台： 1、评审内容： ①智慧化医废收集系统； ②员工管理功能、工作区域信息管理功能； ③质量检查功能、远程监管功能； ④提供根据我院现状的后勤信息化服务平台实施方案； 2、评审标准： （1）智慧化医废收集系统、（2）员工管理功能、工作区域信息管理功能、（3）质量检查功能、远程监管功能： ①完整性：功能全面，各类情况考虑较为周全，对招标文件中的各项要求有详细描述及说明； ②可实施性：功能科学合理，切合本项目实际情况； ③针对性：功能能够紧扣项目实际的问题或需求，能够有效地满足项目目标。 （4）提供根据我院现状的后勤信息化服务平台实施方案： ①完整性：方案全面，各类情况考虑较为周全，对招标文件的各项要求有详细描述及说明； ②可实施性：方案科学合理，切合本项目实际情况； ③针对性：方案能够紧扣项目实际的问题或需求，能够有效地满足项目目标。 3、赋分标准（满分6分）： ①智慧化医废收集系统：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ②员工管理功能、工作区域信息管理功能：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ③质量检查功能、远程监管功能：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ④提供根据我院现状的后勤信息化服务平台实施方案：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 4、后勤信息化服务平台使用证明（满分2分）： 提供 自2020年1月1日（以合同签署日期为准）以来，类似项目后勤信息化服务平台使用证明（证明内容包含系统截图及中标通知书、合同及合同期限内合同甲方任意一次的付款凭证的扫描件，合同扫描件至少应包括合同首页、合同金额所在页、服务内容页、签字盖章页，并加盖公章，否则不予认可。），不提供或缺漏项本项不得分。每提供一份得 0.5 分，满分 2 分。 |  |
|  |  | 20 | 业绩要求： 一、提供自2020年1月1日（以合同签署日期为准）以来，同类项目（非住宅、商业）业绩证明文件（即中标通知书和合同及合同期限内合同甲方任意一次的付款凭证的扫描件），三者同时出具方为有效。 注： 1、不同赋分标准中，所有合同不可重复计算。 2、合同扫描件至少应包括合同首页、合同金额所在页、服务内容页、签字盖章页，并加盖公章，否则不予认可，不计分。 3、连续服务是指，在合同执行过程中，中断服务的时间不得超过三个月。 二、赋分标准（满分20分）： 1、连续服务满1年的业绩，至少包含（①环境保洁服务（需包含医疗废弃物处理）；②工程设施设备日常维护；③中央运送；④秩序维护）的任意两项服务，每提供一个得1分，最高得6分； 2、连续服务满1年以上3年以内（不含1年，含3年）的业绩，至少包含（①环境保洁服务（需包含医疗废弃物处理）；②工程设施设备日常维护；③中央运送；④秩序维护）的任意三项服务，每个得1.5分，最高得6分； 3、连续服务满3年以上的业绩，至少包含（①环境保洁服务（需包含医疗废弃物处理）；②工程设施设备日常维护；③中央运送；④秩序维护）的任意三项服务，每个得2分，最高得6分； 4、提供符合上述业绩，甲方出具的项目综合评价书面证明（综合评价为满意或优秀或合格或验收合格证明并附签字盖章），每个得1分，满分2分。 |  |
| 说明 | 1、评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位； 2、对小型和微型企业提供服务的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；未提供中小企业声明函的不享受价格折扣。 |  |  |  |

5．推荐中标候选人

（1）采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标供应商为排名第一的中标候选人。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

6．编写评审报告

评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

（四）评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告同级政府采购监管部门依法处理。

（五）评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（六）出现下列情形时，视同供应商串通投标，其投标无效：

1．不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2．不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3．不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4．不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

九、合同签订、履行及验收

招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（一）签订政府采购合同

1．自中标通知书发出之日起30日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。

2．中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3．采购人不得向中标供应商提出任何不合理 的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

4．质疑或者投诉事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公示

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）合同履行

1．合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

2．在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

（四）验收或考核

1．采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。

2．采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）等规定及采购合同的约定支付合同款项。

八、中标

1．采购代理机构在评标工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

2．采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3．采购代理机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）上公布中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4．在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标供应商发出《中标通知书》，中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

5．采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉评标结果查看〗，查看本单位的最终得分与排序。

6．采购代理机构按照相关规定将评审报告送同级政府采购监管部门备案。

十、其他

1．除分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评审委员会未按照招标文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

2．评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3．根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

4．在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

5．重新组织招标过程中，当再次出现有效供应商不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

6．招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第三章　招标内容及要求

（标注★的为实质性条款）

一、项目概况

西安市中医医院（南院区）按照国家三级甲等综合中医医院标准建设，座落于西安市长安区韦曲街办的水磨村，占地约120.7亩，于2020年9月动工，2021年9月成功封顶。医院拟定床位700张，总建筑面积约139,133平方米，其中地面建筑面积为87,470平方米，地下建筑面积为51,663平方米，由医疗综合楼、感染楼、煎药中心、液氧站、污水处理站及垃圾站五大独立建筑构成。

二、服务内容

西安市中医医院南院区后勤服务项目包含环境保洁服务、中央运送服务、设施设备运行及维护服务、秩序维护服务以及四个模块相关信息化的一站式服务中心等其他临床支持服务。

环境保洁服务包含院区所有建筑体及大环境公共区域的日常清洁保洁、特殊清洁、外墙清洗、绿化管理及医疗废物处理、生活垃圾分类处理等服务。

中央运送服务包含常规标本药品、特殊检验标本、血气、特殊病患的转运陪检及多院区间药物配送等工作。

秩序维护服务包含常规服务、车场管理、控制管理服务、应急处置服务及消防安全检查维护等服务。

工程设施设备日常运行及维护维修服务包含电梯系统、高低压配电系统、医用气体系统、暖通系统、电气设施、照明系统、供排水系统、污水处理系统、弱电系统、公共设施维护、会议室系统管理及其他配合院方的巡查检修等服务。

信息化服务至少应包含环境保洁服务信息管理、医疗废弃物信息管理、中央运送服务信息模块、院内秩序维护服务信息模块、工程设施设备日常运行及维护维修服务信息模块、院区空间管理等一站式系统管理。

三、服务要求

（一）服务总体要求

1、投标人需秉承安全管理理念，始终保持“安全第一”的高度责任感和使命感，制定详细合理的后勤保障服务方案。

2、投标人提供本次服务所使用的电脑、考勤设备及打印机等办公设备，自行准备保洁洗涤设备及生活垃圾垃圾袋，员工所需物资（工服、头花、手套等），提供所有服务项目所需的工具设及维修耗材（若涉及设施设备更换、新增需申报采购人，经采购人审批后执行）。

3、投标人根据医院院感管理要求，协助各病区收集医疗废弃物，负责与医废回收人员办理交接手续，不得任意遗弃或以其他方式造成医疗废物为流失。其他废旧物资根据医院规定，由采购人统一组织人员回收。

4、投标人需展现构建信息化管理平台的专业能力，此平台应全面覆盖保洁、运送、秩序维护及设备设施管理的信息化解决方案。投标人必须保证能有效录入设备运行状态、设施维修历史、预防性维护规划、备件与物料管理细节及人员配置信息至该平台，并维持这些信息的实时更新状态，并需拥有将平台与医院当前管理系统无缝整合的技术实力。此外，投标人应明确，其提供的系统将充分满足采购方对一院三区综合管理的特定需求，并开放其他院区使用。

5、投标人在物业管理工作中，需完善节能管理制度节约用水、用电、用气，加强维护和巡查，减少不必要的能源消耗。

6、投标人需具有质量管理、环境管理、职业健康安全管理等要求。

7、采购人提供本次服务所使用的办公用房、库房、公用水电费用，并提供各类垃圾桶，防尘垫、防滑垫及黄色医疗废弃物垃圾袋。

8、保密及安全要求

8.1严格遵守国家和采购方的保密法律法规和规章制度，履行保密义务。

8.2不以任何方式泄露或传播涉及采购方保密安全的相关信息，未经采购方审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及采购方的相关内容或资讯。

8.3相关信息、资料的保密期限按采购方相关规定执行。

8.4安全无小事，中标方必须严格执行国家、行业以及院方的各项安全规范、制度及要求。

8.5中标方在服务期间人员、设备出现的安全问题由中标方负责。

8.6中标方在服务过程中出现的安全问题给院方造成的不良后果由中标方负责。

8.7中标方负责其雇佣、派遣人员的各项管理工作，严格执行合同内的管理规范和工作流程，所有员工必须遵守采购方的规章制度安全要求，服从采购方的工作安排和管理，做好工作人员的安全教育及安全防范措施。

8.8如中标方工作人员在工作期间违反相关规定、擅离职守或违反操作规程等产生的责任事故，由中标方负责处理并承担全部责任，并承担因中标方管理不善导致的相关管理责任。

8.9违反上述承诺，采购方可直接与中标方解除合同，且中标方需承担一切法律责任，接受按国家和采购方规定作出的相关处罚。

9、因本院区为新建院区，本次服务范围包含前期开荒服务及开荒费用。

10、中标方应配合院方完成其他临时性服务。

（二）环境保洁服务

1．卫生保洁服务内容及要求

1.1服务内容

服务范围内所有区域部位和设施设备等的全天候、全方位、全覆盖的清洁消毒、生活垃圾分类处置、控烟禁烟、小广告清理、厕所革命、死角清理、突击保障、废弃口罩收集等，包含但不限于以下内容：

1.1.1保洁人员应组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

1.1.2楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理。

1.1.3对病房、诊室、医护办公室区域的地面、卫生间、墙面、门窗、通风天棚、雨棚等区域进行卫生保洁。对病房、治疗室、诊室、医护办公室内各类设备设施（含病房床、床栏、床头柜、陪伴椅、设备带、电视机、衣柜、办公桌椅、文件柜、电话、微波炉、门把、扶手、诊室读片灯）医疗设施进行卫生保洁，不含重要医疗设备。

1.1.4室内塑胶（橡胶）地板打蜡和石材地板定期抛光、喷磨保养，室内木地板、地毯定期清洁保养，公共区域塑胶（橡胶）地板打蜡和石材地板定期抛光、喷磨保养。

1.1.5及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头，使地面保持干净、无杂物、无积水。

1.1.6对各类标识标牌、消防栓、宣传栏进行保洁，及时清除过期海报、小广告等。

1.1.7垃圾池的清洗，绿化带的卫生、保洁。

1.1.8所有天花、顶灯高处物品的高处除尘保洁。

1.1.9医院所有灯具、玻璃、不锈钢、墙面、中央空调的回风口滤网清洗的除尘保洁。

1.1.10保持楼宇外1米内清洁，离地面约2米以下的外墙清洗，年度外墙清洗由投标方外委第三方进行，及特殊情况的卫生保洁任务等。

1.2服务频次

1.2.1病区病房：地面清洁和收生活垃圾（每天—3次）；门把手、照明开关、床摇手、床扶手、餐板、床头柜及储物柜外表面和设备带（每1-2天1次）；出院床（终末消毒1，包含病人用开水瓶、床头柜、储物柜表面等擦拭消毒）；天花清扫、门面、标识标牌、床架、椅子及储物柜内部、窗框、低墙面（每周清洁1次）；高墙面污渍清除、灯具、风口表面及滤网、玻璃、高窗框及轨道（每3—45天清洁1次，随季节变化调整清洁频率）。

1.2.2病区治疗室：治疗柜、药品柜外表面（每天2一3次）；其他区域清洁内容、频率与病房清洁相同。

1.2.3病区办公用房：地面清洁和收集生活垃圾（每天—2次）；其他区域清洁内容、频率与病房清洁相同。

1.2.4病区公共区域：地面清洁、电梯轿厢和收集生活垃圾（每天2次）；其他区域清洁内容、频率与病房清洁相同。

1.2.5病区公共卫生间：地面清洁和收生活垃圾（每天—3次）；门把手、镜面/玻璃、水龙头、洗手池、便池/马桶等洁具（每天1次）；其他区域清洁内容、频率与病房清洁相同。

1.2.6ICU、透析中心、抢救室等特殊科室：保洁范围同病区，清洁频次、消毒规范按现有院感和各科室要求。

1.2.7手术室：保洁范围同病区，清洁频次按现有院感和各科室要求。

1.2.8门诊、医技科室：保洁范围同病区，清洁频次、消毒规范按现有院感和各科室要求；卫生间每小时不低于一次巡回清洁，重点部位派人驻守清洁。

1.2.9办公区：保洁内容、频次和病区公共区域相同。

1.2.10全院外围：垃圾暂存点垃圾收集每天两次，楼道、楼梯、扶手清洁每天1次；道路清扫、绿化带捡拾生活垃圾及垃圾桶清洁（每天1一2次）、标志标牌抹尘和栏杆座椅清洁、天台清扫（每周1次）、玻璃幕墙及重点区域定期刷洗（每月1一2次）、排水沟沉沙井清洁（每1-3月1次，雨季需每月两次以上）。

1.2.11垃圾收集、转运：负责门急诊、检查科室、ICU、手术室、公共区域的医疗和生活垃圾收集、住院部病房及公区的生活垃圾收集；医疗、生活垃圾院内点到点转运。

1.2.12院内专项清洁计划：室内PVC/橡胶地面落蜡每年1次、抛光每周2次；公区PVC/橡胶地面落蜡半年1次、抛光每周2次；洗地每天1次（大厅2次）；大理石、花岗岩、玻化砖每周保养（晶化处理）1次、洗地每天1次；木地板每周保养1次；地毯3-6月清洗1次；电梯不锈钢每天清洁1次（污梯每日需消毒清洁1次）；垃圾转运每天2次（特殊场所、特殊需求视情况进行调整）。

1.3服务标准

1.3.1院内公共区域及设施：大厅、走廊、房门、通道地面、宣传栏、装饰物、楼道等区域、干净，无尘土、污渍、烟头、纸屑、油迹及垃圾，扶手无尘土；墙面光洁、玻璃明亮、无污渍、无蜘蛛网及其他粘附杂物；隔板无尘土，污迹；天花板、空调风口外表面、灯具、指示牌、外露管道等顶部设施无积尘、无蜘蛛网；院区环境道路无明显浮尘、烟头、果皮、纸屑；花基、花坛无烟头等生活垃圾；道路无杂物、积水、泥沙；垃圾桶、果皮箱：表面光亮无污迹、油迹、异味、周边无积水。

1.3.2电梯及电梯厅：电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

1.3.3卫生间：洗手池台面无水迹、无尘土、无污物；洗手池瓷壁无污垢，无痰迹及头发等不洁物；水龙头无印迹、污垢、光亮、洁净；镜面无水迹、尘土、污迹；小便池无尿圬（黄迹）、无污物、喷水嘴应洁净；大便池内外洁净、无污垢黄迹；手纸架无手印、光亮、洁净；纸篓污物量不超过桶体3/4，内外表干净，无积水，无异味。

1.3.4医护办公室、学术厅、会议室、院内公共区域、诊室、病房、治疗室、公共过道、卫生间楼梯间、电梯等候厅地面、墙面光亮、无尘无烟蒂纸屑；垃圾桶每日清洗保持整洁；办公用品、办公家具（含桌、椅、凳、床、柜、架、电视机、医用治疗车）无尘；分诊台、护士站台、候诊椅洁净无尘，候诊室及一切陈列设施无灰尘。

1.3.5病房保洁标准 地面：洁净、光亮、无尘土、痰迹、碎纸、烟头及垃圾杂物；踢脚：目视无尘、无污物；墙面：无手印、污迹、无灰尘、定期清洁；窗户：明亮、无积灰。玻璃幕墙、门、窗、镜面、围栏无污迹、无水迹；天花板：无蜘蛛网、无积灰；床、床头柜、床架：无尘土、无积灰。清洁用抹布一床单元一巾；灯具：无厚积尘土。灯具内无昆虫，灯盖、灯柱、灯罩明亮有光泽；标识牌：光亮、干净、无污渍；木（塑）质器材：木（塑）物件表面光洁、无污迹，现本色。

1.3.6院落、道路保洁标准：院落整洁、卫生、无杂物；人行道、走道等地带无垃圾、烟头、杂物；定期清理屋顶杂物，保持屋顶排水畅通；定期清理全院排水沟和吐水口，保持沟内无杂物，排水畅通。

1.3.7投标人需对保洁服务的设施（PVC、风口、玻璃、不锈钢、墙面、灯具）进行数据统计和分类后制定周/月/季度/年度保洁保养计划，并指定由保洁人员专职负责执行这些计划。

1.3.8墙面清洁：使用专业工具每月一次对通道及室内墙面进行彻底的清洁，保证墙面干净。

1.3.9灯具、风口、天花的清洁：每年5月至10月每月一次风口保洁，其他月份每季度一次对灯具、风口、天花进行彻底的清洁，保持其干净。

1.3.10玻璃清洁：使用专业玻璃清洁工具、药剂，对门厅玻璃每天一次，病房及其他区域每月一次的频率进行玻璃清洁，保证玻璃洁净、透亮。

1.3.11院内建筑物外墙清洗1次/年。

1.3.12根据医院 6S 管理要求，确保服务标准不低于国家和行业相关规范，定人、定岗、定时、定责、定标、定罚服务方案详尽明确，定人定岗定责明细表、按时按质按量进度表、合规达标整改巡查表健全完善。

1.3.13配备清洁消毒器具耗材和卫生保洁设施设备(含地巾和抹布等)，满足与该项目同等级医院物业服务需求且经采购单位审核确认备案，不仅限于一次性投入，还包括其用完耗尽和破损陈旧后的免费更新，确保其美观、整洁、可用，并按 6S 规范做到分色分区、定位定置安全暂存管理和分类分批、集中统一清洗消毒干燥，指示说明标识和操作维保记录完备准确，足额配备服务人员劳保防护用品。

1.3.14污物间、布草间、物料间、工具间、洗涤间、卫生间、开水间、配餐间等各工作部位和管理区域安全、清洁、有序、协调并确保无任何与服务无关物品，采用 6S 管理工具进行现场管理。

1.3.15制定标准化工作手册（包含管理制度、工作流程、作业标准等）在指定位置公示岗位信息，服务功能、定位定置、区域划分和安全警示等分色标识完好、美观、协调并符合标准和规范的规定和要求。

1.3.16定时定点和流动保洁相结合，依据《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规定》（WS/T 512-2016）等配套规章制度，实施驻守保洁消毒、专项保洁消毒。

1.3.17驻守保洁消毒：日常保洁（循环即时）、巡视保洁（巡回实时）、终末消毒（据实及时）、周期保洁（按约）、突击拓荒（按需）、死角清理、大扫除、烟头小广告清理等，按规范和标准开展感控重点科室、区域、环节的清理清洗和物表消毒，按时完成环境消杀和卫生防疫工作，符合院感防控规定要求。

1.3.18集中洗涤模式，对全院布草的上收下送工作，与清洗单位交接，服务科室的被服更换。并建立集中清洗中心，配置专业洗涤设备，由专人负责地巾、小方巾的收集发放，运送及清洗、消毒。

1.3.19内镜洗消人员需按照科室要求进行服务，并经过科室内镜清洗消毒专业培训考核合格后上岗。

1.3.20对室内共用部位、共用设施和室外公共部位、公用设施进行预防性、日常性、定期性、纠正性清洁和保养，并负责对其水、电、门窗、空调等进行管理，计算机等特殊办公设备、微波炉等生活辅助设备、消防监控等特种安全设备和各种医疗设备在医院相关工作人员指导下进行特殊保洁，不直接面对患者服务的专用部位根据医院部门科室需求进行定时保洁。

1.3.21按照国家厕所革命要求，做到卫生间及时清洁，保持 24 小时清洁、干燥、防滑、无异味，保洁消毒流程、标准、质量、责任人及联系方式对外公示、接受监督。

1.3.22严格按照《西安市城市环境卫生管理条例》《西安市生活垃圾管理条例》等配套法律法规，开展生活垃圾的收集、转运、暂存、清运、交接等分类处置以及生活垃圾站的日常管理工作，所有生活垃圾自生活垃圾站转交具备资质的处置单位。

1.3.23按既定路线错峰实行每日3清、定点收集，乘专用电梯按规定路线进行密闭转运，每日6次完成设施和设备清洁消毒并留存工作记录，体现分类投放、分类收集、分类运输、分类处理原则。

1.3.24异常天气（含日常）采取保护和防滑措施，及时清扫积水，做好除冰防水防冻防滑，由于物业管理不到位导致安全事故，由物业公司承担。

2．消毒及感染管理服务内容及要求

2.1做好各楼层每日清洁消毒及专项保洁计划，做到保洁、消毒全覆盖；卫生间清洁、干燥、无异味。做好各项消毒记录。

2.2环境物体表面清洁消毒达到环境卫生检测要求。

2.3为避免尘土飞扬，地面干拖应使用尘推加牵尘剂的方法进行处理。

2.4对湿拖把头、尘推头、抹布进行洗涤和烘干，防止交叉感染。

2.5不同区域使用相对应的清洁工具，按要求对集中存放的清洁用具用颜色、字标方式进行严格的分类摆放，防止交叉感染。

2.6投标人用于保洁、医疗废物回收的各项消耗品应是通过国家卫健委或国家有关部门准予生产使用的产品，并符合采购人感染控制的要求。

2.6对医疗废物、医疗废液做好暂存点及集中存放点的清洗、消毒工作及记录。

2.8达到国家卫生城市对医院卫生保洁、感染控制的考核标准。

2.9达到《三级综合医院评审标准实施细则》中对医院感染管理和环境管理的要求

3.绿化养护服务内容

3.1服务内容

服务范围内所有花草树木等的修剪造型、浇水施肥、中耕培土、除草围挡、扶正加固、抗旱防冻、防风排涝、病虫害防治、移栽补栽等，以及雕塑布景、小品喷泉、休闲设施等的维护。

3.1.1整理理杂草、杂物，每年初全面松土一次、四月及十一月全面清理枯枝杂叶一次；每年三月及十一月全面清理枯枝杂叶，其它时间针对 特殊情况局部处理。年初三月四月全面松土，其它时间做植物维护如浇水、移栽等工作处理。

3.1.2修剪枝叶，每年三月四月全面修剪一次，年 底对花木及盆栽植物进行防寒处理；三四月安排全面修剪枯枝及不规整的植物，其它时间 针对植物的生长进行局部处理。十二月对树花，盆栽 植物树木等进行防寒处理，（罩防寒袋，刷防寒石水）。

3.1.3绿植施肥，春季松完土以后全面施肥一次， 补栽补种时局部施肥，冬季补施肥一次，确保冬季的养分；三四月松完土以后全面施肥，对补栽补种的部分增加，其它时间维护，根据土壤情况灵活处理。

3.1.4喷洒农药，每年三月全面喷洒一次、其它根 据植物的生长情况针对性的处理；根据天气及病虫害情况对绿植喷洒不同的农药。

3.1.5绿化浇水，每月不少于 4 次，根据天气情况晴天每天对绿植全面进行浇水。

3.1.6室内盆栽维护，每月不少于 4 次，要求浇水及维护。

3.1.7应急处理，有被外部损坏临时安排处理的方案；有苗木缺失需补栽的方案；出现植物枯萎状况要及时查出原因并报告和处理的方案，及其他情况相关预案。

3.2服务标准

3.2.1遵守国家和医院相关绿化规范和操作规程，实时卫生管理。提供除苗木外的所有必备耗材工具和设施设备等。

3.2.2在服务过程中，因服务人员引发的各类安全事故（如树枝砸车伤人等情况）由物业公司承担全部责任和赔偿。大型树木每年定期修剪，保持树木的整洁美观。

4．生活垃圾及医疗废弃物处置服务内容及要求

4.1服务内容

服务范围内所有区域产生的生活垃圾及医疗废物的收集、转运、暂存、交接登记等。

4.2服务标准

4.2.1按照国家《医疗废物管理条例》等配套法律法规，在医院护理部、感染管理办公室、等相关部门专业监管指导下开展处置工作，按既定路线错峰实行每日两清、巡回分类收集机制和套袋装桶、加盖密闭转运暂存方式，各交接登记环节相关记录保存3年，传染病疫情等公共卫生事件期间相关处置工作遵照国家最新规定开展。

4.2.2提供周转箱、回收车等所有必备器具和设备，使用信息化智能平台（软硬件物联网并负责安全、维保和更新）建立一站式分类收集、转运暂存、交接登记数据调度中心并可追踪、可查询、可汇总，确保源头数据与出院数据一致，所有医疗废物自医疗废物暂存处转交具备资质的处置单位。

4.2.3各部位收集暂存点医废容器或包装定置定位、有序摆放、规范监管，盛装量达容量3/4 时立即清理消杀并套黄色专用垃圾袋，所有医废容器或包装加盖密闭、美观整洁、整齐放置，各类医疗废物分类收集、装袋入桶、封口贴签，所用收集、转运、暂存器具即时完成清洁消毒。医废暂存处封闭加锁管理，规范张贴醒目标识，安全防护措施完备，每日 6 次完成设施和设备清洁消毒并留存工作记录，内外设施和环境管理规范、有序、整洁。医废处置全环节不得破坏公共设施和绿化环境，不得影响工作秩序和环境卫生，确保不落地、不洒漏、不遗失、无污染。

4.2.4制定完备有效的应急预案，每月组织相关人员开展专项培训，每年完成 2 次应急演练并形成评估报告，妥善完成医疗废物流失、泄露、扩散和失窃等意外突发事故发生时的应急处置工作，服务人员须按规范和标准做好手卫生、自我防护和健康体检（每年2次并接种疫苗）。毒、麻、精、放和易制毒类高危药品的各材质瓶（袋）类包装物按规范和标准处理后再归入医废处置。

4.2.5利用信息化方式体现全程管控、集中处置、强化监管、分工负责原则，及时清运率为100%，数据一致率为100%，档案完整率为100%，设施器具即时消杀率为100%，满意度为 100%，安全率100%，应急演练率为 100%，事故量为0，投诉量为0，严禁混运混存生活垃圾、可回收物、建筑垃圾和其他有害垃圾，严禁在医废暂存处存放其他无关物品和其他单位医疗废物，严禁任意抛弃室外无人监管，严禁在医废暂存处外的任何部位集中暂存医疗废物，严禁盗窃和倒卖医疗废物，严禁私自处置医疗废物，任何非法、违法和违规、违约等行为造成的一切损失由物业公司承担，并承担所有的行政责任和民事、刑事法律责任。

（三）中央运送服务内容及要求

1、服务内容

服务内容包括各类常规、临时、急用的标本（如血、尿、大便、体液、组织等）、药品（如中草药、西成药、袋煎药、大液体等）、办公用品、器械耗材、被服敷料（包含手术室和供应室）、化学试剂、消毒物品、周转床、检验报告、医疗文书、住院患者等的循环运送、计划运送、预约运送、即时运送、驻守运送、多院区间的转运等。

1.1 24小时运送调度中心：创建院内24小时调度服务中心，区分医用及患用两条热线服务，调度系统可实现与招标人医用系统端口对接。

1.2病人运送：专注于院内病患运送，包含病患转床或转科、带领住院患者做各项检查、运送手术患者、救护车随车担架服务等。

1.3物品运送：帮助院内各项标本、血气运送，收送医技科室纸质检查结果、收送会诊预约单、午间、夜间药品运送、收送消毒包等。

1.4辅助医疗服务：协助完成辅助医疗服务，及其他临时运送任务，主要包括（但不仅限于）：院外义诊会场布置、院外宣传现场布置、小型物品搬运等。

2、服务标准

2.1运送调度中心24小时为临床服务：中标方应配备相应的信息化系统及配套的通讯设施并保证通讯畅通；每月统计运送项目及综合分析统计数据，并向分管部门上报相关信息；临床医技、普通科室固定循环应当不少于 5 次/天；手术室、ICU、血液透析室、急诊科、消毒供应室、检验科等重点科室派专人驻守。及时响应临床医技科室需求，原则上应在25分钟内到达现场，急查急送要求15分钟内到达；接收、运送住院患者各类常规血、便标本，常规标本在60分钟内送达检验科；接收、运送住院患者各类急查标本，在科室提出需求30分钟内送达目的地；术中冰冻标本运送：在接到通知后15分钟内送达病理科。

2.2负责患者的转院、转床、转科的运送服务；按规范负责全院手术患者的接送服务；负责住院及危重患者各种陪检，主要包括（但不仅限于）CT、MRI、DR、B超、介入检查及治疗、内窥镜、肺功能检查、妇科检查及治疗、神经电生理检查、心电图、放疗检查及治疗等检查项目，急重患者无医务人员陪同不得运送；急诊科设置24小时驻守服务，介入室根据手术计划安排接送手术病患（每日病人运送结束时间以手术结束时间为准）。

2.3物品运送：运送内容主要包括（但不仅限于）：收送各种标本、手术通知单、会诊单；收送检查预约单并预约，取各种检查结果；协助领取办公用品、物资、医用耗材、一次用品的领取和送达，除毒麻药品、输血标本外的消毒用品、洗涤用品等领取和送达；空血袋封装后送输血科回收；设备借用、送修及取还；消毒供应室：负责全院器械、手术室包、灭菌包、消毒物品的下收下送，一次性用品的领取和送达，手术室布类包的分类折叠。

2.4 ICU 驻守服务：协助护士完成生活护理，标本运送，药品运送（不含毒麻药品/贵重药品）等。

2.5手术室驻守服务：术中/术后标本送病理科，负责物资领取，报表等送相关科室，仪器设备送修/检等。

2.6药房：中午、夜间（12:00-14:00  18:00-8:00）药品运送，处方片剂药、针剂、口服药等送达各病区并完成数量清点及书面交接手续，如无特殊原因应在1小时内送至目的科室。

2.7检验科及病理科：负责标本前置处理、高压处理废弃标本（特殊岗位），协助领取物资等。

2.8遵守国家和医院相关运送规范和操作规程，执行 24 小时服务制度、限时完成制度、防护保全制度、消毒隔离制度、核验查对制度、分类标识制度、隐私保密制度等。

2.9提供电话、对讲机、运送车、周转箱等所有必备工具和设备并确保清洁、完好、安全，使用信息化智能平台（软硬件物联网并负责安全、维保和更新）建立一站式申请、接单、交接、回访数据调度中心并可追踪、可查询、可汇总，员工管理施行抢单积分制绩效激励机制。

2.10 10分钟内现场到达准时率为100%，限时完成及时率为100% 每项不同），准确率为100%，安全率为100%，满意度为100%，事故量为 0，投诉量为 0。

2.11 服务人员须按规范和标准做好手卫生、自我防护和健康体检（每年 2 次并接种疫苗），在医院有关部门和人员专业指导下开展服务，因服务人员工作失误和瑕疵造成的任何损失和差错由物业公司承担赔偿。

2.12 服务人员须按规范和标准做好手卫生、自我防护和健康体检。

2.13 患者运送工作要求：

2.13.1陪检员需礼貌待患，语言文明，周到服务；

2.13.2遵守医院的各项规章制度，准确无误的完成各项取送检工作；

2.13.3每日按时到各病房取检查单；

2.13.4将已预约的各种检查的注意事项、检查时间通知患者，并引领有特殊需求患者（已预约）做相关检查。

2.13.5陪检员应熟悉各病房及相关辅助科室的方位，掌握患者所检查项目的程序及注意事项，并耐心详细向患者解释检查要求，并得到患者配合；

2.13.6陪检员要处理好与相关检查科室及各病房的关系，如有问题及时反映；

2.13.7陪检员要对病房患者执行医嘱后的检查单进行认真核对，做详细记录，做到准确无误；

2.13.8陪检员要事先征求患者意见，尽量将患者引领至检查地点，无法送至检查地点的必须告知清楚检查科室的具体位置，无家属的陪同到目的地，重患必须有家属或医护人员共同陪同。对预约过的检查单及时进行查对是否完成。

2.14 重点科室运送驻守工作要求：

主要负责为重点科室患者、医护人员更换及保管被服，清洗、浸泡扫床毛巾，送修各种仪器等。手术室、苏醒室接送患者，及配备、清洗手术物品等工作。做好术间开台前、术中及终末的清扫及消毒处理等工作。

2.15重点科室驻守人员工作要求

2.15.1驻守人员需服从护士长的工作安排，不得违反医院及科室的有关规定；

2.15.2安全接送手术患者；

2.15.3做好手术室门卫工作，并发放手术相关物品、区域卫生、进入人员管理等工作；

2.15.4为手术患者传递血、送冰冻病理标本等；

2.15.5做好术间开台前、术中及终末的清扫及消毒处理，遵照医院要求做好消毒隔离工作。

（四）秩序维护服务内容及要求

1.秩序维护服务内容

1.1常规服务：专注于对人的服务和对物的管理，包括大堂门卫、秩序维护、巡逻检查、中控值守、车场管理、工作交接等。

1.2控制管理：专注于人防、物防、技防的科学应用和有机结合，有效管控安全风险、及时消除安全隐患，致力于安全绩效最大化，包括出入控制、施工现场管控、化学危险品管控、安全隐患排除等。

1.3应急处置：事前有预案、事中有作为、事后有改进，包括极端天气、洪水等自然灾害应急处置，火灾、爆炸等突发事件应急处置，医闹、自杀等应急处置。

1.4检查维护：保障消防安全/生命安全相关设备和系统的安全运行，以及各类消防/安全器材的日常检查和维护。包括消防设备/系统的安全运行及自检，消防器材的日常检查/维护及安全隐患排除、钥匙管理等。

1.5自觉遵守国家法律法规和医院的规章制度，严格执勤，恪尽职守，积极维护门诊、住院楼、辅助楼、人员密集场所、重点部位等医院业务工作范围各区域的安全秩序、保障现场安全，并协助做好各服务窗口分流引导相关工作。

1.6秩序维护人员上岗执勤时，须着装整齐，仪表庄重，依法文明执勤，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖，领带必须结正，确保通讯畅通，及时联动协作。

1.7服从领导、听从指挥、团结同事、互帮互助，对院区内医托、涉医贩子、偷盗、碰瓷及诈骗等违法行为进行防范制止，协助公安机关进行调查、打击，对进场人员要进行逐人安检，每个主入口配备防爆装备（防爆头盔、防刺服、防爆盾牌、防割手套、防暴钢叉、抓捕器、强光手电、橡胶辊），安保人员熟练操作安检机，按时按质完成各项工作任务。

1.8熟悉掌握医院各科室的分布状况与治安情况及医院的环境、道路、电器设备和安防消防设施的位置、使用、检查等情况，善于和及时地发现治安、消防等安全隐患，做好消防、治安日常安全巡逻。

1.9严格执行值班登记制度。值班登记由当班人员负责记录。主要记载上级指示、交办的事项及值班期间发生和处理的问题，记录必须清晰、准确，不得随意涂改，由值班人员签字，并妥善保管。

1.10严格遵守交接班制度，按规定的时间交接班。交班人员应告知本班发生的事件情况和处理结果，并交待需要继续办理的事项。接班者未到或未办理交接班手续，当班者不能离开。遇有特殊情况不能按时下班的须服从统一安排。

1.11严格执行巡逻制度。秩序维护人员应流动巡视，加强对医院重点科室和重要岗位的安全护卫、巡查。日间每2小时一次，夜间不低于两次对全院区进行治安、防火安全巡查，提醒病人或家属保管好钱物和手机等贵重物品，收集登记遗失财物品并积极找寻失主，发现隐患及可疑人员及时处理、汇报，做好巡查记录。巡逻时须两人以上成行，提高警惕，保护自身安全。

1.12巡逻各区域时要及时发现处理各种治安、消防隐患，特别是要对各类安全设施设备是否完好在位、安全通道是否畅通等进行查验，防止火灾事故和各类治安案件的发生。遇火灾、自然灾害事故等公共安全突发事件，须履职进行抢救和疏导，控制事态发展并及时向上级报告，做好现场保护。在医院发生医患纠纷时，须立即履职介入，制止施暴行为，防范事态扩大，协作积极处置，维护工作人员人身财产安全和正常工作秩序。

1.13车场管理包含停车位的规划和管理，拥堵时的车辆引导及车辆安全防护措施，熟悉机械车位的管理以及操作，能够熟练操作机械车位，操作人员必须具有特种设备安全管理和作业人员证（项目代号A）配备移车器、锁车器、巡逻车。

1.14按要求完成其他临时性和指令性任务。

2.消防服务内容

2.1落实24小时全院区消防巡查，巡查各类消防设施设备是否完好在位、消防通道是否畅通，有无违规用电用油用火情况，巡查记录必须由医院各科室当班人员签字确认，异常情况当即处理并上报。进行医院范围内火灾的发现、报警、初起火灾的救援等工作。

2.2负责监视消防控制室内各种消防设备的运行状态，不得擅离职守，做好消防设施检查、操作等工作。熟悉本系统所采用消防设施系统基本原理、功能和监视控制系统的基本原理、功能，熟练掌握操作技术，协助技术人员进行修理、维护，不得擅自拆卸、挪用或停用，保障设备正常运行。

2.3严格履职禁止非监控室人员进入监控室，严禁违规触动、使用监控系统，监控室人员有权制止违规行为，特殊情况应及时向上级领导报告，听从安排。

2.4发生火灾时要立即确认，确认后须立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态，同时拨打“119”火警电话报警，立即发起启动内部灭火和应急疏散预案，并应同时报告单位负责人，并密切监控消防设备设施运行状态，及时准确掌握现场状况并作出相应措施。

2.5对消防控制室设备及通讯器材要按要求进行常态化检查，定期对各系统功能进行检查、试验，以确保消防设施各系统运行状况良好。做好交接班工作，认真填写值班记录及系统运行登记表、控制器日检登记表和交接班表等工作记录。

2.6宣传贯彻国家法律、法规，遵守医院相关管理制度，以高度的责任感完成各项技术工作和日常工作。

2.7积极参加消防专业培训演练，不断提高业务素质。

2.8每年定期对全院人员进行消防培训以及消防演练。

2.9按要求完成其他临时性和指令性任务。

3.服务要求

3.1投标人工作应在招标人或医院的领导及监管部门的指导下，按照招标人和监管部门的要求，认真组织、严密实施安全保卫工作。当行政主管部门正式发文对秩序维护、消防、治安、安检等工作提出新增要求与任务，投标投标人须无条件服从，并不得以此为由要求增加费用。

3.2投标人须严格遵守相关法律法规，并遵守招标人或医院的各项管理制度，包括合同执行期内国家最新发布的法律法规、行业标准和医院最新建立的制度。

3.3投标人须成立专门的管理机构，配属专职管理人员（管理人员按照医院要求进行配置）负责对接本项目管理部门，履行相关安全保卫职责，做好秩序维护队伍日常管理工作，并编制本项目组织架构图示及工作职责报医院备案。各管理人员根据医院要求,全权负责本项目或对应片区内的一切秩序维护事务，工作时间以外需保持通讯方式畅通，节假日安排相应值班人员，遇有突发事件及时到场处置。

3.4投标人须建立完善、全面、实用的培训教材，并按要求定期组织培训。

3.5投标人须保证秩序维护服装统一，着规范制式并符合医院实际需求的服装上岗。

3.6投标人须主动配合在医院管辖区域内开展法律法规、治安综治等宣传活动，医院有权要求投标投标人组织每年度不低于3次消防、治安综治等宣传活动，所有费用由投标投标人承担。

3.7每班设置一个班长岗位，并保证班长工休或因工离开时，有其他同等或高于其职位的人员代行职责,整体人数不得因人员休假而少于岗位实际需求。秩序维护人员不能到岗的，由投标投标人安排其他同岗位人员代替。因身体条件、岗位能力不符合岗位要求的秩序维护人员，医院有权要求退回，是否返岗由医院讨论决定，投标投标人须无条件配合并指派胜任人员顶替。

3.8所有法定节假日、重大事件及自然灾害等因素均不能作为中断服务的理由。

3.9医院需增加或减少秩序维护人数、调整工作岗位、调整工作内容时，医院以书面形式通知投标投标人，如事态紧迫，医院可事前进行电话或邮件通知，事后补齐书面文件，投标投标人须无条件配合。

3.10秩序维护服务管理人员调整前，投标投标人须通知医院，经医院同意后进行岗位调整。

3.11投标人须根据医院要求建立专项的秩序维护考核和激励机制，并报医院主管部门备案。秩序维护人员每月考核情况须报医院主管部门确认后方能执行。

3.12投标人应对新招聘秩序维护人员进行三级安全教育，不合格者不予上岗。

3.13投标人应按要求按需组织秩序维护人员常态培训演练，每月至少组织1次班组长会议；每季度不少于1次对秩序维护人员开展消防、治安法律法规、规章制度、专业技术知识、专业技能、专项应急预案等各类培训；每半年不少于1次应急演练，并留存会议记录、培训记录和演练记录向医院备案。

3.14投标人须服从医院管理，根据医院需求或紧急情况，派秩序维护人员跨院区提供秩序维护、安检服务。

3.15投标人须及时响应医院各类应急指令，按要求组织人员及物资到达指定地点参与应急处置，未按时响应或造成医院工作被动的，医院将依据相关制度扣款。

3.16投标人须根据本项目特点详细制订工作筹备及秩序维护接防方案，包括但不限于管理架构、人员筹备、物资筹备、岗位实习、现场踏勘、入场组织等内容。

3.17如果有医院向投标人提供的设备、设施、装备器材及工具仅限于用以投标人提供本项目服务，其所有权归招标人，发生损坏、遗失等情况时投标人应及时进行维修、补充、更换。

3.18投标人在接受医院设备、设施、装备器材及工器具时应向医院提交接收清单，双方在归还、安置或处理后对该清单进行调整及确认。

3.19在合同期限内，投标人应始终保证其团队服务人员的稳定和充足，并确保团队服务人员具有相应的专业资质和相应的从业经验。

3.20投标人应定期对所招聘的人员进行必要的背景调查，思想摸排等动态管理，确保秩序维护人员素质达标及队伍稳定。

3.21投标人与其聘用人员发生的任何纠纷，均由投标人负责调解与处理，医院不承担责任。

3.21投标人应为该项目提供秩序维护服务实际所需的各类秩序维护器材（盾牌、防暴头盔、防刺服、腰叉、脚叉等）和所有秩序维护人员单人装备（秩序维护服装、秩序维护腰带、防割手套、伸缩棍、手电筒等）、对讲机、取证记录仪，通过医院验收后方可投入使用，未经医院验收严禁投入使用，投标人应按配置要求保持装备使用状态良好，医院对要求更换的装备，投标人应无条件按照医院要求进行更换。

3.23投标人应按本项目情况从秩序维护勤务角度，详细设计和制订医院秩序维护勤务方案、人员备勤措施、突发事件处置等方案。

3.24整体人员平均年龄55岁以下，主体以男性为主不低于总人数的80%，中共党员、大专以上学历者、有从军、从警、消防工作经历者优先，条件优秀者可适当放宽。

3.25秩序维护人员应合理设定男女比例，原则上重要区域和夜班岗位秩序维护人员应为男性，女性秩序维护队员岗位由医院根据实际指定。

3.26身体健康、躯体匀称、五官端正、视力（矫正视力）1.0 以上、无纹身。

3.27遵纪守法，品行良好，服从管理，无刑事处罚、劳动教养、行政拘留、强制戒毒等违法犯罪和违纪记录。

3.28监控室/消防值守人员须具备消防等履职所需相关专业知识，具有较好的履职身体素质和流畅的语言表达能力。

3.29门岗、停车场管理、楼宇巡查人员须具备安防等履职所需相关专业知识，具有较好的履职身体素质和流畅的语言表达能力。

3.30人员不符合医院需求的，医院有权要求更换，投标投标人须无条件响应。

（五）工程设施设备日常运行及维护维修服务内容及要求

1.服务内容

1.1服务范围包含电梯系统、高低压配电系统、医用气体系统、暖通系统、电气设施、照明系统、供排水系统、污水处理系统、弱电系统、公共设施维护及其他配合院方的巡查检修、机房值守（包括水泵房、配电室、氧气站等）和防汛抢险等服务。日常综合维保巡检设备包含电气系统（变压器、高低压开关柜等）、给水系统（生活水箱、水泵等）、锅炉热水系统（热水箱、热循环泵等），等除医疗设备外的所有的运行设施设备的维修维护维保服务。

1.2电梯系统

1.2.1对电梯机房及轿厢进行巡回检查，对发现的问题进行记录并报维保单位进行维修。负责电梯所有维修及零配件的更换。

1.2.2配合并监督电梯专业维保单位进行每月2次的维护保养及季度、年度检查。

1.2.3配合检测机构对电梯进行年度检验，代缴检测费费用。

1.2.4负责电梯系统的技术资料和图纸的收集及保管。

1.2.5建立健全电梯安全管理制度及应急预案，保管电梯运行的日常记录。

1.3变配电系统

1.3.1根据国家规范及相关规定配置配电房值班人员。

1.3.2按照巡回检查制度对中压、低压设备及应急发电机每3小时1次进行检查，记录设备的运行情况。

1.3.3按照设备维护检查制度对配电设备进行日常维护维修，保证设备的安全运行。

1.3.4保持配电房和发电机房设备的清洁有序，保管好各类配电工具。

1.3.5配合进行中压设备、绝缘毯、电力工具的安全检测工作，并保管好各类检测报告。

1.3.6配合监督专业外包单位的月度、年度维护保养工作，并对维修质量负责。

1.3.8负责不间断电源的日常维护。

1.3.9负责变配电系统的技术资料和图纸的收集及保管。

1.3.10建立健全配电房的安全管理制度及应急预案，保管配电房的运行记录。

1.3医用气体系统

1.3.1医用压缩空气系统及负压吸引系统的日常运行与维护及一般性维修。不包括医用压缩空气系统及负压吸引系统的大型改造、维修、维保、压力表和安全阀的校验等由专业公司负责；医用压缩空气系统及负压吸引系统的管道和末端设备由后勤保障科负责；空压机、真空泵、冷干机、精密过滤器的维修及专业保养。

1.3.2按照国家规定配置医用气体操作员，并取得资格证书后上岗。

1.3.3及时处理液氧站、空压机、负压机、汇流排、设备带、呼叫系统发生的各类故障。

1.3.4负责液氧、氧气钢瓶、二氧化碳钢瓶等医用气体的申请、接收、保管、配送、回收等工作。

1.3.5配合进行液氧罐、储气罐、压力表、安全阀的定期检验工作。

1.3.6配合监督专业维保单位进行的月度、年度维护保养。

1.3.7负责医用气体系统的技术资料和图纸的收集及保管。

1.3.8建立健全医用气体系统的安全管理制度及应急预案，保管好各类记录。

1.4暖通系统

1.4.1暖通人员应持证上岗，并经岗前培训后方可从事本职工作。

1.4.2每4小时对中央空调机房的空调主机、冷温水泵、冷却水泵、冷却水塔及其附属设施进行巡回检查，并准确记录。

1.4.3负责对净化系统的日常维护及定期滤网清洗、更换工作。

1.4.4对热泵机组、水泵、新风机等进行定期检查。

1.4.5对风机盘管、新风机等空调系统的报修及故障进行处理。

1.4.6配合监督空调专业外包公司进行的维护保养作业，并对维修质量和结果负责。

1.4.7每年配合完成专业公司对通风系统的清洗消毒工作。

1.4.8负责收集保管医院暖通系统的技术资料和图纸。

1.4.9建立暖通系统的各项安全管理制度及应急预案，建立空调卫生管理制度，妥善保存各类记录档案。

1.5电气设施类

1.5.1室内照明灯具日光灯、格栅灯、筒灯、吸顶灯、床头灯、射灯、脚灯、楼道声控灯、防爆灯、电梯轿厢灯、灭蚊灯、宣传栏灯、部门指示灯、区域指示牌灯、坡道灯、应急灯的维修与更换。

1.5.2室外照明灯具如路灯、草坪灯、景观灯、门灯等的维修与更换。

1.5.3医院开关插座类如墙插、地插、拖线板、照明开关、紫外线灯开关、排风扇开关等的维修与更换。

1.5.4配电箱及电气元件的维护保养及更换。

1.5.5为降低能耗对部分电路进行优化，对部分灯具进行更换。

1.6供排水系统

1.6.1各供水泵及管路系统的日常检查。

1.6.2供水泵轴承、机械密封、叶轮等维修更换，膨胀接头的维护更换。

1.6.3各类热交换器的清洗维护。

1.6.4各类水龙头如台盆龙头、拖把斗龙头、消毒池龙头、配餐室内龙头、浴室龙头、大便池龙头、灶台龙头、花洒龙头、延时龙头、洗衣机龙头的维修更换。

1.6.5排水设施如坐便器、蹲坑、小便池、地漏、金属软管、台盆下水管、屋顶虹吸管、浴室下水、集水井排水及院内雨水井、污水井的维修与疏通。

1.6.6各类阀件如止回阀、截止阀、闸阀、角阀等维修更换。

1.6.7生活水箱的日常检查，配合进行清洗与检测和二次供水的送检。

1.6.8水泵房的日常检查及安全管理。

1.7污水处理系统

1.7.1包括医院所有污水处理装置和设备的日常运行维修、维护。严格执行排污许可证检测内容。

1.7.2负责污水处理系统日常操作并记录、送检测试及监测部门沟通。负责在线监测日常管理及信息上传、排污许可证变更等相关工作。

1.7.3做好污水处理系统的清淤工作并与医疗废物处理公司进行交接登记工作。

1.7.4负责污水处理系统的技术资料和图纸的收集及保管。

1.7.5建立健全污水处理系统的安全管理制度及应急预案，保管好各类记录。

1.7.6负责水监测送检工作,应对和处理各项检查

1.8弱电系统

1.8.1院内电话设备的安装、移机、接线及电话故障维修或网络面板的维修。

1.8.2会议音响、投影设备、广播、电视机及其他弱电设备的维护。

1.8.3病区病房呼叫系统的日常维护。

1.8.4各区域弱电间的日常巡检及记录。

1.8.5停车收费管理系统的日常维修。

1.8.6各药房、收费、门诊大厅等各区域的LED电子屏幕的日常维护。

1.9公共设施维修

1.9.1防火门、通道门、病房门、办公室门、橱柜门、写字台柜门、文件柜门及门设施附属物如铰链、把手、锁具的维护、维修与更换。

1.9.2各类推窗、移窗及窗类附属设施窗如铰链、把手、锁具的维护、维修与更换。

1.9.3各类病床及值班室设施及附件维护、维修与更换。

1.9.4隔离板、盐水架、壁柜、隔帘等维修更换及安装排勾、衣钩及装挂物品等工作。

1.9.5室内墙面顶面污染、小面积裂纹、小面积涂料损坏、小部分油漆涂料进行修补，室内吊顶的局部整修。

1.10其他服务

1.10.1配合相关科室对责任区内的各种设备设施进行调整、巡检，并做好相关记录。

1.10.2每月巡查一次给排水竖井、配电竖井、配电间及设备层、地沟的管线、电缆沟的电缆，并做好配电箱的除尘及室内卫生，并做好相关记录。

1.10.3对各种未签维保协议的设备，进行日常巡视，并做好相关记录。

1.10.4对所有设备出现故障时进行必要的应急检查、处理，并做好相关记录。

1.10.5负责公共区域的空调启停，照明、门窗的开关工作（以节能为目的），日常期间做好巡查及节能工作。

1.10.6负责发放停电、停水、停气等影响采购人工作方面的各种通知，并做好相关记录。

1.10.7负责每月医院内查水、气、电表工作，并做好相关记录上报院方。

1.10.8负责维护保养包括家用电器类、日常用具类及一些未详但属于总务部门管辖的物业和设施的安装及改装工作。

1.10.9其他弱电设备发生故障、报警或安全隐患时，及时通知相关科室去现场处理，对事故处理有原始记录、处理过程、最终结果。

1.10.10对大型设备维保、各种改建工程等，由投标方协助提供方案、进行预算和推荐合格供应商，并对实施进行监督，协助验收。

1.11定期参加科室组织的各类应急演练，熟练掌握班组相关设施设备（如：发电机组、供水系统、配电系统等）的操作、维护、保养能力。

2．需外委相关第三方完成的服务

2.1高低压设备专业年度检测；

2.2建筑物防雷接地以及压力容器、仪表等国家规定的各项年检按照当地政府要求标准执行；

2.3中央空调风管、水系统、生活水箱等设施的清洗按照当地政府要求标准执行

2.4所有电梯设备的年检及维修，需按照相应行业/国家规定执行。

2.5其他非医疗设备的所有第三方检测/维保费用均由投标人负责。

以上内容由投标人统一对接管理，招标人不再额外付费，因此产生的所有费用包含在本次招标服务费内。

3．服务标准

3.1遵守国家和医院相关维修规范和操作规程，执行24小时值班制度、日常巡查制度、限时完工制度、应急抢修制度、应急保障制度以及安全文明、绿色环保、低碳节能施工制度等，达到工完、料尽、场地清，破损备件和建筑垃圾专项处置，确保设备设施完好、可用、美观，维修间和库房内外设施和环境管理规范、有序、整洁。

3.2紧急维修15 分钟内到达现场，当日报修当日完成，特殊情况当日完成不了的报管理部门备案。遇有停电、爆管等影响医疗安全的突发情况，应在接到通知后5分钟内到达现场，处理故障，保证医院生产安全。因服务人员操作不当引发的安全责任由物业公司承担。

3.3维修人员实行片区责任制，执行主动服务巡检模式，工作完成后应填写维修单，由相关科室负责人签字确认。

3.4接到报修通知后维修人员应在15分钟内到达现场。积极参加科室组织的专业技术培训（每年不少于10课时），努力提高维修技术能力，熟练掌握院区内水电汽设备及有关水电汽方面的设备日常操作、维修及保养办法。

3.5高低压配电值守

3.5.1负责全院高低压配电房（含发电机组）日常运行、维护管理，配置具备有效高低压相关资格证书的员工，严格执行操作票管理，设置保障等级及供电范围标识，建立设备台账，建立和健全配电房、发电房等区域的管理制度、操作流程及值班岗位编制岗位责任制及电工值班制度。根据用电特点，设置专责电工轮流值班，值班电工每班进行定期巡视。值班岗位要求一天二十四小时都保证有人坚守。值班岗位编制应做好日常设备运行维护、运行操作、缺陷处理、事故处理等工作，并按时巡视检查设备、抄录表计、结算电量、按时报送电量、负荷，按规范建立各项工作记录。

3.5.2制定配电房、发电房等区域的应急预案，建立重要供电保障开关电柜清单，定期组织技术/安全培训，熟悉重要区域供电主备供配置范围及控制方式，熟练掌握发电机应急供电保障范围，每半年组织一次应急安全演练。交接班期间如发生事故，应共同将事故处理完善，或告一段落后，方得进行正常的交接班工作。当事故发生时，应根据具体情况采取措施进行处理和防止事故扩大，并将事故及处理经过详细记录好，及时向上级和供电部门报告。

3.5.3必须按照西安市供电局的相关规定设置高压岗位，高压相关操作必须符合相应的规范。

3.5.4配合的第三方“高压供配电设施年度维保商”按计划进行维修保养，并监督、评价其完成合同约定服务情况，做好书面汇报。

3.5.5负责按照医院相关管理制度、要求及合同约定完成周期性的各类巡查工作，高低压配电房及楼栋配电房2小时一次，层间配电房每周一次（重要开关需强化巡检、维护力度），有完整记录及巡查评估结果，改善措施有效落实。

3.5.6负责全部照明灯具、插座、线路、及各配电箱的运行、维护保养、增减、维修（每周至少巡查一次配电竖井、配电间等并测试其间断路器、母线、电缆及接线头温度（需乙方配备热成像设备），安全工具按规范进行效验，按时对发电机组进行维护（每月不少于2次试运行），并对测试结果作出分析判断及时上报。

3.5.7负责医院设备带用电系统的运行与维护，与专业维保公司配合维修供电。

3.5.8配合医院进行避雷检测等工作。

（六）信息化服务内容及要求

1．服务背景

本项目为了实现后勤服务数据化管理，提高效率，降低使用成本，有效监 管各项目的服务质量，中标方应投入一站式信息化管理系统，至少包含环境保洁服务信息模块（医疗废弃物信息管理、与环境相关智慧管理模块）设施设备运行与维护信息模块、院内秩序维护服务信息模块、中央运送服务信息模块，并实现一院三区的管理（覆盖其他两个院区使用），同时确保数据留存本地化，在服务期满后能够顺利移交给后续服务商。

2．信息化管理模块和功能实现要求

2.1环境保洁服务信息模块要求：能实现网格化电子化对病房保洁服务质量实时检查并通过屏幕报表可视化。

2.2医疗废弃物信息管理模块：系统可实现实时称重记量、查询等功能，并可为招标方开放端口，后续也可实现与陕西省医疗废弃物管理平台对接。

2.3设施设备运行与维护信息模块：可对医院进行全方位空间管理，对所有设施设备进行信息编制实现线上数据管理，所有维修及巡查信息有据可依。

2.4秩序维护电子巡更信息模块：实现无纸化电子巡更，智能扫码定位，巡检记录实时更新、自动上传、数据与招标方实时共享。

2.5中央运送服务信息模块要求：能实现运送员工运送过程定位及时效追踪，实现医护对运送工作一键式服务需求，实现运送病人及标本全过程闭环管理。

以上信息模块需互通互联，并对医院进行数据开放，所有信息化数据资料归属权属于院方，中标方须妥善保存，在未取得院方许可的情况下不得外传。

3．对信息化系统投入使用的时间要求

| 系统名称 | 投入项目时间段 |
| --- | --- |
| 环境保洁服务信息模块 | 正式入场后 2个月内 |
| 医疗废弃物信息模块 | 正式入场后 1个月内 |
| 其他环境质量管理模块 | 正式入场后 2 个月内 |
| 设施设备运行与维护信息模块 | 正式入场后 2个月内 |
| 秩序维护电子巡更信息模块 | 正式入场后 2个月内 |
| 中央运送服务信息模块 | 正式入场后 2 个月内 |

四、项目服务人员及设备配置需求

（一）人员配置要求

1.总体要求

1.1 投标人根据岗位配置内容增补人员，最低在岗人员不可少于197人，且服务人员工资不得低于西安市市职工最低工资标准。

1.2特殊岗位服务人员年龄、性别、学历、资质、工作经历、素质能力和工作时间满足科室具体工作需求和规律，符合院感防控规范和标准，履行限定辅助职能，在医院有关部门和人员专业指导下开展服务。

1.3采购人对物业管理服务的重要岗位的设置、人员录用与管理，重要的管理决策有直接参与权和审批权。

1.4处理特殊事件和紧急、突发事故时，采购人对供应商的工作人员有直接指挥权，供应商的工作人员应当服从采购人的指挥。

1.5投标人负责为派驻员工提供按国家劳动法规规定的各种薪酬待遇和福利，包括全体驻场人员按岗位要求统一着装；供应商负责培训、考核、升降、调配、进出等人事管理事宜，并对其工作时的行为和劳动安全负责。

1.6投标人应加强员工劳动管理，完善岗位责任制和相关绩效考核，在保证物管达标前提下，保持员工队伍的相对稳定，避免因频繁换人导致的工作延续衔接不到位等内耗现象。遇员工辞职、离职等情况时，供应商应保证有新人及时接替工作，不允许岗位空置或同一时段一人身兼多岗位。

2.人员配置详情

| 序号 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 负责项目全面统筹管理工作 |
| 2 | 环境保洁主管 | 1 | 负责环境保洁项目的全面工作 |
| 3 | 环境保洁助理 | 2 | 协助环境经理完成各个模块的辅助管理工作 |
| 4 | 环境保洁员 | 102 | 负责院内日常环境卫生及绿化养护工作 |
| 5 | 中央运送主管 | 1 | 负责中央运送项目的全面工作 |
| 6 | 中央运送员 | 28 | 负责院内标本、病人运送等与运送相关的其他工作 |
| 7 | 秩序维护主管 | 2 | 负责秩序维护项目的全面工作 |
| 8 | 秩序维护员 | 32 | 负责院内秩序、车场及安全事故维护等相关工作 |
| 9 | 工程设施主管 | 2 | 负责工程设施管理项目的全面工作 |
| 10 | 工程设施管理员 | 26 | 负责院内工程设施设备的维修维护工作 |
| 合计 |  | 197人 |  |

★注：人员配置不少于197人（需提供承诺）

3.重点人员配置要求

3.1对项目经理要求：具有大专及以上学历，年龄在50岁及以下，具有五年以上工作经验，有丰富医疗领域物业管理论和实践经验，综合管理、协调能力较强。须提供学历证书扫描件及学信网查询报告、身份证扫描件，工作履历证明并加盖服务单位公章（证明包含姓名、工作起止时间、工作岗位等信息）。

3.2对工程设施主管要求：基于工程管理特殊性，年龄在50岁及以下，本科及以上的电气类专业（不限于电气工程及其自动化、电气工程与智能控制）具有五年以上工作管理。须提供学历证书扫描件及学信网查询报告、身份证扫描件，工作履历证明并加盖服务单位公章（证明包含姓名、工作起止时间、工作岗位等信息）。

★3.3工程设施管理员要求（投标文件中须提供以下人员相应操作证书扫描件）：

①高压电工：至少6人，需提供特种作业操作证(应急管理部门颁发的：高压电工作业证）。

②低压压电工至少4人，需提供特种作业操作证（应急管理部门颁发的：低压电工作业证)，根据国家相关规定，电工维修作业必须执行双人作业制度。

③空调维修工：至少3人，需提供特种作业操作证(应急管理部门颁发的：制冷与空调设备运行操作作业证)。

④医用气体管理：至少3人，需提供特种设备安全管理和操作员证（市场监督管理部门颁发的：压力容器作业证（R1））。

⑤电梯管理：至少3人，需提供特种设备安全管理和操作员证（市场监督管理部门颁发的：特种设备安全管理证（A））。

★3.4对秩序维护服务人员要求：

①投标供应商需在投标文件中承诺：若中标后，在上岗前所有秩序维护员及秩序维护主管都须具备公安部门颁发的保安员证书。

②监控室/消防值守人员：至少6人需持有建（构）筑物消防员四级及以上证书或消防行业技能鉴定机构颁发的消防设施操作员中级（四级）及以上证书，并在投标文件中提供证书的扫描件。

（二）各项目岗位配置

1、环境保洁服务岗位配置

投标人在本项目投入的保洁人员无男女比例要求，身体健康，平均年龄不超过60周岁，高处作业保洁年龄不得超过50岁，五官端正，肢体健全。

| 建筑 | 楼层 | 岗位数 | 每天设岗小时数 | 每周设岗 天数 | 每周完成 服务小时数 | 排班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感染楼 | 1F | 1 | 8 | 7 | 56 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 2F | 1 | 8 | 7 | 56 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 3F | 1 | 8 | 7 | 56 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
| 煎药楼 | 1F | 1 | 8 | 7 | 56 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 2F | 1 | 8 | 7 | 56 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 3F | 1 | 8 | 7 | 56 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
| 东门诊 | 1F | 2 | 16 | 7 | 112 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 2F | 2 | 16 | 7 | 112 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 3F | 2 | 16 | 7 | 112 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 4F | 2 | 16 | 7 | 112 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 5F | 2 | 16 | 7 | 112 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 6F | 1 | 8 | 7 | 56 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
| 西门诊 | 1F | 2 | 16 | 7 | 112 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 2F | 2 | 16 | 7 | 112 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 3F | 2 | 16 | 7 | 112 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 4F | 2 | 16 | 7 | 112 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 5F | 2 | 16 | 7 | 112 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 6F | 1 | 8 | 7 | 56 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
| 东医技 | 1F | 3 | 24 | 7 | 168 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 2F | 3 | 24 | 7 | 168 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 3F | 3 | 24 | 7 | 168 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 4F | 2 | 16 | 7 | 112 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
| 西医技 | 1F | 3 | 24 | 7 | 168 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 2F | 3 | 24 | 7 | 168 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 3F | 5 | 40 | 7 | 280 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 4F | 3 | 24 | 7 | 168 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 5F | 1 | 8 | 7 | 56 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
| 东住院 | 5F | 1.5 | 12 | 7 | 84 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 6F | 1.5 | 12 | 7 | 84 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 7F | 1.5 | 12 | 7 | 84 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 8F | 1.5 | 12 | 7 | 84 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 9F | 1.5 | 12 | 7 | 84 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 10F | 1.5 | 12 | 7 | 84 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 11F | 1.5 | 12 | 7 | 84 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 12F | 1.5 | 12 | 7 | 84 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 13F | 1.5 | 12 | 7 | 84 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
| 西住院 | 5F | 1.5 | 12 | 7 | 84 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 6F | 1.5 | 12 | 7 | 84 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 7F | 1.5 | 12 | 7 | 84 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 8F | 1.5 | 12 | 7 | 84 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 9F | 1.5 | 12 | 7 | 84 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 10F | 1.5 | 12 | 7 | 84 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 11F | 1.5 | 12 | 7 | 84 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 12F | 1.5 | 12 | 7 | 84 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 13F | 1.5 | 12 | 7 | 84 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
| 地下室 | 负1F | 2 | 16 | 7 | 112 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 负2F | 1 | 8 | 7 | 56 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
| 全院 | 专项一 | 5 | 40 | 7 | 280 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 专项二 | 4 | 32 | 7 | 224 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 外围 | 5 | 40 | 7 | 280 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 绿化 | 3 | 24 | 7 | 168 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 医疗垃圾 | 3 | 32 | 7 | 224 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 生活垃圾 | 2 | 16 | 7 | 112 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 洗地机 | 3 | 24 | 7 | 168 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 洗衣房 | 1 | 8 | 6 | 48 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 布类收发 | 3 | 24 | 6 | 144 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 内镜中心洗镜工 | 1 | 8 | 6 | 48 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
| 管理 | 库管 | 1 | 8 | 7 | 56 | 06:30-11:00 13:30-17:00 |
|  | 文员 | 1 | 8 | 5 | 40 | 07:30-12:00 14:00-17:30 |
|  | 环境保洁助理 | 2 | 8 | 7 | 112 | 07:30-12:00 14:00-17:30 |
|  | 环境保洁主管 | 1 | 8 | 5 | 40 | 07:30-12:00 14:00-17:30 |
| 合计岗位 |  | 119 | 根据环境保洁服务的机动性，投标人可对人员配置情况进行优化最低合计不少于105人 |  |  |  |

2、中央运送服务岗位配置

投标人在本项目投入的设施设备运行与维护人员平均年龄不超过50周岁，身体健康责任心强，可掌握基本信息化设备操作。

| 西安市中医医院（南院区）医院中央运送岗位配置表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 岗位数 | 每天设岗小时数 | 每周设岗天数 | 每周完成服务小时数 | 备注 |
| 1 | 陪检 | 7 | 8 | 7 | 392 | 手术病人运送，班内需平车、轮椅推送住院病人陪检 |
| 2 | 即时 | 4 | 8 | 7 | 224 | 急用及抢救用药取药、大输液运送、协助科室领取日用品消毒液等 |
| 3 | 循环 | 4 | 8 | 7 | 224 | 负责全院住院病房常规各类标本、报告单运送 |
| 4 | 司梯员 | 7 | 8 | 7 | 393 | 东西住院各2岗、门诊东西厅各1岗，扶梯1，手术梯1个岗，除手术梯外均为梯外疏导服务，手术梯提供专梯服务。 |
| 5 | 一站式服务中心调度员 | 3 | 8 | 7 | 168 | 负责全院后勤一站式服务中心需求工作调度 |
| 6 | 中央运送主管 | 1 | 8 | 5 | 40 |  |
| 7 | 合计岗位 | 26 | 合计不少于29人 |  |  |  |

3、秩序维护服务岗位配置

投标人在本项目投入的秩序维护人员平均年龄不超过55周岁，身体健康，责任心强，熟练秩序维护工作的业务和技能。

| 西安市中医医院（南院区）医院秩序维护岗位配置表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 岗位 | 每天设岗 小时 | 每轴设岗天数 | 每周完成服务所需工时 | 备注 |
| 1 | 门岗值守管理1 | 2 | 24 | 7 | 336 |  |
| 2 | 门岗值守管理2 | 1 | 8 | 7 | 56 |  |
| 3 | 停车场管理1 | 2 | 8 | 7 | 112 |  |
| 4 | 停车场管理2 | 1 | 24 | 7 | 168 |  |
| 5 | 楼宇巡岗检查 | 12 | 8 | 7 | 672 |  |
| 6 | 监控室/消防值守 | 3 | 24 | 7 | 504 |  |
| 7 | 秩序维护主管 | 2 | 8 | 5 | 40 |  |
| 8 | 合计岗位 | 23 | 合计不少于34人 |  |  |  |

4、工程设施设备日常运行及维护维修服务岗位配置

投标人在本项目投入的设施设备运行与维护人员平均年龄不超过55周岁，身体健康，责任心强，相关岗位需持证上岗。

| 岗位名称 | 区域范围 | 岗位数 | 每周天数 | 每天小时数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压电工 | 高低压配电 | 2 | 7 | 24 | 负责配电所24小时高低压配电系统运行与维护、配合日常电气维修，兼顾夜间综合维修值班，并负责楼层配电间等的日常运行与维护工作。 |
| 普通电工 | 综合维修 | 4 | 6 | 8 | 配合综合维修对全院电气设施的日常维护及配合综合维修及高压电工的日常动力维护 |
| 弱电工 | BA系统和节能管理系统 | 1 | 6 | 8 | 负责项目非医疗弱电系统、综合布线系统BA系统及节能管理系统运行与维护 |
| 空调 维修工 | 中央空调/热力站及楼层新风机组运行与维护末端盘管风机、分体空调的运行与维护 | 1 | 7 | 24 | 中央空调系统运行与热力站维护24小时值班，兼顾VRV空调系统、净化空调的巡视；负责日间多联机组及末端风机盘管、分体空调等的运行维护与日常维修。 |
| 管道工 （污水处理） | 污水处理/氧气站/压缩空气/负压吸引等系统设施维护 | 1 | 7 | 24 | 负责污水处理站/氧气站的运行与维护，兼顾污水处理站加药、日常化验及氧气站设施的维护 |
| 综合 维修工 | 日间综合维修，设备巡检/项目巡检 | 6 | 7 | 8 | 负责地面、墙壁、天花的翻新及修补；负责病床、办公家具、门窗等的维修；负责机房地面、管道、设备的刷漆 |
| 工程调度 | 调度派工、进度跟进。 | 1 | 5 | 8 | 负责电话报修的接听、记录、网上报修系统的录入、出单、临时仓库管理。 |
| 工程主管 | 部门管理 | 2 | 5 | 8 | 对项目进行全面管理，包括维护保养计划、改造项目方案、实施；应急管理；运行管理；人员管理与培训；月度及年度报告等 |
| 合计岗位 |  | 18 | 合计不少于28人 |  |  |

（三）设备配置需求

本次服务中涉及所需工具及耗材由投标人负责提供，所需费用均列入投标报价内，若漏报视为让利，采购人不予承担。（应包含并不仅仅限于下列设备，具体设备数量需符合项目实际运作）

| 序号 | 设备类型 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境保洁 | 高压清洗机 | 10 | 知名品牌 |
| 2 |  | 后推式洗地机 | 3 | 知名品牌 |
| 3 |  | 小型洗地机 | 4 | 知名品牌 |
| 4 |  | 水洗机/洗衣机 | 2 | 40公斤级以上，知名品牌 |
| 5 |  | 烘干机 | 2 | 40公斤级以上，知名品牌 |
| 6 |  | 石面处理机 | 2 | 知名品牌 |
| 7 |  | 三速吹风机 | 5 | 知名品牌 |
| 8 |  | 多用途推车 | 2 | 知名品牌 |
| 9 |  | 清洁手推车 | 按需 | 知名品牌 |
| 10 |  | 大功率吸尘吸水机 | 2 | 知名品牌 |
| 11 |  | 防滑警示牌 | 按需 | 知名品牌 |
| 12 |  | 活动式围障 | 按需 | 知名品牌 |
| 13 |  | 榨水车 | 若干 | 知名品牌 |
| 14 |  | 扶梯清洗机 | 3 | 工作宽度：43厘米；速度：150转/分钟；功率消耗：1100瓦；电压：220伏；噪音：60分贝以下 |
| 15 |  | 除雪机 | 1 | 大功率；滚刷不低于直径：50CM；清洁不低于宽度：150CM；油箱不低于容积：6.5L |
| 16 |  | 洒水车 | 1 | 满足医院内道路洒水需求 |
| 17 |  | 智能医废收集车 | 4 | 智能设备可实现数据记录上传、打印 |
| 18 | 绿化服务 | 剪刀（手剪）、高枝剪 | 按需 | 适用于修剪小枝条、花朵和细小植物，参照博世/BOSCH、牧田/MAKITA、科麦斯/KOMAX等品牌 |
| 19 |  | 修枝锯 | 按需 | 用于锯断直径较大的树枝 |
| 20 |  | 锄头、铲子 | 按需 | 用于除草和翻土，有的锄头带有尖端，方便切割土块 |
| 21 |  | 割草机 | 按需 | 用于修剪大片草坪，有手推式和自走式等 |
| 22 |  | 灌溉工具、施肥工具 | 按需 | 如水管、喷头施肥器、土壤测试仪等 |
| 23 |  | 手套和安全工具 | 按需 | 进行园林修剪工作时，合适的手套和安全装备可以保护双手和身体免受伤害。 |
| 24 |  | 相关药剂 | 按需 | 星阔(恶阔净)、星助、蚜虱拦殆(瑞刺)、御葆(优乐净)、御翠、御锈、麦盛、镢茅、速生根、傻根、暖冬(防冻液)、蒸腾抑制剂、(广菌灵)御卫、御康、御丰、御胶、狂杀蚧、搜介、坪绿美、瑞满、瑞鞘等相关药剂 |
| 25 | 中央运送 | 标本箱 | 若干 | 标本运送 |
| 26 |  | 手持通讯设备 | 若干 | 可对标本进行扫码上传平台，可扫定位码，可实时通讯 |
| 27 |  | 遮光厢式货车 | 1 | 可实现南北院区间的药品运送 |
| 28 | 秩序维护 | 微型消防专用柜 | 2 | 符合现场物品配置要求；柜内物品包括但不限于：消防服套装6套、应急照明4个、消防包6套、消防斧2把、灭火球5个、防烟面具8套； |
| 29 |  | 对讲机 | 18 | 工作频率800MHZ |
| 30 |  | 巡逻车 | 2 | 电瓶驾驶式，满足现场转运使用需求。 |
| 31 |  | 防刺服 | 8套 | 符合《GA68-2019警用防刺服》中防刺服的有关规定产品 |
| 32 |  | 防爆头盔 | 8个 | 符合《GA294-2012防暴头盔》中防暴头盔的有关规定盘品 |
| 33 |  | 防刺手套 | 8副 | 防割级别：5级；耐磨级别：3级； |
| 34 |  | 警用甩棍 | 8个 | 按压弹射型，304不锈钢材质，重量不低于350g。 |
| 35 |  | 警用防爆盾牌（小） | 8个 | 符合《GA422-2019防暴盾牌》中防暴盾牌的有关规定产品 |
| 36 |  | 警用金属防爆盾牌（大） | 6个 | 符合《GA422-2019警用防暴盾牌》中防暴盾牌的有关规定产品 |
| 37 |  | 警用钢叉 | 8个 | 抗压100kg以上，304不锈钢材质，厚度不低于1.2MM。 |
| 38 |  | 警用防爆长棍 | 8个 | 优质PC材质，长度不低于160CM。重量1kg以上 |
| 39 |  | 警用肩灯 | 8个 | 电池500MAH以上，LED，防水性能收到：IPX4 |
| 40 |  | 防爆围栏 | 1组 | 放置监控室内。 |
| 41 |  | 强光手电 | 10个 | 铝合金材质，射程150米以上，电量28000MAH |
| 42 |  | 警用装备器材架 | 4组 | 门诊、急诊、住院部入口处、监控室（安检机位置）需要各放置一套（包括两个钢叉、两个大盾牌、两个头盔、警棍） |
| 43 | 设施设备 | 木/塑料锯 | 8 | 标准锯 Criterion |
| 44 |  | 电工刀 | 若干 |  |
| 45 |  | 工艺刀 | 若干 | 9mm |
| 46 |  | 通用剪 | 10 | 254mm/10in |
| 47 |  | 铜棒 | 2 | 250X40 |
| 48 |  | 撬棒 | 5 | 1100X25 |
| 49 |  | 圆头锤 | 若干 | 8 0Z/2309 |
| 50 |  | 铜和皮革锤 | 4 | 3.5 Ib |
| 51 |  | 套筒扳手 | 5 | 32件Pieces |
| 52 |  | L形六角扳手套件 | 10 | 公制Metric |
| 53 |  | 磷化可调节扳手 | 2 | 4in |
| 54 |  |  | 2 | 8in |
| 55 |  |  | 2 | 12in |
| 56 |  | 组合套件扳手 | 8 | 公制14（10-32） |
| 57 |  | 小型组合套件扳手 | 10 | 公制10（4-11） |
| 58 |  | 绝缘螺丝刀 | 若干 | No.1x100mm |
| 59 |  |  | 若干 | No.2x125mm |
| 60 |  | 绝缘螺丝（平头） | 若干 | 3.0x100mm |
| 61 |  |  | 若干 | 4.0x120mm |
| 62 |  | 螺丝刀 | 若干 | No.1x75mm |
| 63 |  |  | 若干 | No.2x100mm |
| 64 |  |  | 若干 | No.2x200mm |
| 65 |  | 螺丝（平头） | 若干 | 3.5x75mm |
| 66 |  |  | 若干 | 4.0x100mm |
| 67 |  |  | 若干 | 5.5x200mm |
| 68 |  | 针形锉刀套件 | 2 |  |
| 69 |  | 锉刀套件 | 2 |  |
| 70 |  | 卡簧钳 | 15 | 外直形 |
| 71 |  |  | 15 | 外弯形 |
| 72 |  |  | 15 | 内直形 |
| 73 |  |  | 15 | 内弯形 |
| 74 |  | 绝缘尖嘴钳 | 若干 | 127mm |
| 75 |  | 绝缘钢丝钳 | 若干 | 180mm |
| 76 |  | 剥线钳 | 若干 | 7 in 1 七合一 |
| 77 |  | 电工剪 | 若干 |  |
| 78 |  | 钢结构弓锯 | 若干 |  |
| 79 |  | 延长卷线轴 | 3 | 220V.25M |
| 80 |  |  | 3 | 380V.25M |
| 81 |  | 充电手灯 | 若干 |  |
| 82 |  | 备用电池 | 若干 |  |
| 83 |  | 电池手电筒 | 若干 | 橡胶 |
| 84 |  | 管子钳 | 若干 | 200mm |
| 85 |  |  | 若干 | 250mm |
| 86 |  |  | 若干 | 450mm |
| 87 |  | 铜榔头 | 2 | 3.5 lb |
| 88 |  | 电烙铁 | 6 | 800 W |
| 89 |  | 拉拔器 | 2 | O:120 H:60 |
| 90 |  |  | 2 | O:150 H:80 |
| 91 |  |  | 2 | O:200 H:140 |
| 92 |  | 麻花钻头 | 若干 | 4 - 12 mm |
| 93 |  | 绝缘压接工具 | 2 |  |
| 94 |  | 游标卡尺 | 1 |  |
| 95 |  | 绳子 | 若干 |  |
| 96 |  | 刷子 | 若干 |  |
| 97 |  | 细铜刷 | 5 |  |
| 98 |  | 拖线板 | 若干 |  |
| 99 |  | 飞扳 | 5 | 271B |
| 100 |  | 油壶 | 5 | 200ml;400ml |
| 101 |  | 合金钢冷凿套件 | 5 |  |
| 102 |  | 工具包 | 若干 | 4.9kg |
| 103 |  | 卷尺 | 若干 | 5m |
| 104 |  | 塞尺 | 5 |  |
| 105 |  | 葫芦 | 1 | 1.0吨 |
| 106 |  |  | 1 | 2.0吨 |
| 107 |  | 钢丝绳 | 8 | 0.—2.0吨 |
| 108 |  | U形卸扣 | 10 | M6-M16 |
| 109 |  | 耳环螺栓 | 若干 | M6-M20 |
| 110 |  | 弯管机 | 1 | 微型 |
| 111 |  | 电笔 | 若干 | AC220V |
| 112 |  | 快作用切管刀 | 3 |  |
| 113 |  | 喷枪 | 5 |  |
| 114 |  | 活动梯子 | 若干 | 6级 |
| 115 |  | 绝缘螺丝刀 | 10 | 套件10 kv |
| 116 |  | 多用途冲击钻头 | 2 | 11件套pieces,—13mm |
| 117 |  | 拔钉羊角锤 | 5 | 20 oz |
| 118 |  | 台钳 | 2 |  |
| 119 |  | 砂轮 | 2 |  |
| 120 |  | 手枪疏通机 | 3 |  |
| 121 |  | 管道疏通机 | 2 |  |
| 122 |  | 角磨机 | 6 |  |
| 123 |  | 电焊机 | 2 | 250V |
| 124 |  |  | 1 | 380V |
| 125 |  | 空调、焊工工具 | 4 |  |
| 126 |  | 木工工具 | 若干 |  |
| 127 |  | 泥水匠工具 | 若干 |  |
| 128 |  | 油漆工工具 | 若干 |  |
| 129 |  | 测温仪 | 10 |  |
| 130 |  | 万用表 | 8 |  |
| 131 |  | 兆欧表 | 2 |  |
| 132 |  | 钳型表 | 2 |  |
| 133 |  | 热风枪 | 2 |  |
| 134 |  | 电钻 | 8 |  |
| 135 |  | 牛油枪 | 2 | KH-1100 |
| 136 |  | 四轮小推车 | 5 |  |
| 137 |  | 噪声计 | 1 |  |
| 138 |  | 风速仪 | 1 |  |
| 139 |  | 静电电压测试仪 | 2 | FMX-003 |
| 140 |  | 表面电阻测试仪 | 2 |  |
| 141 |  | 照度计 | 3 |  |
| 142 |  | 两速双向冲击钻 | 4 | 240V |
| 143 |  | 工具箱 | 若干 |  |
| 144 |  | 工具柜 | 若干 |  |
| 145 |  | 工作台 | 2 |  |
| 146 |  | 货架 | 若干 |  |
| 147 | 办公设备 | 办公电脑 | 若干 | 投标人办公使用 |
| 148 |  | 展示大屏幕 |  |  |
| 149 |  | 打印机 |  |  |

五、重大活动和突发应急事件处理方案

1、提供医院各类重大活动（如学术交流会议、手术演示会议、年终总结会议等）的支撑和保障措施方案。

2、提供发生突发应急事件（如大面积停水、大面积停电、公共卫生事件等）作为物业服务公司的处理措施和方案。

六、一站式服务中心内容及要求

1、一站式服务中心人员负责全年全天候24小时值守，负责本项目所有服务需求电话接听、指令的收集、调度、协调、反馈，并对派出去的工作任务进行实时跟踪以确保工作任务及时完成。

2、每月、季度、年对工作信息进行分类汇总分析，提出存在问题的整改改进措施，并形成书面报告提交医院监管科室。

3、一站式服务中心应自行配置所有能满足工作需要的物资和人员。包括但不限于具备信息管理系统的电脑/手机等终端、固定电话、显示屏、装饰装修、门牌标识、办公家具设备、工作人员等。

4、中标方投入一站式信息化管理系统，包括环境保洁服务信息模块（医疗废弃物信息管理、与环境相关智慧管理模块）设施设备运行与维护信息模块、院内秩序维护服务信息模块、中央运送服务信息模块，并实现一院三区的管理（覆盖其他两个院区使用），同时确保数据留存本地化，在服务期满后能够顺利移交给后续服务商。

5、在服务期限内，因物业人员引发的各类安全事故由物业公司承担全部责任和赔偿。

七、考核要求

（一）环境维护服务考核标准

| 序号 | 分值 | 考核内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5分 | 1、保洁人员足额，执行保洁时间到位。 | 1、不足额一人扣1分，在规定时间内无人保洁，一次扣1分。 |
|  |  | 2、在规定服务时间内全体保洁人员着装统一，佩戴胸卡，按切实可行的计划流程进行保洁。 | 2、未按规定着装、佩戴胸卡，一次扣0.5分。 |
|  |  | 3、保洁工作有计划流程，保洁设备、工具、用品、药剂齐全。公司根据医院工作性质制定工作流程。 | 3、院方人员检查发现或保洁员反映设备不足一次扣0.5分，未制定工作流程扣1分，未按流程工作一次扣0.5分 |
| 2 | 5分 | 4、每天按时完成并认真做好床单元日常卫生，并随时做好环境保洁；管辖区内无卫生死角。 | 未完成终末消毒，一次扣2分，其它酌情扣分。 |
|  |  | 5、床单元卫生应使用有效含氯效消毒剂消毒后的毛巾擦拭。做到一床一巾再消毒。 |  |
|  |  | 6、对出院、转科病人及时完成终末消毒，抹布、拖帕专区专用，用后消毒，分区晾晒；处置间清洁整洁、无积水、无杂物废物堆砌。 |  |
| 3 | 2分 | 7、按要求做好个人防护。清洁消毒时戴防水手套，必要时戴防水袖套、面罩、眼罩。医废暂存地工人工作时应穿防水靴、戴橡胶手套、口罩、帽子。医废回收交接应包括临床科室与保洁员之间，保洁员与医废暂存地之间的交接及记录。 | 没按要求做到扣1分。 |
|  |  | 运送医疗垃圾时不得外撒、外溢。 |  |
| 4 | 6分 | 1、地面、走廊、过道、楼梯、阳台整洁、无脏杂物、无污迹；楼内大厅整洁、光亮、无浮尘、无水迹、无污迹。每年两次的地面养护打蜡（地胶根据清洁需要打蜡）。 | 该区域有烟蒂、纸屑、有呕吐物等脏物，15分钟内无人打扫，一次扣0.5分 |
| 5 | 4分 | 2、门窗、窗（窗帘由甲方洗涤，乙方负责拆装）、台干净、整洁、无灰尘、无污迹；各玻璃幕、玻璃间格、各种柱身、扶手、栏杆（含木质、金属、不锈钢）、内玻璃窗、镜面等明净、光亮、无积尘、无污迹、无斑点、金属、不锈钢按规定时间上保护剂。 | 有明显灰尘、污物、脏物，一次扣0.5分 |
| 6 | 4分 | 3、各种室内装饰物、墙上装饰物和各类设施表面（如灯饰、警铃、监视器、火灾报警控制器、风口、指示灯、开关盒、消防栓箱、各种告示牌、指示牌等）干净、无灰尘、无污迹、无蜘蛛网。 | 有明显灰尘、污物、蜘蛛等脏物，一次扣0.5分 |
| 7 | 7分 | 4、病房地面、床、柜、电视等各类家具、用品干净整洁、无尘、无水；垃圾篮清倒及时，及时更换塑料袋。垃圾桶配置合理，清倒及时、外表干净、无积垢、无臭味；病房门把每日进行消毒。 | 床等生活用品有灰尘、地面积水20分内无人打扫，垃圾桶配置不足，垃圾桶未按规定时间清洁并积垢，一次扣0.5分， |
| 8 | 6分 | 5、诊室、检查室、办公室、会议室的办公家具、桌椅等整洁、无浮尘、无污迹，茶杯清洗、消毒到位，纸篓清倒、抹净及时，办公、会议用具、用品和各种设施表面干净、无灰尘、无污迹。 | 办公家具等有灰尘、纸篓未及时清倒一次扣0.5 |
| 9 | 8分 | 6、卫生间大小便池、坐便器、拖把池等内外光洁，无污垢、无积尘、无臭味；洗手盆、镜台、镜面内外光洁，无斑点、无积水、无积尘；地面、墙面光洁，无污迹、无脏杂物、无积水、无积尘、无蜘蛛网；门窗、窗台、内玻璃、天花板、隔板、照明灯具、开关盒、开水器、卷纸盒等干净、无灰尘、无污迹；厕纸篓、垃圾桶无陈积物、无臭味，外表干净。香球、卫生纸（行政办公区域）补充及时，地漏畅通。 | 卫生间未及时冲洗、有异味、有污垢、大小便池不光洁、洗手盆等有灰尘洗漱间地面有积水、有污垢、洗手池有剩菜剩饭等、地漏堵塞等，每样一次扣0.2分。 |
| 10 | 4分 | 7、电梯厅墙面、地面、门框、电梯指标牌表面干净，无油迹、无灰尘、无杂物；电梯内墙、地面、门、天花板、通风口、监视器、照明灯具、指标板等表面干净、无积尘、无污迹、无脏杂物；电梯厢壁、电梯门、框按规定时间上保护剂；地毯按规定更换；电梯按钮每日进行消毒。 | 电梯面积有烟蒂、纸屑、脚印、灰尘，电梯厢有灰尘、污迹，未按规定时间上保护剂、地毯每天未更换，一样一次扣0.2分 |
| 11 | 4分 | 8、室外场地、道路干净、无脏物、无垃圾、无沙土；绿化带无烟蒂、纸屑等；各类设施、各种宣传栏（牌）、告示牌、指示牌表面无积尘、无污迹、无蜘蛛网。排水沟畅通。天台无杂物、无垃圾，地漏畅通 | 室外道路有纸屑、烟蒂、呕吐等脏物，并且20分内未清扫，设施、各种宣传栏（牌）、告示牌、指示牌表面有积尘、有污迹、有蜘蛛网，一样一次扣0.5分。排水沟堵塞，雨棚有杂物、垃圾，一样一次扣0.2分 |
| 12 | 5分 | 10、吊顶、天窗、外墙、外玻璃按计划清洗并达到要求；镜面砖按规定时间处理保养，达到整洁光亮；地板按规定时间打蜡保养，达到整洁光亮并起到保护作用。 | 地面未在规定时间内进行打蜡一次扣0.5分 |
| 13 | 10分 | 11、医疗废物、生活垃圾分类收集、运输、储存、处理；容器、塑料袋配置合理，符合相关标准，要求，记录完善、规范。医疗垃圾的收送必须走指定通道，不得从病区穿过，不得走人行电梯不得外卖医疗废物。 | 医疗废物、生活垃圾未分类收集、运输、储存、处理；容器、塑料袋配置、记录不规范，一次扣—2分，发现外卖医疗废物按相关法律程序处理。 |
| 14 | 5分 | 12、定期进行消毒、消杀，药剂符合相关标准，记录完善、规范。工作现场所有消毒剂必须有批件，必须在有效期内使用。 | 未定期进行消毒、消杀，记录不完善、不规范，一次扣0.5分。发现一样无批件5分。 |
| 15 | 5分 | 13、及时关闭用电器，用电设备、空调、新风开关，自来水、热水阀门。 | 未及时关灯、自来水、热水阀门一次扣0.2分。 |
| 16 | 5分 | 1、保洁作业操作规程规范，药剂使用正确、到位，未造成客户损失。 | 未按操作规程操作，造成客户损失，一次扣0.2分。 |
| 17 | 5分 | 2、保洁作业安全措施到位，未发生任何事故。 | 保洁作业发生事故，一次扣1分。 |
| 18 | 5分 | 1、保洁人员教育、培训、管理到位，未损害客户利益，未造成不良影响。2、所有保洁员必须经过上岗培训，应掌握手卫生、床单元消毒、医疗废物处置等内容。医疗垃圾须加盖保存，装量不得超过3/4。运送车辆专车专用，有标识。 | 保洁人员未经培训、作业中发生差错，损害客户利益，未造成不良影响，一样一次扣0.5分。 |
| 19 | 5分 | 2、保洁人员遵章守纪，无盗窃等行为。 | 保洁人员不遵章守纪，有盗窃等行为，一次扣2分。 |
| 总分 |  |  | 100 |

（二）中央运送服务考核标准

| 序号 | 分值 | 考核内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 分 | 1、按合同约定合理配置各区域服务人员， 不接受并岗工作；人员更换时需跟科室及总务科及时沟通，人员更换率控制在 15%以 内。 | 每违反 1 项扣 0.25 分， 总分 2分 |
|  |  | 2、所有服务人员 100%经过培训后上岗 | 小于或等于 95%时扣 0.5 分，小于 90%时扣 1 分， 总分 1 分 |
|  |  | 3、制订符合西安市中医院的标准化工作流 程和管理计划，包括月度、年度、培训、绩效考核和质量控制。 | 每缺 1 项， 扣0.2 分，总 分 1 分 |
|  |  | 4、每月 1 次患者及医护人员满意度调查 | 缺 1 项扣 0.5 分，总分 1 分 |
| 2 | 5 分 | 成立一站式服务中心24 小时实时监控员工作状态及运送服务质量 | 每缺 1 项扣 1 分，总分 5 分 |
|  |  | 配备足够的手持机、大屏电视和服务器 |  |
|  |  | 配备足够的标本运送小提篮，并每天清洁 消毒 |  |
|  |  | 与医务科、护理部共同确认，建立分级运 送标准和制度并落实 |  |
|  |  | 根据科室特点，不断调整标准运送时间， 提升运送效率 |  |
| 3 | 10分 | 1、常规标准运送：设立循环圈，每小时运送一次 | 每发现 1 项不达标，扣 1 分，总分 10 分 |
|  |  | 2、临时性紧急标本运送：根据医务科、护理部要求的标准时间进行运送 |  |
|  |  | 3、运送途中，尽量避开人群密集的地方， 以免发生碰撞，引起标本洒落或打烂 |  |
|  |  | 4、发生标本打洒时， 及时报告主管和科 室，不得擅自隐瞒或知情不报 |  |
|  |  | 5、每次运送完毕及时洗手 |  |
| 4 | 10分 | 1、每次到科室开始病人送检前，主动跟护 士站打招呼，获得护士的允许后先登记、 再运送 | 每发现 1 项不达标扣 1 分，总分 5 分 |
|  |  | 2、按医护人员指导使用正确的工具运送病 人 |  |
|  |  | 3、运送途中与病人保持友好沟通， 但不能 询问病人隐私，不泄露病人个人资料 |  |
|  |  | 4、病人送回病房后主动告知护士并做好记录 |  |
|  |  | 5、每次运送完毕，工具请及时归位并洗手 |  |
| 5 | 10分 | 1、运送准确率达标 | 每发现 1 项未达到，扣 2 分， 总分 10 分 |
|  |  | 2、运送及时率达标 |  |
|  |  | 3、运送安全率达标 |  |
|  |  | 4、投诉处理达100% |  |
|  |  | 5、患者满意度达到 90%及以上 |  |
| 总分 |  |  | 100 |

（三）秩序维护服务考核标准

| 序号 | 分值 | 考核内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10分 | 熟悉消防法律法规，消防安全制度，持证上岗，熟练操作设施设备。 | 每发现 1 项不达标，扣 1 分，总分 10 分 |
| 2 | 10分 | 规范各类表格登记，掌握消防误报、火警处置流程。 | 每违反 1 项扣 0.5 分， 总分 10分 |
| 3 | 10分 | 懂预防火灾措施、会报警、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。 | 每发现 1 项不达标，扣 1 分，总分 10 分 |
| 4 | 10分 | 楼宇公共区域人员、物品管理 | 每发现 1 项不达标，扣 1 分 |
| 5 | 10分 | 消防设施设备的检查。 |  |
| 6 | 10分 | 及时发现处理各类违章。 |  |
| 7 | 10分 | 控制各类违禁物品的检查，对出入院内车辆进行有效的引导，与车辆指挥岗保持联动，确保院内通道畅通。 | 每违反 1 项扣 0.5 分， 总分 10分 |
| 8 | 10分 | 维护院内车辆停放秩序，及时与门岗联动，提高车场停车位的使用频率。 | 每违反 1 项扣 0.5 分， 总分 10分 |
| 9 | 10分 | 快速反应及时到场，做到文明执勤礼貌待人，跟进及处置各类突发事件，确保医护人员安全。 | 每违反 1 项扣 0.5 分， 总分 10分 |
| 10 | 10分 | 加强医院内部外围巡逻，处置医院各类突发事件，做好各项会议、检查接待工作。 | 每违反 1 项扣 0.5 分， 总分 10分 |
| 总分 |  |  | 100 |

（三）工程设施设备日常运行及维护维修服务考核标准

| 序号 | 分值 | 考核内容细则 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10分 | 在合同界定范围内，因巡检不到位、操作不当、管理缺失等发生安全事故及为医院带来负面影响均视为考核不合格；考核不合格不得分 | 出现一例，该项不合格 |
| 2 | 5分 | 每月能耗统计及分析报告须经理签字后报送后勤保障科，每日能耗异常值波动大于10%时，经理及主管须向后勤科报告并查明、分析原因；抽查原始数据与分析数据不符及分析原因不到位视为考核缺陷；因工程部管理疏漏造成的能源浪费致使当月人均能耗及万元收入能耗支出增幅超2%视为节能降耗工作考核不合格；考核不合格不得分，考核缺陷按1分/次进行扣分 | 考核不合格不得分，考核缺陷按1分/次进行扣分 |
| 3 | 5分 | 每周一提交上周工作完成情况，特别注明设备缺陷是否消除，若未消除，说明原因；每月1日前提交月工作计划、总结，月计划需突出工作重点；总结内容包括上月工作计划完成情况、员工考核情况，保养计划完成情况、设备隐患（缺陷）记录、维修材料使用统计、自行安全检查计划及实施、整改情况等 | 考核缺陷按1分/次进行扣分 |
| 4 | 5分 | 工作时间内统一着装，佩戴工作牌，严守工作岗位，人员配备足额、到位；按时到岗，不串岗、不进入与工作无关的部门 | 考核缺陷按1分/次进行扣分 |
|  | 5分 | 安全检查、安全培训或技能培训每月不少于一次，提供相关资料备查 | 考核缺陷按1分/次进行扣分 |
| 5 | 5分 | 落实值班制度，做好值班记录，确保各项设备安全运行 | 考核缺陷按1分/次进行扣分 |
| 6 | 5分 | 能源管理到位，节约开支、减少浪费 | 考核缺陷按1分/次进行扣分 |
| 7 | 10分 | 掌握各类系统的性能和运行方式，熟悉各设备设施运行情况，发生一般性故障及时处理；接到报修，维修人员10分钟之内赶到现场处理，当天完成，并做好维护和应急抢修记录 | 考核缺陷按1分/次进行扣分 |
|  | 10分 | 按操作规程实施操作，确保全系统正常安全运行，设备运行和维修、维护的备品备件到位。 | 考核缺陷按1分/次进行扣分 |
| 8 | 10分 | 按规定巡视检查各种设施、设备运行状况，按时认真做好各种运行记录及报表，保管好各种技术资料，做好保密工作 | 考核缺陷按1分/次进行扣分 |
| 9 | 10分 | 做好各机房和设施的卫生工作，达到整洁 | 考核缺陷按1分/次进行扣分 |
| 10 | 10分 | 做好各种设备常规保养，熟知设备运行参数，确保设备各类强检器具在有效期内运行，对即将到期的强检器具提前一月报检 | 考核缺陷按1分/次进行扣分 |
|  | 2分 | 设施设备故障后保持与维保方的日常沟通联络衔接工作 | 考核缺陷按0.5分/次进行扣分 |
|  | 2分 | 监督维保方按照合同约定履行各项服务 | 考核缺陷按0.5分/次进行扣分 |
|  | 2分 | 专业维修人员前来维护、维修时，派人现场陪同并确认需更换的配件及数量情况 | 考核缺陷按0.5分/次进行扣分 |
| 11 | 4分 | 对医院其他的第三方委托公司（工程维修、维保类）业务监督，须有全套的记录，包括报修、到场、作业内容、服务质量评价等 | 考核缺陷按0.5分/次进行扣分 |
| 总分 |  |  | 100 |

（五）考核结果的运用

- 每月进行服务满意度考核，考核分为四项：

- 环境维护服务考核；

- 设施设备运行与维护服务考核；

- 秩序维护考核标准；

- 运送服务考核标准

- 若四项考核分数均≥90分为合格，足额拨付当月服务费；

- 若任意一项低于90分的，比照基准分（90分）每减少1分所对应的金额扣除相应的服务费，具体标准如下：

- 考核分数≥85 分，＜90 分，每减少一分扣除 1000 元；

- 考核分数＜85 分为不合格，每减少一分扣除1500元。

- 若投标人员工如有优秀表现，经采购人研究决定同意后，采购人可适当进行奖励。

八、商务要求

（一）服务期限

服务期为三年，合同一年一签，年度考核合格后，可续签合同。

（二）款项结算

1、因本院区为新建院区涉及科室搬迁病源逐步增长，实际结算由中标方实际中标价格为基准，以双方确认实际到岗人数核定应付金额，凭验收报告每月末上报费用发票，采购方对中标方考核结果予以支付实际金额。

2、付款方式：按月结算费用，转账支付，如有其他费用由中标方承担。

3、每月25日为上月服务费结算日，供应商在结算服务费时须出具上月的全部服务清单及等额发票，采购方核实后在10个工作日内将款项支付给供应商。供应商不提供等额发票的，采购方有权暂不付款。供应商提供等额发票后，采购方恢复付款，但付款从下月25日款项结算日起10个工作日内支付。

4、本项目中标价格为固定总价。

九、其他

1、不得将本项目的任何服务进行整体转包和委托分包，不得将任何管理责任转让第三方。

2、中标方聘用员工签订劳动合同，员工与医院没有劳动雇佣关系，有关工资福利和所产生的一切纠纷由中标方负责。

3、提供在服务范围内的装修、改造及长时间闲置而再次启用部位的拓荒保洁和重大活动和突击任务的临时保洁和服务保障。

4、如物业公司或者服务人员提供服务的区域、区域用途、所管理的部门、设备或工作任务的总量以任何方式出现增加、减少或变更的情况，则合同金额也要作相应的增加或者减少，经双方确认后据实进行合同变更。

第四章　合同文本

甲方（采购人）：西安市中医医院

乙方（中标供应商）：_________________

一、服务条件：

（一）采购标的及数量：西安市中医医院物业服务。

（二）服务期：服务期为三年，合同一年一签，年度考核合格后，可续签合同。

（三）服务地点：甲方指定地点。

二、合同价款

（一）本合同项下总价款为人民币_________元（小写，精确到小数点后两位），即__________（大写）。合同履行期间，合同总价固定不变，不受市场价格变化因素的影响。

（二）合同总价：包括在服务期内物业服务、管理内容、耗材（包含洗涤液、生活垃圾袋等所有消耗品）、通讯、服装、办公设备、各种税费、人工、法定节假日加班费、保险、劳保、维护、利润、税金、 日常用品、人员体检、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。系固定不变价格，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）付款进度：

每月25日为上月服务费结算日。乙方应在结算服务费时出具上月的全部服务清单（包括岗位名称、实际到岗人数、时长等服务明细），甲方每月对乙方服务情况进行考核（考核标准详见第三章）。双方按照考核情况、乙方实际到岗人数计算服务费，甲乙双方对服务费金额确认无误后，乙方开具等额发票，甲方收到后在10个工作日内将服务费支付给乙方。乙方不提供等额发票的，甲方有权暂不付款，且不承担违约责任。乙方提供等额发票后，甲方恢复付款，但付款从下月25日服务款结算日起10个工作日内支付。如甲乙双方对实际到岗人数或考核结果有异议的，该期服务费暂不支付，待甲乙双方确定无误后，甲方继续付款，但付款从下月25日服务款结算日起10个工作日内支付。因存在异议导致延期付款的，甲方不承担逾期付款违约责任。

（二）支付方式：银行转账。

四、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方有权对乙方人员的工作情况及纪律作风监督检查，明确员工职责范围，对工作中不负责任、违反管理规定的人员，有权提出辞退要求，情况属实，乙方应无条件予以执行。

2、甲方不得指派服务人员从事与物业服务无关的事情。

3、甲方应按时付给乙方服务费用。

（二）乙方的权利和义务

1、按合同要求给甲方派出合格的服务人员，依据岗位职责结合甲方交予的任务执行服务工作；遵守甲方制定的各项规章制度，为甲方提供保障服务。

2、乙方人员在上岗期间要着装整洁、仪表端庄，坚守岗位、遵守纪律、认真负责。

3、乙方定期征求甲方的意见，以便及时沟通并做好服务工作。

4、乙方人员因工作失职或疏忽直接造成损失，由乙方处理并承担相关责任。

5、乙方负责现场人员的日常管理和业务培训。

6、因医院南院区为新建院区，涉及科室搬迁，病源逐步增长，甲方实际需要的岗位人数以甲方当月实际需求为准，乙方按甲方要求提供服务人员。

五、质量保证

（一）乙方应提供详细的服务标准和服务承诺，服务标准应当符合国家、行业和地方相关物业服务标准。

（二）在服务期限内，遵循零干扰服务。乙方不得干扰或阻碍甲方对该办公区域和公共区域的正常使用。

（三）乙方在提供物业服务时因维修、养护、管理不当或未尽义务，导致甲方或第三方人身损害或财产损失的，应承担全部责任和费用。

（四）乙方应严格履行投标文件中的承诺，不得随意减少，投标文件为本合同组成内容的一部分，同样具备合同效力。

六、验收

（一）服务期满后，甲方根据招标文件和投标文件及相关文件，进行验收，确认服务标准和服务方式是否达到采购要求，验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式伍份）作为对项目的最终认可。

（二）验收依据：

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

（三）乙方应向甲方提交项目实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

七、违约责任

（一）甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

（二）由双方按《民法典》、《保安管理条例》中的相关原则经平等协商后补充。

（三）如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

（三）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对乙方的违法行为进行相应的处罚。

八、合同的变更和修改、中止和终止

（一）本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议，经双方同意后，以补充协议方式由双方法定代表人或其授权代表签字后生效。

（二）甲方因乙方不履约或乙方其他原因而解除合同的，乙方须返还甲方全部费用、赔偿甲方由此产生的损失并承担其他相关责任，相应责任承担方式按照本合同第8条约定执行。

（三）乙方因甲方不履约或甲方其他原因而解除合同的，乙方不予返还甲方已付乙方已提供相应服务的费用款项，甲方赔偿乙方由此产生的损失并承担其他相关责任。

九、保密条款

（一）乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定，并对甲方提供的资料负有保密义务。

（二）本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

十、争议解决

（一）本合同适用法律为中华人民共和国法律。

（二）凡与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商后仍不能达成协议时，按下列第___种方式解决。

1．提交西安仲裁委员会。

2．依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、不可抗力

（一）不可抗力是指合同签字后发生的非甲乙双方所能控制的、并非合同方过失的、无法中止的、不能预防的事件，包括战争、地震等重大自然灾害、重大公共卫生紧急事件、或者法律法规变动等。双方互不负违约责任。

（二）受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，五日内将所发生的不可抗力事件的情况书面通知另一方，并另一方尽快审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

（三）当不可抗力发生后，如果服务并未因此中断或受到影响的，则就本合同执行来说，视为不可抗力未发生。

十二、合同生效及其他

（一）本合同自签订之日起生效。

（二）合同一式4份，甲方、乙方各执2份。

（三）未尽事宜由双方在签订合同时具体明确或签订补充合同。

第五章　投标文件构成及格式

［项目名称］

投标文件

（［项目编号］）

供应商：__________________

时　间：__________________

提醒：本章中［项目名称］、［项目编号］等内容供应商须根据投标邀请函自行填写！

目　　录

第一部分　投标函	X

第二部分　开标一览表	X

第三部分　资格证明文件	X

第四部分　实质性条款响应	X

第五部分　投标方案	X

第六部分　供应商概况	X

## 第一部分　投标函

西安市市级单位政府采购中心：

我方收到贵中心发布的［项目名称］（项目编号：［项目编号］）的招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目的采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1．我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2．我方已悉知并及时关注了贵中心在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3．我方同意向贵中心提供与本次采购活动有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

4．我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

5．我方不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；

6．我方不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

7．我方投标文件在开标之日起［___］个日历日（应不少于90个日历日）内有效。

8．若我方中标，我方承诺：

（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；

（2）收到中标通知书后提交纸质投标文件一正两副，并按时足额交纳履约保证金；

（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。

9．所有关于此次采购活动的函电，请按下列方式联系：

（1）法定代表人（负责人）或授权代表：（签字或盖章）

（2）联系电话：

（3）通讯地址：

（4）邮　　编：

（5）电子邮箱：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

## 第二部分　开标一览表

| 报价内容 项目及标段 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年度服务费（元） | 合计（元） | 服务期 |
| ［项目名称］ |  |  | 三年 |
| 合计（大写） |  |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

〖注〗：B=A×3

以下情况按无效投标处理：

1．A、B栏未按阿拉伯小写金额样式填写， C栏未填写服务期。

2．“合计（大写）”栏未按银行大写金额样式进行填写，样式参考：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）等。

3．本表B栏“合计”值与“合计（大写）”值、报价明细表中的“合计”值不一致的。

4．合计超过本项目预算的。

特别提醒：电子化开标一览表填写时，“投标报价”值须按B栏所填写值填写（仅填写数字，不填写单位），若不按照本规则填写，可能导致电子化系统无法识别报价，后果自负。

### 报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 费用描述 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

说明：

1．此表各项费用由供应商自行列支， “合计”值应与开标一览表中的“合计”值一致。

2．表格空间不足时，可以自行扩展。

## 第三部分　资格证明文件

### （一）基本资格条件

#### 1．有效的注册登记证明文件

#### 2．财务状况报告

说明：两种形式任选一种，其中采用第二种形式的供应商须按下方给定格式自行填写基本存款账户信息。

『基本存款账户信息』

账户名称：

账户号码：

开户银行：

法定代表人（或负责人）：（签字或盖章）

基本存款账户编号：（请向开户银行进行询问）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：　　年　月　日

#### 3．社会保障资金缴纳证明

#### 4．税收缴纳证明

#### 5．无重大违法记录声明

说明：按下方给定格式进行填写

（1）供应商可通过【信用中国】（www.creditchina.gov.cn）、【中国政府采购网】（www.ccgp.gov.cn）网站对自身信用记录进行自查。

（2）供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

『无重大违法记录声明』

西安市市级单位政府采购中心：

我方作为［项目名称］（项目编号：［项目编号］）的投标供应商，在此郑重声明：

1．在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中［___］（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

#### 6．法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明

说明：按下方给定格式进行填写

（1）法定代表人（负责人）包括：①企业法人的法定代表人；②个人独资企业的投资人；③分支机构的负责人；④合伙企业的执行事务合伙人（委派代表）；⑤个体工商户业主；⑥农民专业合作社的法定代表人。

（2）委托授权书\身份证明（二选一）：法定代表人（负责人）委托代理人参加投标时，仅须提供法定代表人（负责人）委托授权书；法定代表人（负责人）亲自参加投标时，仅须提供法定代表人（负责人）身份证明。

『法定代表人（负责人）身份证明』（格式）

西安市市级单位政府采购中心：

［法定代表人（负责人）姓名］系［供应商全称］的法定代表人（负责人），特此证明。

法定代表人（负责人） 身份证正反面（扫描件） 或护照资料页（扫描件）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：　　　年　月　日

『法定代表人（负责人）委托授权书』（格式）

西安市市级单位政府采购中心：

现委托［授权代表姓名］代表我方参加贵中心组织的［项目名称］（项目编号：［项目编号］）的政府采购活动，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改响应文件，签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

本授权有效期与响应文件有效期一致。授权代表无转委托权。

授权代表姓名：_________________________	联系电话：______________

身份证（护照）号码：_________________	职务：__________________

通讯地址：_______________________________________________________

| 法定代表人（负责人） 身份证正反面（扫描件） |  | 授权代表 身份证正反面（扫描件） |
| --- | --- | --- |
| 或护照资料页（扫描件） |  | 或护照资料页（扫描件） |

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

授权日期：　　　年　月　日

### （二）特定资格条件（如有）

## 第四部分　实质性条款响应

说明：对第三章“招标内容及要求”中标注“★”的各项实质性条款作出响应，若招标文件未设置实质性条款，则请忽略此表。

| 序号 | 招标文件 | 投标文件 | 响 应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 实质性条款 | 响 应内容或索引 |  |
| 示例： | 某单位购买扫描设备 |  |  |
| 1 | ★平均无故障时间：≥500小时 | 平均无故障时间：600小时 | 优于 |
| 2 | ★扫描速度：每分钟25页以上 | 扫描速度：每分钟25页 | 符合 |
| 3 | ★扫描方式：双面高速扫描 | 扫描方式：单面高速扫描 | 负偏离 |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 备注 | ① 表格行数不够时，请自行扩展。 ② 因单元格空间有限，不足以容纳响 应内容（如用于证明产品性能、功能的图、表、认证证书、检测报告等）时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方4.1 表题”或“见本表下方4-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。 ③ “响 应说明”应根据实际响 应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”，对实质性条款的响应出现负偏离的，按无效投标处理。 ④ 表格中“示例”部分仅供参考，供应商在响应时请自行清除。 |  |  |

附：	实质性响应材料

## 第五部分　投标方案

### （一）技术（服务）条款响应（暗标盲评部分）

特别提醒：

①请按照招标文件第二章“评审方法和程序”的“（二）评标形式”中的暗标盲评部分的响应要求进行编制，否则，其投标视为无效。

②暗标盲评部分的响应内容必须在“（一）技术（服务）条款响应”下完整体现，不允许引用其他响应部分的内容。

服务要求（非实质性）条款偏差表

| 序号 | 招标文件 | 投标文件 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 服务要求非实质性条款 | 服务要求响应内容或索引 |  |
| 示例 | 黑色，打印量≥1500页 | 1、黑色，打印量1500页…… 2、产品描述、产品优势（若有） | 符合 |
| 备注 | ① 只需对技术（服务）要求中的非实质性条款（未标注★的）作出响应。表格行数不够时，请自行扩展。 ② 因单元格空间有限，不足以容纳响应内容时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方5.1.1 表题”或“见本表下方5-1-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。 ③ “响应说明”应根据实际响应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”。 ④ 表格中“示例”部分仅供参考，供应商在响应时请自行清除。 |  |  |

1.技术（服务）非实质性条款响应方案

供应商结合第三章《招标内容及要求》相关要求及第二章《评审要素及分值一览表》暗标部分中各评审要素逐项编写方案。

1．总体服务方案

2．分项服务方案

3.应急预案

……

### （二）商务条款响应

商务要求（非实质性）条款偏差表

| 序号 | 招标文件 | 投标文件 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 商务要求非实质性条款 | 商务要求响应内容或索引 |  |
| 备注 | ① 只需对第三章商务要求中的非实质性条款（未标注★的）作出响应。表格行数不够时，请自行扩展。 ② 因单元格空间有限，不足以容纳响应内容时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方5.2.1 表题”或“见本表下方5-2-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。 ③ “响应说明”应根据实际响应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”。 ④ 表格中“示例”部分仅供参考，供应商在响应时请自行清除。 |  |  |

2.商务评审部分方案

供应商结合第三章《招标内容及要求》相关要求及第二章《评审要素及分值一览表》商务评审部分中各评审要素逐项编写方案。

1．人员配置情况

| 岗位 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 资格\学历\职称 | 在本行业从业工作年限 | 主要工作业绩和经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | ① 表格行数不足时请自行扩展。 ② 招标文件对人员“资格\学历\职称”提出要求的，应在本表下方附相应的“资格证\学历证\职称证”等证明材料。 |  |  |  |  |  |

附：人员资格证\学历证\职称证等材料

2．管理制度

3.管理体系认证证书

4．物资装备及耗材配置

| 设备名称 | 型号 | 用途 | 生产厂家 | 已服役年限 | 设备购买发票或租赁证明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | ① 表格行数不足时请自行扩展。 ② 因单元格空间有限，不足以容纳响应内容时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方5.2.1 表题”或“见本表下方5-2-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。 |  |  |  |  |

附：设备购买发票或租赁证明

5．培训考核方案

6.特色化服务方案

7.后勤信息化服务平台

8.业绩

### （三）合同条款响应

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选☑：Alt+小键盘9745）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同主条款 | 合同条款明细 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| 备注 | ① 表格行数不够时，请自行扩展。 ② 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。 ③ “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。 |  |  |  |  |

### （四）其他需要提供的资料

## 第六部分　供应商概况

### （一）供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 （负责人） |  |  | 所属行业 |  |  |
| 基本存款账户 开户银行 |  |  | 基本存款 账户账号 |  |  |
| 上年度营业收入* |  |  | 资产总额 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 资质证书名称 | 证书号 |  | 等级 | 类型 |  |
| 从业人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 | （人） | 管理人员 | （人） | 专业技术 | （人） |
|  |  | 残疾人 | （人） | 少数民族 | （人） |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 说明 | ① 成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入”； ② 招标文件接受联合体的，联合体各方均应提供； ③ 表格空间不足时，请自行扩展。 |  |  |  |  |

### （二）供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，将被视为无效投标，其责任由供应商自行承担。

1．质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为参与本次采购活动的供应商，现郑重承诺：

（1）我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

（2）我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

（3）对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

（4）我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

（5）若我方所投产品或原材料属于强制性产品认证目录内品目，我方承诺该产品或原材料满足国家强制性产品认证要求，具备“中国国家强制性产品认证证书”。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

2．参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

（1）不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

（2）不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中 标、成 交；

（3）不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中 标、成 交；

（4）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（5）不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（6）不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

（7）不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

（8）不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

（9）不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

（10）尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

3． 投标服务商须按以下格式提供承诺：

关于非西安市中医医院职工及其亲属投资开办或控股的企业书面声明

西安市中医医院：

我单位参与                组织的项目名称             （项目编号：          ），我单位郑重声明：我方非西安市中医医院职工及其亲属投资开办或控股的企业，如有虚假，承担相应责任。

特此声明！

（备注：投标人未提供或提供虚假声明，都将作为无效投标处理。）

| 法定代表人或被授权代表签字或盖章 | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商 | ： |  |
| 日期 | ： |  |

### （三）享受政府采购优惠政策需要提供的资料

供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，按下文给定格式填写声明函（给定格式）；供应商为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限）。未按要求提供的，将不享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

中标供应商享受了政府采购优惠政策的，将随中标结果公开其声明函\证明函，接受社会监督。

#### 1．中小企业声明函

说明：

① 声明函中的中小企业指的是货物制造商、工程承建商或服务承接商。特别地，对于货物类项目，供应商希望获得政府采购优惠政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。

② 声明函中“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

③ 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：见第二章「前附表」。

『中小企业声明函』（服务类格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加［项目名称］（项目编号：［项目编号］）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（1）［标的名称］，属于［采购文件中明确的所属行业］；承接企业为［企业名称］，从业人员［___］人，营业收入为［___］万元，资产总额为［___］万元，属于［___企业］（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

（2）［标的名称］，属于［采购文件中明确的所属行业］；承接企业为［企业名称］，从业人员［___］人，营业收入为［___］万元，资产总额为［___］万元，属于［___企业］（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

#### 2．残疾人福利性单位声明函

说明：供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

『残疾人福利性单位声明函』（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加［项目名称］（项目编号：［项目编号］）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

#### 3．监狱企业证明函

说明：供应商在填报前请认真阅读《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

『监狱企业证明函』

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。