**采购内容**

**（一）项目内容：**本项目包含两部分，分别为正阳路（华夏南道—东环路）雨污水管网改造及金鼎路雨污水管网改造。正阳路（华夏南道—东环路），道路长度2378.09m，本次对华夏南道至东环路的雨水管网及金鼎路至东环路的污水管网进行提升改造，改造雨水管网管径300-2000mm，改造污水管网管径300-500mm；金鼎路（铁诺南路—正阳路），道路长度1207.25米，改造雨水管网管径300-1000mm，改造污水管网管径300-500mm，并完成雨污水检查井、雨污水支管、雨水口连接管等设施的提升改造。

**（二）提交成果文件：**

**1. 成果内容：**完成初步设计（含概算）、施工图设计及工程预算编制。

**2. 成果提供方式：**

初步设计:初步设计图6套（含概算），设计成果光盘2份（每份均包含CAD、GBQ及PDF格式）。

施工图设计:施工图6套（含工程预算编制），设计成果光盘2份（每份均包含CAD、GBQ及PDF格式）。