大荔县妇幼保健计划生育服务中心

高低压配电维护项目采购需求

一、基本要求

1、功能要求：为医院提供稳定、可靠的电力供应，确保医院各类医疗设备、照明、空调及其他用电系统的正常运行，满足医院日常运营及应急情况下的电力需求。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：

（①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；②《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；③《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；④《财政部 国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(财库〔2004〕185号)；⑤《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；⑥《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)； ⑦《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；⑧《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；⑨《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；⑩《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；⑪《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；⑫《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。

3、服务要求：一次性服务365日历天。

4、服务地点：  大荔县妇幼保健计划生育服务中心

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合国家相关管理规定及行业标准要求。

- 三、采购标的数量和规格

详见附表

四、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

符合国家相关管理规定及行业标准要求。

五、服务标准、期限、效率等要求

1、供应商需要提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

2、供应商需要提供服务实施方案，确保甲方电力正常使用。

3、服务要求：一次性服务365日历天。

大荔县妇幼保健计划生育服务中心

2025年 1月 13日