白水县农业农村局森林防火监测及人居环境监管项目

采购需求

一、基本要求

1、项目概况：云视频平台服务、火灾预警AI服务、区域入侵AI服务、智端播报、无限网络服务、集成服务及配套设施。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：（1）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（3）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（4）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（5）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（7）《财政部住房和城乡建设部关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》（财库〔2020〕31号）；（8）《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；（9）《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35号）；（10）其他需要落实的政府采购政策。

3、服务期限：自合同签订之日起365日历天

4、服务地点：渭南市白水县

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

符合国家相关标准、行业标准：符合国家相关标准或行业标准

- 三、服务指标的具体要求：

| 序号 | 产品名称 | 服务类别 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控视频平台服务 | 县级平台服务 | 提供1套县级定制化云平台，实现全县视频服务汇聚统一管理，账号分层级管理，实现企业主角色和子账号角色两层身份创建，管理层级和设备，实现叠加增值服务等； | 1 | 项 |
|  |  | 镇级平台服务 | 提供8套镇级定制化云平台，实现各镇办视频服务汇聚统一管理，一镇一界面，账号分层级管理，实现企业主角色和子账号角色两层身份创建，管理层级和设备，实现叠加增值服务等； |  |  |
|  |  | 平台功能及存储服务 | 1、提供1500路监控实时视频，在查看时具有灵活多样的预览模式，可以屏幕抓图，支持变倍变焦、云台控制等功能； 2、云平台录像支持7天全天云回看功能，录像回放支持单屏录像回放、时间轴，支持倍数播放、截图，提供强大的录像调阅与下载机制； 3、电子地图：手机端移动使用场景，增加地图显示摄像头点位分布功能，管理人员实时查看现场附近的监控资源分布，满足可视化的快捷点位调阅、经纬度坐标调整等需求。实现地图点位的查询，视频实时查看等功能展示； 4、实时喊话：基于地图点位，点击实时视频，弹窗后，底部按钮一键喊话，能够直接对摄像头进行喊话，基于平台与摄像头能力，利用内置喇叭或外接音柱，实现1对多的实时广播/定时广播 |  |  |
| 2 | 火情监测AI服务 | 火情预警 | 提供139路视频火情预警AI算法服务。借助先进的图像识别技术与智能分析系统，对视频画面进行实时、精准的扫描与分析，快速且准确地识别出疑似火情的特征与迹象。当发现异常情况，系统会立即触发实时报警机制，将详细的报警信息，包括火情发生的位置、时间等关键数据，短时间推送至监控云平台 | 1 | 项 |
|  |  | 图片存储 | 将设备产生的告警截图实时自动保存到云端，设备统一使用云存储空间，在容量范围内可以长期保存，当超出云存容量时，将按时间顺序循环覆盖历史文件进行存储 |  |  |
| 3 | 区域防范AI服务 | 区域入侵 | 提供1361路区域入侵AI算法服务。提供端+云侧区域入侵告警能力，以及端侧滞留告警能力，违停抓拍能力，人非机入侵告警能力。当发现异常情况，系统会立即触发实时报警机制，将详细的报警信息，短时间推送至监控云平台 | 1 | 项 |
|  |  | 智能播报 | 支持自定义语音模板；及时版与非及时版；支持自定义播报时间；支持多种AI分析消息的语音播报 |  |  |
| 4 | 无线网络服务 |  | 提供384套设备的无线网络服务，流量卡内容包含：500G/月 | 1 | 项 |
| 5 | 有线网络服务 |  | 提供1116套设备的有线网络服务,传输视频监控信息，提供光ONU设备，网络速率10M | 1 | 项 |
| 6 | 维护服务 |  | 视频平台、1500路摄像头及相关网络传输设备的日常检修、维护服务等 | 1 | 项 |

四、拟投入本项目的预算

本项目采购预算：663160.00元

五、验收标准

在项目建成调试正常后，乙方按照约定提交最终成果，甲方组织相关人员及专家进行项目竣工验收。

白水县农业农村局

2025年02月27日