- 工程量清单：

| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030204018001 |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:1AWQ-B1-1、1AWQ-B1-2 2.规格:700(宽)X1600(高)X300(厚) [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  | 台 | 2 |
| 2 | 030204018002 |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:2AWQ-B1-1、2AWQ-B1-2 2.规格:700(宽)X1600(高)X300(厚) [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  | 台 | 2 |
| 3 | 030204018003 |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:3AWQ-B1-1、3AWQ-B1-2 2.规格:700(宽)X1600(高)X300(厚) [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  | 台 | 2 |
| 4 | 030204018004 |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:4AWQ-B1-1、4AWQ-B1-2、5AWQ-B1-1、5AWQ-B1-2 2.规格:700(宽)X1600(高)X300(厚) [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  | 台 | 4 |
| 5 | 030204018005 |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:7AWQ-B1-1、7AWQ-B1-2、8AWQ-B1-1、8AWQ-B1-2 2.规格:700(宽)X1600(高)X300(厚) [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  | 台 | 4 |
| 6 | 030204018006 |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:9AWQ-B1-1、9AWQ-B1-2 2.规格:700(宽)X1600(高)X300(厚) [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  | 台 | 2 |
| 7 | 030204018007 |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:1AWQ-B2-2 2.规格:700(宽)X1600(高)X300(厚) [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  | 台 | 1 |
| 8 | 030204018008 |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:1AWQ-B2-1、2AWQ-B2-1、2AWQ-B2-2 2.规格:700(宽)X1600(高)X300(厚) [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  | 台 | 3 |
| 9 | 030204018009 |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:3AWQ-B2-1、3AWQ-B2-2 2.规格:700(宽)X1600(高)X300(厚) [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  | 台 | 2 |
| 10 | 030204018010 |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:4AWQ-B2-1、4AWQ-B2-2 2.规格:700(宽)X1600(高)X300(厚) [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  | 台 | 2 |
| 11 | 030204018011 |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:5AWQ-B2-1、 |  | 台 | 2 |
|  |  |  |  | 5AWQ-B2-2 2.规格:700(宽)X1600(高)X300(厚) [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  |  |  |
| 12 | 030204018012 |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:6AWQ-B1-1、6AWQ-B2-1 2.规格:700(宽)X1600(高)X300(厚) [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  | 台 | 2 |
| 13 | 030204018013 |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:7AWQ-B2-1、7AWQ-B2-2、8AWQ-B2-1、8AWQ-B2-2 2.规格:700(宽)X1600(高)X300(厚) [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  | 台 | 4 |
| 14 | 030204018014 |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:9AWQ-B2-1、9AWQ-B2-2 2.规格:700(宽)X1600(高)X300(厚) [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  | 台 | 2 |
| 15 | 030204018015 |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:*AWQ-B1-Z、*AWQ-B2-Z（*为1、2、3、4、5、6、7、8、9） 2.规格:830(宽)X870(高)X200(厚) [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 | 113 |
| 16 | 030208004001 |  |  | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:金属桥架 100*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m | 1879.86 |
| 17 | 030208004002 |  |  | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:金属桥架 200*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m | 424.67 |
| 18 | CB001 |  |  | 利旧桥架 [项目特征] 1.揭盖板 2.恢复盖板 |  | m | 1463.64 |
| 19 | 030208001001 |  |  | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:WDZ-YJY-4X50+1x25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 5811.6 |
| 二、景观电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |
|  |  |  |  | 景观电缆 |  |  |  |
| 1 |  | 030208001001 |  | 电力电缆 1.型号:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4X50+1X25 3.电缆头制作、安装 | m |  | 345 |
| 三、商铺电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |
| 1 |  |  | 030208001006 | 电力电缆 1.型号:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4X150+1X70 3.电缆头制作、安装 | m |  | 385 |
| 2 |  |  | 030208001007 | 电力电缆 1.型号:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY22-4X185+1X95 3.电缆头制作、安装 | m |  | 445 |
| 3 |  |  | 030208001008 | 电力电缆 1.型号:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY22-4X120+1X70 3.电缆头制作、安装 | m |  | 95 |
| 4 |  |  | 030208001009 | 电力电缆 1.型号:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY22-4X50+1X25 3.电缆头制作、安装 | m |  | 217 |
| 5 |  |  | 030208001010 | 电力电缆 1.型号:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4X150+1X70 3.电缆头制作、安装 | m |  | 295 |