**一、工程概况**

1、工程名称：西安特种设备检验检测院餐厅空调改造项目。

2、工程地点：西安特种设备检验检测院。

3、施工范围：吊顶拆除维修、灯具拆除及电路制作、新风机组拆除及空调改造、保护地面等工作内容。

**二、工期**

工期：为保证不影响工作就餐，工期为五一假期期间施工（5月1日-5月5日）。

**三、质量保证**

1、质保期： 2年

2、工程质量：合格。

本项目中的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》以及陕西省、西安市或行业的工程建设标准、规范、规程及相关规定的要求。

**具体内容详见采购文件**