采购内容及要求

（一）基本情况

工程范围：新建水源井2眼、30吨蓄水池3座、80吨蓄水池1座，配电房、管理房6间、院墙1处、井坑3个，管网7.269km及配套。具体详见工程量清单，以工程量清单为准。

承包内容：建设项目所有施工范围承包，包括但不限于人工、材料、机械等其他费用。

（二）工程名称、地点

## 工程名称：天赐湾镇乔沟湾村、银湾村供水工程项目

## 工程地点：靖边县

**工程量清单外附**