- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市城市管理执法局四幼南广场变压器安装工程(二次)，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030202018001 | 组合型成套箱式变电站 1.容量(kV ·A):ZBW-S18-1600KVA/10/0.4箱变 | 台 | 1 |
| 2 | 030208001001 | 电力电缆 1.规格：YTV22-10KV-3*240 2.电缆头2个、中间头1个 | m | 300 |
| 3 | 030208001002 | 电力电缆 1.规格：YJV22-10KV-3*120 2.电缆头2个、中间头2个 | m | 600 |
| 4 | 040203005001 | 水泥混凝土 1.厚度：20厚C30混凝土路面 | m2 | 774 |
| 5 | 030202017001 | 高压成套配电柜 1.名称、型号：更换电缆分支箱 2.规格：二进四出 | 台 | 1 |
| 6 | 030202017002 | 高压成套配电柜 1.名称、型号：更换为智能开关(NVW5-12KV/630A) 2.规格：二进四出 | 台 | 1 |
| 7 | 030204031001 | 小电器 1.名称：高压刀闸GW9-10/600A | 套 | 1 |
| 8 | 030204031002 | 小电器 1.名称：跌落式避雷器HY5WS-17/5ODL-TB | 套 | 1 |
| 9 | 030208001003 | 拆除电力电缆 1.规格：YJV22-10KV-3*120 | m | 300 |
| 10 | 030211001001 | 电力变压器系统 | 系统 | 1 |
| 11 |  | 箱变基础 | 项 | 1 |
| 12 |  | 电缆分支箱基础 | 项 | 1 |
| 13 |  | 破除混凝土路面 | 项 | 1 |
| 14 |  | 电缆沟土方开挖 | 项 | 1 |
| 15 |  | 电缆沟土方回填 | 项 | 1 |