## 电工
后勤常用维修消耗材料采购规格数量统计表（电工类）
序号 | 名称 | 规格 | 质量等级 | 单位 | 2025年计划采购量 | 备注
1 | 出门门禁开关 | 86型ABS阻燃材质 | 国标 | 个 | 30
2 | 电气绝缘胶布 | PCV防水 | 国标 | 卷 | 100
3 | 吊线盒 | 圆形塑料 | 国标 | 个 | 500
4 | 消防应急标识灯 | LED | 国标 | 个 | 50
5 | 焊条 | 2.5mm | 国标 | 公斤 | 50
6 | 插座 | 86系列 | 国标 | 个 | 800
7 | 明装底盒 | 86系列 | 国标 | 个 | 400
8 | 陶瓷灯头 | E27 | 国标 | 个 | 100
9 | 剥线钳 | 冷轧钢 | 国标 | 把 | 10
10 | 开口扳手 | 10寸 | 国标 | 个 | 10
11 | 梅花扳手 | 10寸 | 国标 | 套 | 10
12 | 套筒扳手 | 10寸 | 国标 | 个 | 10
13 | 电笔 | 数显 | 国标 | 盒 | 20
14 | 美工刀 | 不锈钢 | 国标 | 套 | 20
15 | 平口起子 | 8mm*250 | 国标 | 个 | 20
16 | 十字起子 | 8mm*250 | 国标 | 个 | 20
17 | 电缆断线钳 | 8寸 | 国标 | 个 | 10
18 | 高压绝缘胶鞋 | 10KV；40尺码 | 国标 | 双 | 10
19 | 高压绝缘手套 | 10KV | 国标 | 个 | 10
20 | 工具包 | 帆布挎包 | 国标 | 个 | 30
21 | 电容 | 2.5VF | 国标 | 个 | 200
22 | 电容 | 18VF | 国标 | 个 | 200
23 | 插头 | 10A | 国标 | 个 | 200
24 | 插头 | 16A | 国标 | 个 | 200
25 | 衣车油 | 5斤装 | 国标 | 桶 | 50
26 | 灯脚 | T5 | 国标 | 个 | 200
27 | 灯脚 | T8 | 国标 | 个 | 200
28 | 风扇 | 48吋；3档 | 国标 | 个 | 260
29 | 风扇 | DF40；3档 | 国标 | 个 | 100
30 | 空开 | 1P C32A | 国标 | 个 | 600
31 | 空开 | 1P C32A+N | 国标 | 个 | 200
32 | 空开 | 1P C20A+N | 国标 | 个 | 200
33 | 空开 | 1P C40A+N LD | 国标 | 个 | 100
34 | 空开 | 2P C32A | 国标 | 个 | 100
35 | 空开 | 2P C32A+N LD | 国标 | 个 | 200
36 | 空开 | 3P/C63A | 国标 | 个 | 150
37 | 尼龙扎带 | 4*200（500装） | 国标 | 包 | 50
38 | 膨胀管 | φ8/φ10 | 国标 | 包 | 50
39 | 电源指示灯 | AD16-22DS 380V | 国标 | 个 | 50
40 | LED灯盘 | 18w | 国标 | 个 | 2500
41 | LED球泡 | 18W | 国标 | 个 | 1000
42 | LED吸顶灯 | 24W | 国标 | 个 | 3000
43 | LED灯管 | T8 18W | 国标 | 个 | 10000 | 核心产品
44 | 双管日光灯架 | 40W | 国标 | 个 | 200
45 | 格栅灯架 | LED | 国标 | 个 | 200
46 | 灯管架一体 | T5 8W | 国标 | 个 | 330
47 | 灯架 | T5 | 国标 | 个 | 50
48 | 灯架卡扣 | 金属 | 国标 | 个 | 100
49 | 吸顶灯罩卡扣 | 40w | 国标 | 个 | 500
50 | 走廊壁灯 | 10w | 国标 | 个 | 100
51 | 投光灯 | LED400w | 国标 | 套 | 50
52 | 吸顶灯带应急灯 | 18W | 国标 | 个 | 1500
53 | 消防应急灯 | 正向 | 国标 | 个 | 100
54 | 三线轨道灯（黑） | LED；10w | 国标 | 个 | 50
55 | 极光轨道灯 | LED；10w | 国标 | 个 | 40
56 | 双管LED吊灯 | 60W | 国标 | 个 | 300
57 | 翘板开关 | 单开 | 国标 | 个 | 70
58 | 翘板开关 | 双开 | 国标 | 个 | 70
59 | 翘板开关 | 三开 | 国标 | 个 | 70
60 | 翘板开关 | 四开 | 国标 | 个 | 70
61 | 翘板开关 | 86系列双联 | 国标 | 个 | 100
62 | 翘板开关 | 86系列单联 | 国标 | 个 | 200
63 | 翘板开关 | 86系列三联 | 国标 | 个 | 100
64 | 翘板开关 | 86系列四联 | 国标 | 个 | 200
65 | 插线板 | 20孔 | 国标 | 个 | 100
66 | 铜线 | BV2.5mm²，（100米） | 国标 | 卷 | 150
67 | 铜线 | BV4mm²，（100米） | 国标 | 卷 | 10
68 | 铜线 | BV1.5mm2，（100米） | 国标 | 卷 | 30
69 | 铜护套线 | 1.5mm²（50米） | 国标 | 盘 | 20
70 | 铜护套线 | 2*2.5mm² | 国标 | 盘（50米） | 30 | 核心产品
71 | 电缆 | YJV-3*16+2*10 | 国标 | 米 | 100
72 | 电缆 | YJV22-3*35+2*16 | 国标 | 米 | 100
73 | 电缆 | YJV22-3*16+2*10 | 国标 | 米 | 100
74 | 电缆 | YJV22-3*25+2*10 | 国标 | 米 | 100
75 | 暗盒修复器 | 86系列；金属 | 国标 | 个 | 1000
76 | 镇流器 | 250W | 国标 | 个 | 20
77 | 镇流器 | 125W | 国标 | 个 | 10
78 | 镇流器 | 150W | 国标 | 个 | 10
79 | 白面板 | 86系列 | 国标 | 个 | 200
80 | 便池电源变压器 | 感应洁具220 V转6V | 国标 | 个 | 50
81 | 电池盒 | 18650串联 | 国标 | 个 | 70
82 | 电线卡 | 10MM | 国标 | 个 | 252
83 | 顶扇调速器 | 86型 | 国标 | 个 | 100
84 | 摇头风扇电机 | 壁扇用 | 国标 | 个 | 200
85 | 顶扇摇头电机齿轮箱 | 总成 | 国标 | 个 | 50
86 | 辅助触点 | 两开两闭 | 国标 | 个 | 50
87 | 热缩管 | φ16 | 国标 | 盘 | 50
88 | 黄腊管 | ∅10 | 国标 | 根 | 50
89 | 交流接触器 | CJX2-1811 | 国标 | 个 | 90
90 | 热继电器 | JR36-20 16A | 国标 | 个 | 50
91 | 旋钮开关 | LA38 三挡 | 国标 | 个 | 50
92 | 接线端子 | 按压式CH2型 | 国标 | 个 | 200
93 | 空开轨道 | 1.0厚，10厘米 | 国标 | 根 | 50
94 | 尼龙轧带 | 8X400MM | 国标 | 包 | 50
95 | 配电箱 | 高400×宽300×厚180 | 国标 | 个 | 100
96 | 配电箱盖子 | 铁10位 | 国标 | 个 | 50
97 | 地面线槽 | 47mm | 国标 | 根 | 100
98 | 线槽 | 2.5X2.5 | 国标 | 根 | 200
99 | 线管 | Φ32 | 国标 | 根 | 200
100 | 压线帽 | CE2X | 国标 | 个 | 50
101 | 柴油 | 0#（备用电源发电机） | 国标 | L | 4000
102 | 电池 | 5# | 国标 | 节 | 1000
注：上表中货物数量依据往年采购数量估算，为预估数量。