**采购需求**

本次采购项目为神木市麟州街道办事处机械厂家属院维修改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

**工程量清单：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：麟州街道机械厂家属院维修改造工程-建筑工程 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 暖气地沟 |  |  |
| 1 | 010306002001 | 砖地沟、明沟1.部位：暖气地沟2.参陕09J16 16页 A3型室外地沟 | m | 60 |
|  |  | 电缆地沟 |  |  |
| 2 | 010407003001 | 电缆沟、地沟1.参陕12J912-2 35页 砖砌电缆沟② | m | 132.4 |
|  |  | 恢复路面 |  |  |
| 3 | 040203005001 | 水泥混凝土1.180mm厚C25混凝土面层2.300mm厚砂砾垫层3.素土夯实(压实系数≥95%) | m2 | 1621 |
|  |  | 给排水检查井 |  |  |
| 4 | 040504001001 | 砌筑检查井 | 座 | 21 |
|  |  | 雨水检查井 |  |  |
| 5 | 040504001002 | 砌筑检查井1.φ800砖砌检查井 | 座 | 22 |
| 6 | 040504001003 | 砌筑检查井1.砖砌平箅式单箅雨水口 | 座 | 21 |
|  |  | 采暖检查井 |  |  |
| 7 | 040504002001 | 混凝土检查井1.井口d=1000(内径1.4x1.4x1.8) | 座 | 2 |
| 8 | 040504002002 | 混凝土检查井1.井口d=1000 | 座 | 8 |
|  |  | 零星工程 |  |  |
| 9 | 010606012001 | 零星钢构件1.安装制作管道支架50\*5角钢 | t | 0.5 |
| 10 | AB001 | 室内地沟外墙开孔1.外墙开排风口,300x300 | 个 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麟州街道机械厂家属院维修改造工程-全费用计入 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 010101002001 | 人工管槽土方开挖 | m3 | 195 |
| 2 | 010103001001 | 人工管槽土方回填 | m3 | 195 |
| 3 | CB001 | 原铺装为50厚水泥砖、150厚C25混凝土垫层 | m3 | 1621 |
| 4 | 010101006001 | 管道挖土方 | m3 | 1118 |
| 5 | CB002 | 管槽土方回填 | m3 | 1118 |
| 6 | CB003 | 拆除原有大门柱及垃圾外运 | m3 | 20 |
| 7 | CB004 | 新增大门1.门柱参陕09J09 38页 门柱④ 顶部增钢型材及铜字 | 座 | 1 |
| 8 | CB005 | 混凝土硬化砂砾石 | m3 | 477.3 |
| 9 | CB006 | 安装成品玻璃钢化粪池12m3 | 座 | 1 |
| 10 | CB007 | 拆除原有砖砌10立方化粪池 | m3 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麟州街道机械厂家属院维修改造工程-拆除工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 采暖拆除 |  |  |
| 1 | 030801002013 | 镀锌钢管1.规格：拆除镀锌钢管及保温DN40 | m | 120 |
| 2 | 030801002012 | 镀锌钢管1、规格：拆除镀锌钢管及保温DN50 | m | 56 |
| 3 | 030801002011 | 无缝钢管1、规格：拆除无缝钢管及保温DN65 | m | 235.2 |
| 4 | 030801002010 | 无缝钢管1、规格：拆除无缝钢管及保温DN80 | m | 232 |
| 5 | 030801002014 | 无缝钢管1、规格：拆除无缝钢管及保温DN100 | m | 331.2 |
| 6 | 030801002009 | 无缝钢管1.拆除无缝钢管DN125 | m | 52 |
|  |  | 给水拆除 |  |  |
| 7 | 030801005001 | 拆除给水管道DN25 | m | 167 |
| 8 | 030801005002 | 拆除给水管道DN50 | m | 132 |
| 9 | 030801005003 | 拆除给水管道DN65 | m | 26 |
| 10 | 030803001001 | 拆除闸阀DN65 | 个 | 1 |
| 11 | 030803001002 | 拆除闸阀DN50 | 个 | 4 |
| 12 | 030803010001 | 拆除水表DN20 | 组 | 80 |
|  |  | 拆除污水管道 |  |  |
| 13 | 030801005004 | 拆除DN100PVC排水管 | m | 160 |
| 14 | 031102007004 | 拆除DN200水泥管 | m | 102 |
| 15 | 031102007003 | 拆除DN250水泥管 | m | 52 |
| 16 | 031102007005 | 拆除DN300水泥管 | m | 52 |
|  |  | 拆除雨水管道 |  |  |
| 17 | 031102007001 | 拆除DN300水泥管 | m | 76 |
| 18 | 031102007002 | 拆除DN200水泥管 | m | 208 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麟州街道机械厂家属院维修改造工程-给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030801005009 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装DN100PVC排水管 | m | 106 |
| 2 | 030801005010 | 安装DN200钢带螺旋波纹管排水管 | m | 102 |
| 3 | 030801005011 | 安装DN250钢带螺旋波纹管排水管 | m | 52 |
| 4 | 030801005003 | 安装DN300钢带螺旋波纹管排水管 | m | 26 |
| 5 | 030803001001 | 螺纹阀门1.闸阀 DN65 | 个 | 1 |
| 6 | 030803001002 | 螺纹阀门1.闸阀 DN50 | 个 | 4 |
| 7 | 030801005013 | 塑料管PE管等DN50 | m | 132 |
| 8 | 030801005014 | 塑料管PP-R管等DN65 | m | 26 |
| 9 | 030801005015 | 塑料管PP-R管等DN25 | m | 167 |
| 10 | 030701018001 | 灭火器 | 套 | 80 |
| 11 | CB001 | 成品消防箱 | 套 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麟州街道机械厂家属院维修改造工程-电气设备安装工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030208001002 | 电力电缆 WDZB-YJY-4x120+1x70 | m | 240 |
| 2 | 030212002001 | 桥架 150\*100镀锌桥架 | m | 240 |
| 3 | 030204018001 | 配电箱 600\*600\*180 | 台 | 8 |
| 工程名称：麟州街道机械厂家属院维修改造工程-采暖工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030801002008 | 镀锌钢管1、安装镀锌钢管及保温DN402.50mm聚氨酯进行保温外包5mm橡胶做保护层 | m | 120 |
| 2 | 030801002010 | 镀锌钢管1.安装镀锌钢管及保温DN502.2.50mm聚氨酯进行保温外包5mm橡胶做保护层 | m | 56 |
| 3 | 030801002011 | 无缝钢管1.安装无缝钢管及保温DN652.50mm聚氨酯进行保温外包5mm橡胶做保护层 | m | 235.2 |
| 4 | 030801002012 | 无缝钢管1.安装无缝钢管及保温DN802.50mm聚氨酯进行保温外包5mm橡胶做保护层 | m | 232 |
| 5 | 030801002013 | 无缝钢管1.安装无缝钢管及保温DN1002.50mm聚氨酯进行保温外包5mm橡胶做保护层 | m | 331.2 |
| 6 | 030801002014 | 无缝钢管1.安装无缝钢管及保温DN1252.50mm聚氨酯进行保温外包5mm橡胶做保护层 | m | 52 |
| 7 | 030803003001 | 焊接法兰阀门1、球阀DN1252、焊接安装（检查井内安装） | 个 | 1 |
| 8 | 030803003012 | 焊接法兰阀门1、球阀DN1002、焊接安装（检查井内安装） | 个 | 8 |
| 9 | 030803003002 | 焊接法兰阀门1、锁闭阀DN1252、焊接安装（检查井内安装） | 个 | 1 |
| 10 | 030803003005 | 焊接法兰阀门1、锁闭阀DN100 | 个 | 8 |
| 11 | 030803003013 | 焊接法兰阀门1、三通 DN100/DN100/ DN100 | 个 | 12 |
| 12 | 030803003014 | 焊接法兰阀门1、三通 DN125/DN125/ DN100 | 个 | 2 |
| 13 | 030803003015 | 焊接法兰阀门1、三通 DN100/DN80/ DN80 | 个 | 16 |
| 14 | 030803003016 | 焊接法兰阀门1、三通 DN80/DN65/ DN65 | 个 | 16 |
| 15 | 030803003017 | 焊接法兰阀门1、三通 DN65/DN50/ DN50 | 个 | 16 |
| 16 | 030803003018 | 焊接法兰阀门1、三通 DN50/DN40/ DN40 | 个 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麟州街道机械厂家属院维修改造工程-室外雨水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030801005002 | 安装DN300钢带螺旋波纹管 | m | 76 |
| 2 | 030801005003 | 安装DN200钢带螺旋波纹管 | m | 208 |
| 3 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装DN150PVC排水管 | m | 31.5 |