大荔县中医医院CT维保服务采购项目

采购需求

一、基本要求

1、功能要求：CT机作为我院医疗设备的主要常规检查之一，其运行状态在临床诊断上起着主要的作用，CT运行如果出现问题会给医院的诊疗带来很大影响，CT运行故障可能会造成延误患者病情，因此使CT处于良好的运行状态是十分必要的，维保能有效保障设备的正常运转及医疗服务质量。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：

本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准为所属行业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

（1）财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题通知》（财库〔2014〕68号）；

（2）财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（3）财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（4）财政部 工业信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）。

3、服务期限：合同签订之日起一年。

4、服务地点： 大荔县中医医院。

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

采购人根据采购需求执行国家相关标准，行业标准。

三、服务指标的具体要求

1、乙方每季度对甲方设备进行1次例行保养，确保甲方保修设备处于良好运行状态。

2、乙方在接到甲方报修通知后，将在2小时内作出响应，12小时内工程师到达现场，进行检修，对甲方设备故障所有零配件（球管、探测器、高压发生器）等进行免费维修或更换,保证恢复正常使用。

3、对于由闪电、火灾、水灾、地震、全球性原材料紧缺及停产、罢工、战争、封锁等不可抗因素或人为因素造成的设备损坏及无法修复和维修期的延误，双方通过协商解决。

4、在保修期内，甲方如希望移机，应提前1个月以书面形式通知乙方，移机费用另计。

5、维护或修理作业更换下来的不良部件应由乙方负责处理。

6、保修时间为球管限扫25万秒次或一年。

四、拟投入本项目的费用测算

本次采购预算  60.5  万元，包括本次项目所需的人工费、服务费、管理费、税金等所有费用。

- 服务质量、标准、期限、效率等要求

1、乙方对甲方设备每季度进行1次例行保养，包含设备所有零配件的免费维修确保甲方保修设备处于良好运行状态。

2、乙方在接到甲方保修通知后，将在2小时内作出响应，48小时内工程师到达现场，进行检修，对甲方设备故障零配件进行免费维修或更换，保证恢复正常使用。设备大件维修需根据原厂供应商的时间进行维修。

- 付款方式

1、付款方式为：双方签订合同后，乙方开具增值税普通发票后，分两次进行付款，首次付款为合同金额的60%，合同到期后，7个工作日内付剩余40%余款。

2、乙方保证提供的发票真实有效，因发票问题引起的一切纠纷，由乙方全部经济责任和法律责任。

- 验收标准

1、本项目应按要求完成服务期全部内容。

2、本项目验收标准应符合国家相关管理规定及行业标准以及要求。