二、服务需求：

（一） 项目概况：

西安市红光公园园区维护管护项目位于西安市西三环以东，阿房一路以南，红光路以北，养护项目376亩，其中：绿地养护面积18.34万平方米，湖面面积1.4万平方，道路、桥梁等保洁面积6.88万平方米。

（二）总体服务内容：

园区绿化养护、园区草皮及绿植移栽补栽，园区秩序管理、园区日常保洁、垃圾及时清运、公测保洁维护、湖面保洁补水、节假日气氛布置及摆花、时令草花的种植、节日活动策划、娱乐活动组织及实施、化粪池（包括管道、排水沟等）清掏、园区公共服务设备、设施的维护维修、园区植物标牌定期更换、园区道路维修养护、园区照明设施维护、职工餐厅运营等服务。（注：绿化浇水、湖面补水的用水用电费用由中标人承担）

（三）服务具体要求

1.本项目团队人员约定如下：

（1）保安人员年龄不超过50岁，保洁、绿化养护人员年龄不超过55岁。

（2）拟派人员身体健康，五官端正，身材挺拔壮实（男性）（投标文件中须附拟派人员身份证复印件）。

（3）保安人员不少于21人；保洁人员不少于22人；绿化人员不少于20人；水电工人员不少于2人；其他人员不少于8人，其中包含1名办公室文员、1名专职财务人员（必须持有财务职业资格证书）。

2.总体管理要求：在服务期限内，成交供应商必须遵守国家《劳动法》及有关法律、法规，在管理范围内进行园区物业管理服务。

2.1物业管理区域内物业共用部位、共用设施设备的管理及维修养护；

2.2物业管理区域内公共秩序和环境卫生的维护；

2.3物业管理区域内的绿化养护和管理；

2.4物业管理区域内车辆（机动车和非机动车）行驶、停放及场所管理；

2.5供水、供电、供气、通信等专业单位在物业管理区域内对相关管线、设施维修养护时，进行必要的协调和管理；

2.6物业管理区域的日常安全巡查服务；

2.7物业档案资料的保管；

2.8协助采购人做好重大接待的后勤保障服务；

2.9物业管理区域的节假日氛围布置，娱乐活动组织及实施；

2.10物业管理区域内湖面的清洁及补水；

2.11协助采购人做好节能减排相关工作；

2.12协助采购人开展相关的采购活动。

3.基本要求：

3.1有完善的物业管理方案，质量管理、财务管理、档案管理、员工培训等制度健全。

3.2管理服务人员形象气质佳，统一着装、佩戴标志，行为规范，服务主动、热情。

3.3服务应达到的各项指标（最低要求）

（1）杜绝火灾责任事故和其他安全事故

（2）环境卫生、清洁率达达到95％

（3）设备保养率、检查率达到100%，公共照明设施完好率达到100％

（4）零星维修、报修及时率100％，返修率≤1％

（5）服务有效投诉≤1％，处理率100％

（6）游客及工作人员满意率达到95％

4.具体要求：

4.1秩序管理：

4.1.1内容

（1）设立专业秩序维护人员，做好安全保卫和防火防盗工作，并做好车辆、道路及环境秩序的维护和管理等。

（2）负责园区内治安秩序，排除各类安全隐患，及时提醒游客注意安全，帮助游客解决游园疑难，协助游客处理紧急事件等工作。

（3）引导市民文明游园，爱护公物，珍惜花草，防止设备景观遭到破坏。

（4）合理安排市民自发组织的跳舞、锻炼等文娱活动，杜绝赌博、诈骗、毒品、邪教，以及恶俗低级的活动及言论。

4.1.2要求

（1）执勤

秩序维护人员按照职责坚持门岗执勤,交接班要准时并做好交接班记录,加强日常巡视和监控,积极与相关部门配合,保证园区安全。

（2）消防安全

定期进行消防设备的检查，发现火灾事故或隐患, 上报有关部门并及时处理。

（3）停车场的车辆要排列整齐,随时指导车辆停放位置,督促锁闭情况,严防偷盗和交通事故的发生。

（4）其他突发事件

制定突发事件应急预案，严防刑事案件和治安事件的发生,随时处理紧急情况和制止突发事件,维护工作秩序。

（5）有切实可行的安全保卫及秩序维护工作方案、工作计划、日常工作记录，做到办公场所主要出入口、重点部位有专人职守，危及人身安全处有明显标志和有效防范措施，杜绝安全隐患存在；建立立体交叉的安全防范体系。

（6）对服务范围内进行安全防范检查和巡逻，重点部位、重要景观定时巡视。严防火灾。

（7）有发生治安案件、刑事案件等突发事件的处置预案；发生时，应立即采取有效措施，并及时报警和配合公安部门进行处理。

4.2环境维护（保洁）：

（1）负责对园区内的各项设施及场地进行及时的清扫保洁，确保园容整洁。

（2）有健全的保洁制度，清洁卫生实行责任制，有明确的分工和责任范围。

（3）根据工作需要和设施要求合理规划垃圾集纳点，并每日将服务范围内的垃圾归集到垃圾站，日产日清。

（4）每天应在晨前普扫一次，夏（秋）季于8:00前，冬（春）季于08:30前结束普扫，全天候保洁。遇特殊情况，可根据需要增加频次。

（5）保洁采取巡回保洁方式拾捡路面和绿化带内的垃圾，及时清理废弃箱，每天擦拭废物箱和人行护栏1次。

（6）及时对景观水系的垃圾、落叶进行打捞，随时观察水质变化，根据情况进行不定期补水、换水或清淤工作。

（7）安排专人负责公厕的清扫、消毒、灭蝇等工作，做到无异味、无蝇虫、无粪便残留，保持公厕干净卫生，所有厕所采取不定时巡回保洁，定期疏通、清掏排水管道及化粪池，保证其正常使用。

（8）保持公共设施卫生清洁，座椅、果皮箱干净整洁。

（9）制定公共卫生事件处置预案，发生突发公共卫生事件时，应迅速组织人员对办公场所内清洗和消毒，采取有效措施加强对游客的宣传，维持正常秩序。

（10）随时巡查，及时清除垃圾等。

（11）单体建筑物勒角线以外的地面每日整体清扫一次，随时保洁，表面无污渍、油渍、烟头。标准：无污渍、无杂物、积水；

（12）告示牌、景观石、护栏、照明设施、公共设施、消防配套设施、垃圾箱等每天用抹布擦拭一次。标准：干净、无浮尘、无污渍；

（13）绿化带、草坪等每天及时清理，无垃圾等杂物；

（14）区域内停车场每日整体清扫一次，表面无污渍、油渍、烟头。标准：无污渍、无杂物、积水。

（15）在秋季霜冻天气及恶性反季节的恶劣天气中，中标人员工必须及时清扫，尽可能短时间内使保洁质量恢复至恶劣天气之前水平，落叶期严禁敲打植物树木的枝叶。

（16）在冬季扫雪过程中，中标人应当全力以赴、认真对待，在雪后极短时间内完成扫雪任务。

（17）定期组织人员进行安全生产相关应急演练，确保服务期间零事故。

4.3垃圾清运：

（1）严格贯彻执行《陕西省生活垃圾分类制度实施方案》，对卫生区域内产生的所有垃圾进行规范分类处理，并做好相关记录等。

（2）垃圾中转站打扫干净，即满即清。

4.4绿化养护：

4.4.1总体要求：1、严格按照园林绿化养护操作规程及甲方制定的养护标准，对委托范围内所有绿地及植物进行精心养护。

2、根据季节变化和植物的生长特点及时做好浇水、修剪、抹芽、施肥、除草、病虫害防治等工作，确保其生长良好，姿态优美。

3、逢元旦、春节、劳动节、国庆节等重要法定节假日，或由其他特定要求，负责对公园的摆花、布景和亮化布置工作。

4、及时应对各种天气变化，做好植物的抗寒、抗旱、抗涝及抗大风工作，防止植物受损，确保其成活率。不可抗力造成的植物毁坏除外。

5、按照公园管理处要求进行植物苗木补栽以及景观提升。

4.4.2具体要求：

（1）草坪（地）保持平整，及时修剪，草高不得超过8厘米。

（2）每年消除草坪（地）杂草4遍以上。

（3）常年保证有效灌溉、排水，及时平整低洼地，做到基本无积水。

（4）乔、灌木按植物生长周期，每年至少修剪3次，并及时拔除枯死的灌木及树木，做到基本无杂草、枯枝、病枝，无附着寄生虫。

（5）经常巡视，及时处理歪倒树，做到树木基本无倾斜。

（6）每日巡视绿化情况，做到树木、绿篱等无杂物、无蜘蛛网、无藤蔓缠绕。

（7）定期在服务范围内施肥浇水、喷洒除虫剂，做好病虫防治。

（8）草坪、乔、灌木等要及时补种，满足整体绿化效果。

（9）做好服务范围内防火工作。

4.5工程维修：

4.5.1工程维修内容

设置专业工程维修人员，负责设备设施日常巡查，小损、小坏的维修,保持各类设施原来完好等级为目的的日常维修保养工作。

4.5.2工程维修要求

（1）电气

园区公共照明灯具、插座、低压电路、通讯线路维修接到报修30分钟响应，现场维修，较大故障24小时内排除故障。

（2）上下水

上下水跑冒滴漏的止水和修补,水阀、便器具、管道的检修和更换等（不含地埋部分），对于漏水现象10分钟内到现场维修，较大故障首先制止跑冒滴漏，24小时内维修完成。

（3）设备

各种机械设备和电器设备的简单修复。如：热水器、供电开关等。

（4）对配电设备电压、电流、变压器温度、继电保护指示灯每天巡查2次并做好交接班数据记录，发现异常及时排除常规故障并做记录，故障现场无法排除及时向上一级汇报。

（5）按规定或约定时间进行维修及保养工作；

（6）所有维修保养必须有计划，有巡查、维保记录。

4.6设备、设施维护

（1）定期检查、保养、维修、更换园区内破损、故障的设施设备、园区坐凳、垃圾箱及其他小型维修。保障其外观无损，能正常使用。

（2）若公园内有局部施工，应负责施工范围内园区原有设施的改造、移位、恢复等工作。

（3）制订设施、设备维护方案，应急维修维护制度，并做好日常维修维护工作记录。

（4）配电房、水泵房及管道日常巡查及维护。

（5）公区照明、消防广播、防护栏、椅子等公区设施进行日常维护等。

4.7 道路维修养护：

负责园区内道路维修及日常养护，应在施工现场设置明显施工标志，并采取围挡等安全措施。

4.8其他要求：

（1）负责公园职工食堂正常运行、职工餐费及运行所需经费的收支、采购等相关工作，保障职工就餐及用餐安全。

（2）如遇其他上级临时布置的工作，应积极配合采购人完成。

（3）中标人针对项目建立物业服务方案、组织架构、人员录用、人员更换等各项规章制度，在实施前要报告采购人，经采购人审核后实施。

（4）采购人对一些重要岗位的设置、人员录用与管理和一些重要的管理决策有直接参与权与审核权。

（5）中标人要有应急处理上访等突发事件的具体措施，在处理特殊事件和紧急、突发事故时，采购人对中标人的人员可直接进行调配。

（6）中标人在做好工作的同时，有责任向采购单位提供合理化建议，以提高管理效率和服务质量。

（7）中标人在物业服务中，各种资源消耗记录完备，节能降耗要达到采购单位的标准。

（8）中标人不得擅自改动物业管理用房房屋、管线、设备等的位置和用途，如需改动应报采购单位审核、批准执行。

（9）中标人须安排专人在安保监控室进行24小时值班。

（10）中标人须对园区进行24小时治安巡查。

（11）公示服务电话，急修半小时、其它报修按双方约定时间到达现场，有完整的报修、维修和回访记录，大中修要求有预见性。

（12）中标人要对重要区域、部位建立巡查制度，并有完整的巡查记录。

（13）每逢佳节，国家法定节假日，大型纪念活动或甲方指定装饰要求时，中标人须制定园区营造方案交采购人相关负责人审议，氛围营造方案通过，实施布置。

（14）中标人无条件接受采购人考核细则，具体考核细则以中标人与采购人签订合同时订立的为准。

（15）配合采购人完成其他相关工作。

5.人员要求

5.1中标人物业服务员工按岗位要求统一着装、言行规范，要注意仪容仪表、公众形象，一些公众岗位录用人员体形、身高要有规定。

5.2中标人应制订切实可行的物业管理规章制度、各岗位工作计划、工作流程、员工守则等，负责抓好员工思想教育、业务培训，加强团队建设，营造良好的企业文化氛围。

5.3服务人员要求

（1）派驻现场的秩序维护员要求五官端正，普通话流利，体形标准，身体健康，有一定保安服务工作经验。

（2）派驻现场的保洁人员要求五官端正，身体健康，有一定保洁服务工作经验。

（3）派驻现场的工程维修人员要求持证上岗。

注：服务和商务要求为实质性要求，不得负偏离。