工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拆除工程 |  |  |
| 1 | 040801003001 | 拆除人行道 | m2 | 75 |
| 2 | AB013 | 拆除大棚膜、卷帘器、棉被 | 座 | 11 |
|  |  | 5座 |  |  |
| 3 | AB001 | 无滴塑料膜 高透 聚碳酸酯（12丝） | m2 | 4150 |
| 4 | AB002 | 棚被 5层防雨棉被 （每平米2公斤） | m2 | 5580 |
| 5 | AB003 | 黑粘（每平米500克） | m2 | 472.5 |
| 6 | AB004 | 压膜槽（厚度0.7毫米） | m | 3500 |
| 7 | AB005 | 接头 | 个 | 1000 |
| 8 | AB006 | 压膜带 | m | 2750 |
| 9 | AB007 | 4分膜卡 | 个 | 700 |
| 10 | AB008 | 卷帘机（中五轴2.2千瓦） | 台 | 10 |
| 11 | AB020 | 电动卷膜器(dc24 v5.00a 100w) | 台 | 10 |
|  |  | 6座 |  |  |
| 12 | AB009 | 无滴塑料膜 高透 聚碳酸酯（12丝） | m2 | 5544 |
| 13 | AB017 | 6分膜卡 | 个 | 840 |
| 14 | AB010 | 棚被 5层防雨棉被（每平米2公斤） | m2 | 6134.4 |
| 15 | AB011 | 黑粘（每平米500克） | m2 | 504 |
| 16 | AB018 | 复膜 | m2 | 792 |
| 17 | AB012 | 压膜槽 | m | 4200 |
| 18 | AB014 | 压膜带 | m | 3000 |
| 19 | AB016 | 卷帘机（中五轴2.2千瓦） | 台 | 12 |
| 20 | AB019 | 电动卷膜器(dc24 v5.00a 100w) | 台 | 12 |
| 21 | 010606012001 | 零星钢构件 | t | 7.26 |
|  |  | 水电 |  |  |
| 22 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:PE给水管 3.规格:D110 | m | 92 |
| 23 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:PE给水管 3.规格:D63 | m | 840 |
| 24 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 1.型号、规格:闸阀 DN100 | 个 | 1 |
| 25 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 1.型号、规格:闸阀 DN50 | 个 | 77 |
| 26 | 030208001001 | 电力电缆 1.敷设方式:3*16+1*10 | m | 300 |
| 27 | 030208002001 | 控制电缆 1.规格:YJV-3*10 | m | 715 |
| 28 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:半硬塑料管 DN32 | m | 1715 |
| 29 | 030204018001 | 配电箱（400mm*500mm*160mm） | 台 | 11 |
| 30 | 030212003001 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:绝缘导线 铜芯2.5mm2 | m | 700 |
| 31 | 010101002001 | 挖土方 | m3 | 120 |
| 32 | 010103001001 | 土(石)方回填 | m3 | 120 |