## 招标内容及要求

- 一、项目概况

- 对全区每日产生的生活垃圾进行社会化外运焚烧处理，服务期限3年；使生活垃圾得到无害化、资源化处理；确保全区生活垃圾日产日清，转运及时。

- 二、采购内容

- 生活垃圾外运焚烧社会化运营服务项目包含垃圾中转站日常运营、垃圾转运及无害化处置。主要通过公开招标的方式，选取第三方运营清运处置公司，将全区所产生的生活垃圾进行焚烧处理。

- 三、服务要求

- 1.服务范围：对进入滨河路垃圾中转站的杨凌全域生活垃圾，在中转站压缩处理后进行清运、外运焚烧的所有内容。

- 2.垃圾运输要求

- （1）运输车辆必须是大型钩臂转运车，具有合格证照的运营车辆；

- （2）运输车辆必须做到密封运输，严禁垃圾车运输途中飘撒，造成二次污染；

- （3）落实安全生产工作措施，切实做好安全生产防护工作；

- （4）落实环保工作措施，切实做好运输车辆清洗、消杀、除臭、灭蝇工作，每天要进行喷药消杀除臭、灭蝇三次，做到基本无臭无虫蝇。

- 3.日常运营要求

- （1）实行封闭式管理，有关工作制度要醒目上墙；准时开门，各岗位人员及时到；

- （2）实行全过程管理，做到倾倒有序，文明操作；有生产垃圾车辆进、出台帐和各类；

- （3）实行上报制管理，发现异常，立即停机，切断电源，查明原因，及时上报，不得擅自修理，由专业人员修复。

- （4）禁止将建筑垃圾导入压缩机或压缩车；禁止在垃圾转运站焚烧垃圾、杂物；禁止外来人员到转运站拾荒和收集污油；禁止垃圾转运站内堆、晒杂物。

- （5）内外场地应保持清洁卫生、无散落垃圾和污水横流；物品分类堆放有序，整洁干净，无杂物；液压件、压锤、推动杆清洁、无垃圾、积尘；下水道及时冲洗、疏浚、无恶臭、无杂物；垃圾清运结束后，转运站必须清洗一次，无暴露垃圾；消毒期间基本无蚊蝇等；货物柜干净、整洁、无杂物；门窗、墙壁清洁、无灰尘、蜘蛛网；站内、外做到无白色垃圾、乱涂写等。

- （6）采用密闭式专用吸污车将每日垃圾压缩后产生的渗滤液拉运至甲方指定场所，并符合环保要求。

- （7）中转站运行必须保证全区每日垃圾倾倒高峰期（06:00-11:30）随到随清，倾倒车辆不得在中站站积压，确保准时收运。

- （8）如遇重要接待任务及重点节日人流量增加产生垃圾量增多时中转站必须合理安排作业时间，必要时延长作业时间，确保垃圾日产日清。

- 四、企业要求

- 投标单位应根据本项目实际情况，设置合理岗位，配备适量人员，人员安排应满足中转站日常运营、垃圾外运和垃圾处置工作，同时配备足量垃圾清运车辆及相关设施，确保人员配置合理，车辆配置到位，生活垃圾日产日清。

- 设备要求：投标单位应根据本项目实际情况，配置必要清运设备和环保设备， 外运车辆必须满足全程密闭，无垃圾抛洒和渗滤液滴漏，外观整洁，中转站设备应满足中转站日常运营及相关环保法规要求。

- 3. 垃圾清运单位应在中标后向招标单位申请城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证，确保运营合法、规范。
   五、其他要求

- 中标供应商应做好中转站设备运营过程中的维护、保养及拉运箱体的日常维护保养，并承担垃圾中转站日常运营中的水电费用。同时，应承担相应的环保风险，协调解决生活垃圾外运过程中产生的所有问题，严格按照排污许可证标准做好环境监测，对称重系统、地磅每年需要联系质检局进行校验1次。另外，要严格落实企业安全生产责任，有效避免不安全事故的发生。

的发生。